Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                                                                   Załącznik nr 2.2 do SIWZ
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych         Załącznik nr 2 do Umowy
wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej”

nr postępowania: AZP/02/P/2020

Zawartość 1 zestawu 
do operacji witrektomii tylnej 23G – podstawowy
Pakiet nr 10 poz. 1

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta do procedury kombinowanej wraz z  

 drenami, witrektomem 7500 cięć,  

 oświetlaczem 23G, kaniule trokarowe z zaworami
	TAK
	

	4
	 1 x zestaw do podawania oleju
	TAK
	

	5
	 1 x igła fletowa z silikonowym zakończeniem 23G
	TAK
	

	6
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 23G
	TAK
	

	7
	 1 x obłożenie na pacjenta 140 x 160 cm
	TAK
	

	8
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	9
	 1 x obłożenie na tacę
	TAK
	

	10
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	11
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	12
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	13
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	14
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	15
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	16
	 2 op x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	17
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	18
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	19
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	20
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	21
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	22
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	



 dnia 

       

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej                           do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zawartość 1 zestawu 
do operacji witrektomii tylnej 23G – rozbudowany
Pakiet nr 10 poz. 2

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta do procedury kombinowanej wraz z  

 drenami, witrektomem 7500/10000 cięć,     

 oświetlaczem 23G, kaniule trokarowe z zaworami
	TAK
	

	4
	 1 x endodiatermia 25/27G
	TAK
	

	5
	 1 x zestaw do podaży gazu
	TAK
	

	6
	 1 x zestaw do podawania oleju
	TAK
	

	7
	 1 x sonda do lasera 23G 
	TAK
	

	8
	 1 x igła fletowa z silikonowym zakończeniem 23G
	TAK
	

	9
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 23G
	TAK
	

	10
	 1 x pęseta ILM 23G
	TAK
	

	11
	 1 x oświetlacz szerokokątny 23G / 25G
	TAK
	

	12
	 1 x obłożenie na pacjenta 140 x 160 cm
	TAK
	

	13
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	14
	 1 x obłożenie na tacę
	TAK
	

	15
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	16
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	17
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	18
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	19
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	20
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	21
	 2 op x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	22
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	23
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	24
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	25
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	26
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	27
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	



 dnia 

       

Zawartość 1 zestawu 
do operacji witrektomii tylnej 25G - rozbudowany 

Pakiet nr 10 poz. 3
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta do procedury kombinowanej wraz z  

 drenami, witrektomem 7500/10000 cięć, 
 oświetlaczem 25G, kaniule trokarowe z zaworami
	TAK
	

	4
	 1 x oświetlacz szerokokątny 25G
	TAK
	

	5
	 1 x zestaw do podaży gazu
	TAK
	

	6
	 1 x zestaw do podawania oleju
	TAK
	

	7
	 1 x sonda do lasera 27G 
	TAK
	

	8
	 1 x igła fletowa z silikonowym zakończeniem 25G
	TAK
	

	9
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 25G
	TAK
	

	10
	 1 x pęseta ILM 25G
	TAK
	

	11
	 1 x obłożenie na pacjenta 140 x 160 cm
	TAK
	

	12
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	13
	 1 x obłożenie na tacę
	TAK
	

	14
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	15
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	16 
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	17
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	18
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	19
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	20
	 2 op. x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	21
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	22
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	23
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	24
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	25
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	26
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	



 dnia 

     

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej                             do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zawartość 1 zestawu 

do operacji witrektomii tylnej 27G  

Pakiet nr 10 poz. 4
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta do procedury kombinowanej wraz z 

 drenami, witrektomem 7500 cięć, oświetlaczem 27G, 
 kaniule trokarowe z zaworami
	TAK
	

	4
	 1 x zestaw do podaży gazu
	TAK
	

	5
	 1 x igła fletowa z silikonowym zakończeniem 27G
	TAK
	

	6
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 27G
	TAK
	

	7
	 1 x pęseta ILM 27G
	TAK
	

	8
	 1 x obłożenie na pacjenta 140 x 160 cm
	TAK
	

	9
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	10
	 1 x obłożenie na tacę
	TAK
	

	11
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	12
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	13
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	14
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	15 
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	16
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	17
	 2 op. x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	18
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	19
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	20
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	21
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	22
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	23
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	



 dnia 

     

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej                             do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

