[image: image1.jpg]Fundusze | Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego





Zadanie nr 3







Załącznik nr 4 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu: Kolposkop z oprzyrządowaniem -1 szt.
Producent/Firma:...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Urządzenie typ:........................................................................................................ Rok produkcji......................................

UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Parametr/Warunek
	
Oferowane parametry/warunki


	
	
	

	1. 
	Czy dzielnik optyczny zachowuje proporcję podziału światła 20/80 ?
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt

	2. 
	Czy oferowany kolposkop wyposażony jest w przycisk wykonania i archiwizacji zdjęć w postaci pedału nożnego?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	3. 
	Oferowana pojemność pamięci wewnętrznej
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	4. 
	Czy oferowany kolposkop wyposażony jest w funkcję płynnej regulacji natężenia światła?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	5. 
	Oferowana pojemność dysku zewnętrznego
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie


…………………………………..                                                               ………………………..
Akceptuję opis przedmiotu zamówienia 



Akceptacja Użytkownika

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

........................

Podpis Wykonawcy


[image: image1.jpg]