	               ZAŁĄCZNIK NR 5
  OPIS  PRAC BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI DŹWIGU

SZPITALNEGO 

Blok Ł, Szpital MSWiA, Warszawa ul.Wołoska  137
	



	WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH
DO WYKONANIA PODCZAS ADAPTACJI FRAGMENTU BUDYNKU DO ZABUDOWY 
DŹWIGU  PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
W BLOKU Ł
SZPITALA MSWIA W WARSZAWIE, UL.WOŁOSKA 137

SIMP-ZORPOT,  Warszawa,  ul. Dzika 6  lok.131
1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektu budowlanego dźwigu szpitalnego w budynku F.

2. Koncepcja Opis ogólny.

Szyb dźwigu wykonany będzie jako niezależna konstrukcja stalowa, usytuowany będzie na zewnątrz budynku, przy ścianie klatki schodowej.

Na poziomie parteru i piwnicy w miejscu planowanego  usytuowania szybu do budynku przylega parterowe skrzydło budynku wymagające częściowej rozbiórki w miejscu kolidującym z szybem dźwigowym.

Projektowane usytuowanie dźwigu zaznaczono kolorem niebieskim na załączonych

 rysunkach inwentaryzacji stanu istniejącego.

3. Zakres niezbędnych prac budowlanych.

W celu wykonania zabudowy dźwigu konieczne jest wykonanie następujących prac budowlanych:

Roboty rozbiórkowe:

-  rozebranie fragmentu stropodachu i stropu nad piwnicą w przybudówce do budynku,

-  rozebranie fragmentów ścian w celu zamiany otworów okiennych na drzwiowe na piętrach od 1 do 6,

-  rozebranie istniejącego słupa wytworzonego przez obudowę przewodów instalacyjnych na parterze i w piwnicy wraz z przełożeniem przewodów instalacyjnych.

Pozostałe prace budowlane:

-  przełożenie przewodów instalacji sanitarnych i elektrycznych w miejscu rozebranych ścian, dostosowanie do nowego układu i funkcji pomieszczeń,

-  wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej wraz z wykopem pod fundament,

-  wykonanie żelbetowej konstrukcji szybu do poziomu 1-go piętra

	-  zamontowanie drzwi wejściowych ognioodpornych z samozamykaczami do 
przedsionków przed wejściem do dźwigu,

-  zamocowanie do ścian zewnętrznych budynku konstrukcji mocującej szyb windowy,

-  wykonanie oświetlenia szybu i przedsionków,

-  wykonanie wentylacji szybu, zamontowanie klapy oddymienia szybu wentylatora do wytworzenia nadciśnienia w szybie,

-  doprowadzenie linii zasilających - głównej i rezerwowej - do tablicy sterowej na najwyższej kondygnacji, 

-  doprowadzenie instalacji telefonicznej do miejsca posadowienia tablicy sterowej dźwigu dla łączności awaryjnej kabiny dźwigu z serwisem,

- likwidacja otworów okiennych kl. schodowej 

- przeniesienie stacji uzdatniania wody

-  prace wykończeniowe, a w szczególności uszczelnienie na styku konstrukcji szybu ze ścianą budynku, naprawa, uzupełnienie tynku i posadzki, prace malarskie.

[image: image1.emf]


2
Zorpot-OpisPrac Budowlanych-Szpital Wołoska

