**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Juraszów 7/19**

**60-479 Poznań**

**Znak sprawy: SZW/DZP/23/2022** Poznań, 2020-03-31

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej **(SIWZ)**

**na**

**Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zatwierdzono:

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Tel.: 061 8212359

Faks: 061 8233451

e-mail: [zaopatrzenie@lutycka.pl](mailto:zaopatrzenie@lutycka.pl)

**UWAGA: DANE DO KONTAKTU ZOSTAŁY PODANE W ROZDZIALE 12 SIWZ**

adres strony internetowej: www.lutycka.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego udzielone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Zadanie częściowe nr:** | **Opis:** | | 1 | **Temat:** Przeglądy i naprawy systemu uzdatniania wody  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatury . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 1) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 2 | **Temat:** Przeglądy i naprawy wagi analitycznej, wagi do wózków inwalidzkich, wag lekarskich, wagi wyłącznikowo-uchylna.  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy wagi analitycznej, wagi do wózków inwalidzkich, wag lekarskich, wagi wyłącznikowo-uchylna.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 2) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 3 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatury firmy Aesculap, Johnson&Johnson, Storz i SYNTHES  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatury firmy Aesculap, Johnson&Johnson, Storz i SYNTHES.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 3) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 4 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatury firmy Fresenius  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatury firmy Fresenius.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 4) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 5 | **Temat:** Przeglądy i naprawy koła porodowego, łóżek, łóżek bariatrycznych, łóżek elektrycznych z wagą, łóżek intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, łóżek intensywnej terapii z wagą, łóżek intensywnej terapii, łóżek porodowych, łóżek sterowanych elektrycznie, łóżek szpitalnych, łóżek szpitalnych z wagą  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy koła porodowego, łóżek, łóżek bariatrycznych, łóżek elektrycznych z wagą, łóżek intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, łóżek intensywnej terapii z wagą, łóżek intensywnej terapii, łóżek porodowych, łóżek sterowanych elektrycznie, łóżek szpitalnych, łóżek szpitalnych z wagą.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 5) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 6 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów USG, aparatów USG do badań echokardiologicznych, aparatów USG dopplerowski, aparatu USG okulistycznego, ultrasonografów, ultrasonograf okulistycznego.  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów USG, aparatów USG do badań echokardiologicznych, aparatów USG dopplerowski, aparatu USG okulistycznego, ultrasonografów, ultrasonograf okulistycznego.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 6) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 7 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów medycznych firm; Storz, Medtronic Poland Sp. z o.o., MAGSTIM, Care Fusion RFN, MORTARA Instrument USA, Aspel S.A., Nothern East Monitoring.  Wspólny Słownik Zamówień: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  Opis: Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów medycznych firm; Storz, Medtronic Poland Sp. z o.o., MAGSTIM, Care Fusion RFN, MORTARA Instrument USA, Aspel S.A., Nothern East Monitoring.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 7) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 8 | **Temat:** Przeglądy i naprawy pomp infuzyjnych i perystaltycznych  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy pomp infuzyjnych i perystaltycznych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 8) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 9 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów do perfuzji nerek, pompy do kontrapulsacji, pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów do perfuzji nerek, pompy do kontrapulsacji, pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 9) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 10 | **Temat:** Przeglądy i naprawy fotela operatora, stołów operacyjno-zabiegowych, stołów operacyjnych.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy fotela operatora, stołów operacyjno-zabiegowych, stołów operacyjnych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 10) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 11 | **Temat:** Przeglądy i naprawy komór do przechowywania endoskopów, komory laminarnej.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy komór do przechowywania endoskopów, komory laminarnej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 11) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 12 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów medycznych firmy TRUMPF  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów medycznych firmy TRUMPF  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 12) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 13 | **Temat:** Przeglądy i naprawy lamp operacyjnych, lamp operacyjno-zabiegowych, lamp zabiegowych.  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy lamp operacyjnych, lamp operacyjno-zabiegowych, lamp zabiegowych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 13) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 14 | **Temat:** Przeglądy i naprawy kardiomonitorów firmy EMTEL Śliwa Sp.k., i innych monitorów, monitorów anestetycznych, monitorów nerwów, monitorów rzutu minutowego serca, monitorów przyskórnych  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy kardiomonitorów, monitorów, monitorów anestetycznych, monitorów nerwów, monitorów rzutu minutowego serca, monitorów przyskórnych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 14) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 15 | **Temat:** Przeglądy i naprawy kardiomonitorów, monitorów, monitorów anestetycznych, monitorów funkcji życiowych do TRIAGE.  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy kardiomonitorów, monitorów, monitorów anestetycznych, monitorów funkcji życiowych do TRIAGE.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 15) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 16 | **Temat:** Przeglądy i naprawy central monitorujących, jednostki centralnej, systemu monitorujący do intensywnego nadzoru, systemu monitorujący/12 łóżkowy/  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy central monitorujących, jednostki centralnej, systemu monitorujący do intensywnego nadzoru, systemu monitorujący/12 łóżkowy/.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 16) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 17 | **Temat:** Przeglądy i naprawy respiratorów, respiratorów transportowych, respiratorów wysokiej klasy do wentylacji noworodków, urządzenia do wentylacji nieinwazyjnej noworodków metodą nCPAP.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy respiratorów, respiratorów transportowych, respiratorów wysokiej klasy do wentylacji noworodków, urządzenia do wentylacji nieinwazyjnej noworodków metodą nCPAP.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 17) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 18 | **Temat:** Przeglądy i naprawy bieżni do prób wysiłkowych + system typ I firmy MORTARA Instrument USA, zestawu do ergospirometrii, zestawu do prób wysiłkowych, zestawu do rehabilitacji kardiologicznej.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy bieżni do prób wysiłkowych + system, zestawu do ergospirometrii, zestawu do prób wysiłkowych, zestawu do rehabilitacji kardiologicznej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 18) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 19 | **Temat:** Przeglądy i naprawy bieżni do prób wysiłkowych + system firmy typ II MORTARA Instrument USA, bieżnia rehabilitacyjna, cykloergometr, ergometr.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy bieżni do prób wysiłkowych + system firmy typ II MORTARA Instrument USA, bieżnia rehabilitacyjna, cykloergometr, ergometr.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 19) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 20 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów do znieczulania  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów do znieczulania.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 20) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 21 | **Temat:** Przeglądy i naprawy inkubatorów, ruchomego stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków, zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego.  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy inkubatorów, ruchomego stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków, zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 21) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 22 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów RTG  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów RTG.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 22) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 23 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów USG i utrasonografów  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów USG i ultrasonografów.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 23) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 24 | **Temat:** Przeglądy i naprawy echokardiografów  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy echokardiografów.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 24) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 25 | **Temat:** Przeglądy i naprawy pulsoksymetr  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy pulsoksymetr.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 25) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 26 | **Temat:** Przeglądy i naprawy bilirubinomierzy, lamp do fototerapii  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy bilirubinomierzy, lamp do fototerapii.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 26) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | | 27 | **Temat:** Przeglądy i naprawy diatermia chirurgiczna, diatermia elektrochirurgiczna, generator jednokanałowy, nóż harmoniczny, platforma elektrochirurgiczna.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy diatermia chirurgiczna, diatermia elektrochirurgiczna, generator jednokanałowy, nóż harmoniczny, platforma elektrochirurgiczna.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 27) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 28 | **Temat:** Przeglądy i naprawy defibrylatorów, defibrylatorów dwufazowych, defibrylatorów transportowych, defibrylatorów z monitorem, przenośnych systemów intensywnej opieki medycznej.  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy defibrylatorów, defibrylatorów dwufazowych, defibrylatorów transportowych, defibrylatorów z monitorem, przenośnych systemów intensywnej opieki medycznej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 28) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 29 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów medycznych z zakładu patomorfologii  **Wspólny Słownik Zamówień**: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów medycznych z zakładu patomorfologii.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 29) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.** | | 30 | **Temat:** Przeglądy i naprawy aparatów medycznych na oddział okulistyczny  **Wspólny Słownik Zamówień:** 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  **Opis:** Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy aparatów medycznych na oddział okulistyczny.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednia dla danego zadania zakładka (lista urządzeń nr 30) załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz urządzeń do serwisowania, na zasadach określonych we wzorze umowy.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych**  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. | |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia maksymalnej liczby części zamówienia: [ ] tylko jednej części zamówienia.

## Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:

## 1. Strony, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy ustalają, iż Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby świadczące usługi u Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego). Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot Umowy.

## 2. Tym samym przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie w zakresie czynności wykonywanych:

## 1) na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy),

## 2) pod kierownictwem pracodawcy,

## 3) w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

## 4) za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę,

## 3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

## 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

## 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

## 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

## 4. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji Umowy:

## 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

## 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

## 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

## 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

## 5) w przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: "Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy".

## 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

## 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## Miejsce realizacji: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (wszystkie 4 filie).

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 USTAWY PZP.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień do wysokości 40 % wartości umowy podstawowej w zakresie przeglądów i napraw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki udziału w postępowaniu** |
| 1 | **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | **Zdolność techniczna lub zawodowa**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

## 

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH ODPOWIEDNIO W ROZDZIALE 6 SIWZ

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału**  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ. |
| 2 | **Pełnomocnictwo**  Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. |

## Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ. |

## Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

## Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).

## W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

## Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

## Dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę wspólną i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem.

## W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

## Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

## Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.

## Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

## Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ.

## W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

## sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

## a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

## b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

## Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123).

## Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.5.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Wojciech Ślusarski - tel.: (61) 8233 451, e-mail: slusarski@lutycka.pl |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 15.4

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

## Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

## Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

## Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej NIE OTWIERAĆ przed: 2020-04-10 godz. 10:00”.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać*”.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 87a Kancelaria do dnia 2020-04-10 do godz. 09:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-04-10 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 220 Biblioteka.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

## kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

## firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

## ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty we wszystkich zadaniach częściowych według następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa kryterium** | **Waga** |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Autoryzacja | 10 % |
| 3 | Gwarancja po naprawie | 20 % |
| 4 | Czas reakcji Wykonawcy liczony od zgłoszenia naprawy do czasu wykonania diagnostyki uszkodzenia | 10 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr kryterium** | **Wzór** |
| 1 | Cena  Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* waga  gdzie:  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert  - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Autoryzacja  Autoryzacja producenta do serwisowania sprzętu  1% = 1pkt.  Posiadanie autoryzacji = 10 pkt.  Brak autoryzacji = 0 pkt.  UWAGA:  W przypadku posiadania autoryzacji, do oferty należy dołączyć zaświadczenie producenta o autoryzacji serwisu. |
| 3 | Gwarancja po naprawie  1% = 1 pkt.  12 miesięcy = 0 pkt.  24 miesiące = 10 pkt.  36 miesięcy i więcej = 20 pkt. |
| 4 | Czas reakcji Wykonawcy liczony od zgłoszenia naprawy do czasu wykonania diagnostyki uszkodzenia  1% = 1 pkt.  24h - 10 pkt.  48h - 0 pkt.  Uwaga: maksymalny czas reakcji to 48h. Podanie czasu dłuższego lub nie podanie go w ogóle spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. |

## Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (w każdym zadaniu częściowym), która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

## oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847);

## pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

## wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

## wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

## powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.lutycka.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

## Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW, UMOWA RAMOWA

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## W postępowaniu nie jest przewidziane ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

## W postępowaniu nie jest przewidziane zawarcie umowy ramowej.

# Pozostałe informacje

## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”**Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej**” – znak sprawy: **SZW/DZP/23/2020**,prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO;
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU**

Juraszów 7/19 60-479 Poznań

Tel.: 061 8212359

Faks: 061 8233451

e-mail: zaopatrzenie@lutycka.pl.

1. inspektorem ochrony danych osobowych w SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU jest Pani/Pan SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU, kontakt: tel.: 61 8212 200, e-mail: szpital@lutycka.pl;
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

1. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

**Załączniki do SIWZ**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
| 1 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. |
| 3 | Wzór formularza ofertowego |
| 4 | Wykaz urządzeń do serwisowania |
| 5 | Wzór umowy |