Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/P/90/2020
 Rzeszów dnia: 2020-04-16
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 
2 zewnętrznych klatek schodowych.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pyt.1. Proszę o podanie prawidłowej ilości zasilaczy do pozycji 10.28 w przedmiarze instalacji elektrycznych:

Aparaty elektryczne, masa 10kg EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych.

W przedmiarze podano 766 szt. a na rysunkach nie ma takiej ilości.

ODP. Do wyceny należy przyjąć 7 kpl zasilaczy.
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