Pismo: KC-zp.272-169/20 Kraków, 2020-04-23

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2020-04-17** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”,** którego przedmiotem jest **remont sali wykładowej 203 w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-169/20.**

**Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunkowej części dokumentacji projektowej do przedmiotowego tematu oraz określenie  
zakresu rzeczowo-ilościowego nieczynnej wentylacji przeznaczonej do  
demontażu wraz z określeniem czy chodzi o wentylację mechaniczną z  
kanałów stalowych czy o grawitację.

**Odp.**

Zamawiający informuje, że w poz. 1.59 przedmiaru robót ujęto demontaż nieczynnego stalowego fragmentu kanału wentylacji mechanicznej o wymiarach 60cmx35cm. Pomocniczo Zamawiający zamieszcza zdjęcie fragmentu kanału, który należy zdemontować.

Ze względu na obecną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

