Załącznik nr 6 do SIWZ  
PAKIET I
( pakiet niepodzielny )
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych,  kalibracyjnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera analizatorów:
 cobas 6000 < c501,e601> , COBAS INTEGRA 400Plus i cobas 6000 <e601>
na okres 6 miesięcy.
Z A P O T R Z E B O W A N I E
	Lp.
	Rodzaj badania  
	Liczba badań
na 6 miesięcy

	1
	Sód w surowicy i w moczu
	21500

	2
	Potas w surowicy i w moczu
	24000

	3
	Chlorki w surowicy i w moczu
	2200

	4
	Wapń w surowicy i w moczu
	5300

	5
	Fosfor w surowicy i w moczu
	2000

	6
	Magnez w surowicy i w moczu
	2600

	7
	Glukoza STAT w surowicy i w moczu  
	17000

	
	Glukoza w hemolizacie
	1500

	8
	Bilirubina całkowita
	5000

	9
	Bilirubina bezpośrednia
	250

	10
	Mocznik w surowicy i w moczu
	12000

	11
	Kreatynina w surowicy i w moczu
	25000

	12
	Kwas moczowy w surowicy i w moczu
	2800

	13
	Żelazo
	1600

	14
	Trójglicerydy
	3700

	15
	Cholesterol
	4000

	16
	HDL-cholesterol
	2200

	17
	LDL-cholesterol
	2100

	18
	Albumina w surowicy
	1200

	19
	Albumina w moczu i PMR
	500

	20
	Białko w surowicy
	1700

	21
	Białko w moczu
	800

	22
	CK
	2000

	23
	AST
	7000

	24
	ALT
	10000

	25
	GGTP
	3800

	26
	LDH
	1200

	27
	Alfa-amylaza w surowicy i w moczu
	1200

	28
	Lipaza
	1000

	29
	Fosfataza zasadowa
	2300

	30
	Alkohol etylowy w surowicy
	500

	31
	CRP
	18000

	32
	Troponina T hs  STAT
	4400

	33
	Mioglobina
	100

	34
	Transferyna
	500

	35
	Ferrytyna
	300

	36
	TSH
	4500

	37
	FT 3
	600

	38
	FT 4
	1100

	39
	Beta-HCG ( jako test ciążowy oraz marker nowotworowy )
	500

	40
	Prolaktyna
	100

	41
	FSH
	100

	42
	Estradiol
	100

	43
	LH
	100

	44
	Progesteron
	100

	45
	Testosteron
	300

	46
	Kortyzol
	200

	47
	PSA total
	2600

	48
	PSA free
	600

	49
	CEA
	500

	50
	Ca 125
	300

	51
	Ca 19-9
	400

	52
	Ca 15-3
	200

	53
	PTH 3-generacji
	200

	54
	AFP
	200

	55
	Beta -2 - mikroglobulina
	200

	56
	Witamina B12
	300

	57
	Witamina D ( 25-OH ) total
	500

	58
	HBs-Ag
	1000

	59
	Przeciwciała  anty-HBs ( ilościowo )
	200

	60
	Przeciwciała anty-HBc total
	100

	61
	Przeciwciała anty-HCV
	900

	62
	HIV
	400

	63
	Prokalcytonina ( metoda oznaczania wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT )
	800

	64
	NT – proBNP
	500

	65
	IgE całkowite (ilościowo)
	300

	66
	IgA (ilościowo)
	100

	67
	IgG (ilościowo)
	300

	68
	IgM (ilościowo)
	100

	69
	RHF (ilościowo)
	200

	70
	ASO (ilościowo)
	100

	71
	Przeciwciała przeciw CYTOMEGALOVIRUS w klasie IgM
	100

	72
	Przeciwciała przeciw CYTOMEGALOVIRUS w klasie IgG
	100

	73
	Przeciwciała przeciw RUBELLA  VIRUS  w klasie IgM
	100

	74
	Przeciwciała przeciw RUBELLA VIRUS w klasie IgG
	100

	75
	Przeciwciała przeciw TOXOPLASMA  GONDII w klasie IgM
	200

	76
	Przeciwciała przeciw TOXOPLASMA GONDII w klasie IgG
	200

	77
	Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)
	200

	78
	Przeciwciała przeciwtarczycowe (ATG)
	200

	79
	Wolne lekkie łańcuchy kappa
	150

	80
	Wolne lekkie łańcuchy lambda
	150

	81
	HbA1c
	800

	82
	Insulina
	100

	83
	Gentamycyna
	200

	84
	Wankomycyna
	100

	85
	Paracetamol
	50

	86
	Kwas walproinowy
	50

	87
	Karbamazepina
	50


1.Wykonawca zapewni odpowiednią ilość testów kalibracji i kontroli do wykonania wyspecyfikowanej ilości badań. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana będzie według następującego harmonogramu : badania biochemiczne codziennie jeden poziom naprzemiennie, HbA1c – 2 razy w tygodniu, wolne lekkie łańcuchy kappa i lambda – 2 razy w tygodniu, troponina codziennie jeden poziom naprzemiennie, pozostałe badania immunochemiczne oraz leki  - 3 razy w tygodniu.
2. Metodyki wszystkich testów zwalidowane na dzierżawione analizatory.
3. Termin ważności odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
4.Na zintegrowanym systemie cobas 6000<c501,e601> Zamawiający będzie wykonywać 80% badań biochemicznych i immunochemicznych, a na  analizatorze zastępczym cobas 6000 <e601> 20% badań immunochemicznych.
5. Na analizatorze biochemicznym COBAS INTEGRA 400Plus Zamawiający będzie wykonywać 20 % badań biochemicznych oraz  następujące badania :  glukoza w hemolizacie, ASO, RHF, wankomycyna, gentamycyna, paracetamol, kwas walproinowy, karbamazepina, białko w moczu i w płynach, immunoglobulina  IgA, IgM oraz IgG , hemoglobina glikowana HbA1c, albumina w moczu, mioglobina.
5.Wykonawca zapewni bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli biochemicznej i immunochemicznej ( Program TiqCon ) przez cały okres trwania umowy.
6. W przypadku niedoszacowania ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu nieodpłatnie.
…............................................................
( data, pieczątka i podpis Wykonawcy )      
PAKIET II

( pakiet niepodzielny )

Dostawa testów oraz  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych

do dzierżawionego przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera automatycznego analizatora do technik ELISA – Analyzer I-2P, półautomatu EuroBlotMaster z oprogramowaniem do oceny testów typu BLOT oraz mikroskopu fluorescencyjnego na okres 3 miesięcy.

	Testy szkiełkowej immunofluorescencji pośredniej ( IF )

Kompletne zestawy diagnostyczne do oznaczania w surowicy przeciwciał metodą szkiełkowej immunofluorescencji pośredniej ( IF ). Zestawy testowe muszą zawierać komplet reagentów potrzebnych do wykonania badania : preparat tkankowy lub rozmaz komórek utrwalony na szkiełku mikroskopowym ( substrat ), surowice kontrolne pozytywne i negatywne ( gotowe do użycia ), itp. Na każdym polu reakcyjnym musi znajdować się kilka substratów.

Wielkość zestawu : max 50 testów



	Lp.
	Badanie
	Ilość testów na 3 miesiące

	1
	                             Przeciwciała przeciwjądrowe ANA-HEp 2

(substrat : komórki Hep 2 i wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym )
	300

	2
	                       Przeciwciała przeciw antygenom neutrofili ANCA

(substrat : ludzkie granulocyty utrwalone etanolem, ludzkie granulocyty utrwalone formaliną, mieszanina komórek Hep-2 i granulocytów utrwalonych etanolem na jednym okienku diagnostycznym )
	50

	Testy ELISA

Kompletne zestawy diagnostyczne do oznaczania badań w surowicy krwi metodą ELISA na mikropłytkach
( 96 studzienek )

Zestaw diagnostyczny musi zawierać mikropłytki opłaszczone antygenem typu break-off ( odłamywane studzienki w celu dzielenia płytki ), kalibratory, surowice kontrolne : pozytywna i negatywna, koniugat enzymatyczny, bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący ( gotowe do użycia ), bufor do płukania.

Badanie poszczególnych klas przeciwciał na oddzielnych płytkach – oddzielne zestawy.

Wielkość zestawu : 96 testów



	Lp.
	Badanie
	Ilość testów na 3 miesiące

	1
	Przeciwciała anty-CCP w klasie IgG

( przeciwciała przeciw cyklicznie cytrulinizowanym białkom ,

test ilościowy, antygen : rekombinowany peptyd)
	150

	2
	Przeciwciała przeciw Borrelia w klasie IgM

( test ilościowy, antygen : pełen ekstrakt Borrelia - B.burgdorferi, B.afzelli,

 B.garinii )
	600

	3
	Przeciwciała przeciw Borrelia w klasie IgG

(test ilościowy, antygen : pełen  ekstrakt Borrelia - B.burgdorferi B.afzelli, B.garinii plus rekombinant VisE )
	900

	4
	Przeciwciała anty KZM – wirus w klasie IgM

( test ilościowy, antygen : pełen ekstrakt wirusa TBE ( tick-born encefalitis )
	60

	5
	Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae w klasie IgM

( test półilościowy, antygen : pełen ekstrakt Mycoplasma pneumoniae )
	150

	6
	Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae w klasie IgG

 ( test półilościowy, antygen : pełen ekstrakt Mycoplasma pneumoniae )
	60

	7
	Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA

 (test ilościowy lub półilościowy, antygen : rekombinowana ludzka transglutaminaza )
	100

	8
	Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG

( test półilościowy, antygen : rekombinowana ludzka transglutaminaza )
	60

	9
	Przeciwciała przeciw gliadynie w klasie IgA

( test ilościowy, antygen w postaci deaminowanych peptydów gliadyny )
	60

	10
	Przeciwciała przeciw gliadynie w klasie IgG

( test ilościowy, antygen w postaci deaminowanych peptydów gliadyny )
	60

	Testy BLOT

Kompletne zestawy diagnostyczne do półilościowej oceny w surowicy krwi swoistych przeciwciał klasy IgE przeciwko alergenom, autoprzeciwciał oraz diagnostyki chorób zakaźnych metodą immunoblot.

Odczyt wyniku badania za pomocą skanera i specjalistycznego oprogramowania.

Zestaw diagnostyczny musi zawierać :

1.Paski testowe z naniesionymi alergenami ( od 2  do 30 alergenów na jednym pasku testowym ) lub antygenami ( oddzielne paski do oznaczania przeciwciał klasy IgM i IgG ).

2.Jeden pasek przeznaczony na jeden test.

3.Pasek testowy z osobno naniesionymi antygenami w postaci linii oraz z dodatkowymi liniami kontrolnymi świadczącymi o poprawności wykonania testu.

4.Wszystkie wymagane odczynniki.

Wyniki testów alergicznych podawane w standardowej skali sześciu klas ( EAST ).

Wielkość zestawu : 10-20 testów.



	Lp.
	Badanie
	Ilość testów na  3 miesiące

	1
	Alergia : IgE swoiste – panel wziewny ( minimum 20 alergenów ,

w tym trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń )
	60

	2
	Alergia : IgE swoiste – panel pediatryczny ( minimum 25 alergenów,

w tym trawy, drzewa, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń, ryby, mleko, zboża, orzechy, owoce, warzywa )
	70

	3
	Alergia : IgE swoiste – panel pokarmowy ( minimum 20 alergenów ,

w tym jaja, mleko, drożdże, zboża, orzechy, owoce, warzywa )
	40

	4
	Alergia : IgE swoiste – panel alergeny domowe ( minimum 10 alergenów,

w tym  karaluch, gołębie odchody, Candida albicans)
	10

	5
	Borrelia -test potwierdzenia Line blot IgM

( VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii )
	200

	6
	Borrelia – test potwierdzenia Line blot IgG

( rekombinowane  VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE Borrelia garinii, VlsE Borrelia afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej : lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferii, p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane, dimeryczne OspC ( p25 ) z różnych odmian Borrelia, p58, p21, p20, p19, p18 )
	300

	7
	Przeciwciała przeciw antygenom komórek wątroby

( jakościowe różnicowanie autoprzeciwciał w hepatologii : AIH, PBC,  oczyszczone biochemiczne antygeny , możliwość wykrycia różnych przeciwciał w czasie jednej inkubacji )
	10

	8
	Przeciwciała przeciwjądrowe ANA

( profil przeciwciał przeciw alergenom jądrowym i cytoplazmatycznym,

 oczyszczone biochemiczne antygeny, minimum 20 : m.in. RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, histony, Mi, Ku, nukleosomy, dsDNA, PM-Scl, CENP , możliwość wykrycia różnych przeciwciał w czasie jednej inkubacji )
	80

	9
	Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmatycznym neutrofili ANCA

i błonie podstawnej kłębuszków nerkowych

( oczyszczone biochemiczne antygeny : MPO-mieloperoksydaza, PR3-proteinaza 3, GMB ,  możliwość wykrycia różnych przeciwciał w czasie jednej inkubacji )
	10


1. Metodyki wszystkich  testów zwalidowane na dzierżawione analizatory.

2. Termin ważności zestawów diagnostycznych : min. 6 miesięcy od daty dostawy









......................................................









      ( data, pieczątka i podpis Wykonawcy )      

PAKIET  III

( pakiet niepodzielny )

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

do dzierżawionych przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera analizatorów

 SYSMEX XN-1000 [DIFF]BF Pure oraz SYSMEX XN-550 [RET]BF  na okres 2 miesięcy.
	Lp.
	Rodzaj badania
	Liczba badań na 2 miesiące

	1
	Morfologia krwi CBC
	5000

	2
	Morfologia krwi 5 DIFF
	6000

	3
	Retikulocyty
	140

	4
	Różnicowanie leukocytów w płynach z jam ciała oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym
	40


1. Oferta powinna zawierać dodatkową ilość odczynników  oraz materiałów kontrolnych w  ilościach niezbędnych do wykonania kontroli przez cały okres trwania umowy. Kontrola na trzech poziomach wykonywana będzie codziennie.

2. Termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostawy

......................................................

( data, pieczątka i podpis Wykonawcy )      

