Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/08/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-04-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Usługę prania bielizny szpitalnej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

I.

SIWZ w punkcie 6.2.2.b.a narusza art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych.

Premiowanie przez Zamawiającego dezynfekcji materacy, koców, poduszek i bielizny szczególnie skażonej do dezynfekcji komorowej stanowi bowiem naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Na rynku dostępne są profesjonalne pralnice bębnowe z barierą higieny dedykowane dla świadczenia usług na rzecz podmiotów leczniczych, które z powodzeniem wykonują dezynfekcję chemiczno-termiczną skażonego brudnego materiału, w tym i asortymentu wskazanego w tym punkcie.

Mogą być one podłączone do komputera i drukarki potwierdzających parametry procesu dezynfekcji chemiczno-termicznej. Dezynfekcja przedmiotowego materiału w komorze dezynfekcyjnej jest równoważna z dezynfekcją dokonywaną w pralnicy bębnowej z barierą higieny dedykowanej dla świadczenia usług na rzecz podmiotów leczniczych. Jest to zatem wymóg nieuzasadniony racjonalnie, a jego stosowanie narusza wskazane wyżej zasady, gdyż ogranicza technologicznie grono wykonawców.

Wobec powyższego uprzejmie wnoszę o zmianę SIWZ w tym punkcie i wyrażenie zgody na dezynfekcję materaców i innego materiału skażonego w profesjonalnych pralnicach bębnowych z barierą higieny.

Z kwestionowanym przepisem koresponduje przepis zawarty w punkcie 8.4.4.3.b wskazujący na wynik badania mikrobiologicznego potwierdzający czystość mikrobiologiczną komory dezynfekcyjnej.

Uprzejmie wnoszę o wyrażenie zgody na przedstawienie wyników badania mikrobiologicznego potwierdzającego czystość mikrobiologiczną profesjonalnej pralnicy bębnowej z barierą higieny.

Odp.:

Zamawiający wymaga do dezynfekcji materacy, poduszek oraz innych asortymentów komory dezynfekcyjnej w miejscu wykonania usługi. Komora dezynfekcyjna powinna być sprawna przez cały okres wykonywania usługi.

II.

SIWZ w punkcie 6.2.2.b.b narusza art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych.

Premiowanie przez Zamawiającego technologii obróbki odzieży operacyjnej i ochronnej personelu medycznego w tunelu finisher stanowi bowiem naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Na rynku dostępne są profesjonalne urządzenia inne niż tunel finisher, które z powodzeniem wykonują funkcję suszenia i odpylania w stanie rozwieszonym asortymentu wskazanego w tym punkcie. Jakość generowana przez te urządzenia niejednokrotnie przewyższa jakość oferowaną przez tunel finisher.

Jest to zatem wymóg nieuzasadniony racjonalnie, a jego stosowanie narusza wskazane wyżej zasady, gdyż ogranicza technologicznie grono wykonawców.

Wobec powyższego uprzejmie wnoszę o zmianę SIWZ w tym punkcie i wyrażenie zgody na obróbkę odzieży ochronnej (odpylanie i suszenie) również w innych niż finisher urządzeniach.

Odp.:

Etap suszenia i odpylania bielizny powinien być realizowany na najwyższym możliwym poziomie higienicznym dlatego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym tunelem pralniczym typu finisher.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman