Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/19/2020/5	 Kraków, dnia 12/05/2020 r.

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa nici chirurgicznych II”, o następującej treści:

Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250cm?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 5, pozycja 2 - 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm lub 250cm?

Odpowiedź: Dopuszcza się długość 250 cm.

Pakiet 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości "1"? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 5, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 37mm bez określenia "wzmocniona" ?

Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek