Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-04-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 53 w pozycji 5 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach:

śr. wew. 6,0 mm/ śr. zew. 9,2 mm/ dł. 110 mm

śr. wew. 7,0 mm/ śr. zew. 10,6 mm/ dł. 120 mm

śr. wew. 8,0 mm/ śr. zew. 11,7 mm/ dł. 130 mm

śr. wew. 9,0 mm/ śr. zew. 12,9 mm/ dł. 140 mm

Rurki spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 53 poz. 5 rurki tracheostomijne w powyższych rozmiarach. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 62 pozycji 2 - w związku ze zmianą u producenta - dopuści sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodną regulacją siły ssania, z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml; zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający ciśnienie dodatnie, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25 cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący, elastyczny, bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (oraz umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym), z możliwością odłączenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 62 poz. 2 zestaw do drenażu klatki piersiowej o powyższym składzie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 62 pozycji  5  - w związku ze zmianą u producenta - dopuści zestaw o pojemności 2100 ml, wyskalowany co 5ml w zakresie od 0-200 ml i co 10ml w zakresie od 200-2000 ml, z pojedynczym drenem łączącym, elastycznym, bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (oraz umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym); zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 62 poz. 5 zestaw o powyższym składzie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 87 dopuści zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin;  posiadający miękki i jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku "T" (komorze płuczącej), suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru,  w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, port MDI do podawania leków w aerozolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim, sterylny. Rozmiary: CH10,  CH12, CH14, CH16 (do wyboru).

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 87 poz. 1 system do odsysania o powyższym składzie.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman