Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 6

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-04-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 72:

poz. nr 1: Siatkę wewnątrzotrzewnową, kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową.  Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze  11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm).

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 1 siatkę wewnątrzotrzewnową, kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze  11 x 14 cm.

poz. nr  2: - Siatkę lekką wykonaną z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość 86,7%, gramatura  48,8 g/m2, nie prasowaną termicznie

-  jakiego rozmiaru siatki Zamawiający wymaga  w tej pozycji

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 2 siatkę lekką wykonaną z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,40mm, grubość nitki 120 µm, porowatość 86,7%, gramatura 48,8 g/m2, nie prasowaną termicznie. Zamawiający nie określa minimalnych wymiarów siatki.

poz. nr  3, 4, 5, 6: Siatki lekkie wykonane z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość 86,7%, gramatura  48,8 g/m2,  w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dostarczenie niesterylnych próbek do Pakietu nr  72   w  przypadku wezwania  celem weryfikacji asortymentu  z wymogami SIWZ?

Odp.: Zamawiający w Pakiecie nr 72 nie wyraża zgody na dostarczenie niesterylnych próbek.

3.	Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman