**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/09/P/2020** Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 7

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-04-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Pakiet 22 poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1, 2, 3 podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

1. Pakiet 22 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 36mm x 40mm.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 2 elektrody EKG w rozmiarze 36mm x 40mm.

1. Pakiet 22 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 30mm x 44mm.

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych warunków SIWZ.

1. Pakiet 22 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o podanie długości wymaganego papieru: 25 czy 40 metrów?

**Odp.:** Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 22 poz. 7 aby papier był dł. 40 metrów.

1. Pakiet 22 poz. 11

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż papier w Pakiecie nr 22 poz. 11 ma być w kratkę.

1. Projekt umowy - par.2 ust. 5

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 2 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*