Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 9

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-04-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 18

- Czy Zamawiający dopuści butelki mikrobiologicznie czyste w opakowaniach po 40 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 1 butelki mikrobiologicznie czyste w opakowaniach zbiorczych po 40 szt., każda butelka pakowana pojedynczo, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Czy Zamawiający dopuści smoczki jednorazowe mikrobiologicznie czyste, Ready to Use, typu standard, z trzema dziurkami -średni wypływ, dla dzieci donoszonych, z nakrętką o standardowym gwincie, bez lateksu oraz bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, kodowane kolorem na spodzie opakowania, pakowane pojedynczo?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 100

- Czy Zamawiający dopuści mankiet METPAK do kontrolowanego podawania płynów pod ciśnieniem, trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C z bez-lateksową gruszką do wytworzenia ciśnienia, dostępny w rozmiarze dostosowanym do wkładów o pojemności 500 ml, zapewniający precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu z chromowanym manometrem o średnicy 49 mm z łatwą do odczytu skalą (do 300 mmHg) oraz specjalnie utwardzoną berylem i miedzią membraną oraz brakiem konieczności zerowania wskazówki?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman