Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 11

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Pakiet nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki z białym kontrastującym tłokiem.

- Pakiet nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedyncza skala pomiarową?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka.

- Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą, skalowaną co 0,05ml?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 1, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6, 7 strzykawki do pompy infuzyjnej z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka.

- Pakiet nr 1, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej z pojedyncza skala pomiarową?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 3ml Luer Lock?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5x16mm lub 0,5x20mm w miejsce 0,5x19mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły w rozmiarze 0,5x16mm lub 0,5x20mm w miejsce 0,5x19mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,8x25mm w miejsce 0,8x16mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o poj. 1ml z igłą nałożoną (z możliwością rozłączenia) w rozmiarze 0,4 x 13mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G z prowadnicą?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 24G bez prowadnicy w miejsce igły 25G bez prowadnicy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 3 igłę 24G bez prowadnicy w miejsce igły 25G bez prowadnicy.

- Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o dł. min. 55mm w części przeźroczystej?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe nie posiadające pochewki na igłę biorczą po użyciu?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z osłoną w rozmiarze 200x300mm pakowana osobno ale wycenione razem jako zestaw?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z regulatorem w zakresie regulacji 5-250ml, drem o długości 145cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 2 przyrządy z regulatorem w zakresie regulacji 5-250ml, drem o długości 145cm.

- Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem 100cm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 19, pozycja 13

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 19 poz. 13 kieliszki szklane zarejestrowane jako wyrób medyczny.

- Pakiet nr 19, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści termometry elektroniczne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym bez możliwości zanurzenia urządzenia w wodzie lub innych cieczach, czyszczenie za pomocą wacika lub bawełniane ścierki nasączonej alkoholem (izopropyl 70%)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 15 termometry elektroniczne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym bez możliwości zanurzenia urządzenia w wodzie lub innych cieczach, czyszczenie za pomocą wacika lub bawełnianej ścierki nasączonej alkoholem (izopropyl 70%).

- Pakiet nr 19, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki proste, schodkowe o średnicach 7-12-7mm oraz 8-12-6mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 31 sterylne łączniki proste, schodkowe o średnicach 7-12-7mm oraz 8-12-6mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 19, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 32 worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

- Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kubki na mocz sterylne tylko wewnątrz?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozm. 45x43mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 2 elektrody w rozm. 45x43mm.

- Pakiet nr 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozm. 55x41mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 3 elektrody w rozm. 55x41mm.

- Pakiet nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez prowadnicy?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści butelki 200ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 29 poz. 2 butelki o pojemności 200ml.

- Pakiet nr 30, pozycja 3

Czy Zamawiający może doprecyzować czy ma na myśli dren zakończony końcówkami żeńskimi czy łącznikiem schodkowym?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli dren zakończony końcówkami żeńskimi oraz łącznik schodkowy w zestawie.

- Pakiet nr 31, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 20ml?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki w rozmiarach: 29-35,5cm, 31-37,5cm, 33-39,5cm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2.

- Pakiet nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 dwuwarstwową, jednorazową myjkę do ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Opakowanie jednostkowe a’12 sztuk.

- Pakiet nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 wycenę za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę go pełnych opakowań.

- Pakiet nr 84, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki - w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 84 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o pojemności 2500ml wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca "suchą" barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren długości 110cm o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100ml, zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, dodatkowe mocowanie za pomocą paska, biała tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 86 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowanie co 100 ml?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 86 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem z poz.1 o poj. 1500ml, skalowane co 100ml?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 90 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml z drenem o dł. 24cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 90 poz. 1 system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml z drenem o dł. 24 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman