Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 13

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Pakiet 84

Czy Zamawiający w pak 84 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej na 7 dni o parametrach:

- Urometr

o Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml

o Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną

o Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu

o Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej

o Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną

o Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik

o Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną

o Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł.150cm

o Paski boczne dla optymalnego umocowania

o Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy

o Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)

- Pojemnik na mocz

o Pojemność 2 000 ml

o Zastawka antyrefluksyjna

o Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik

o Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna

o Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu

o Szczelina do umocowania drenu spustowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 84 poz. 1 zestaw do pomiaru diurezy godzinowej o powyższych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman