Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 16

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 75

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie zestawów CH 16, 18, 20, 24 ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60cm, pozostałe elementy zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 75 poz. 1 zestawy CH 16, 18, 20, 24 ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman