Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 18

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr mechaniczny, o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999999%, przestrzeń martwa 54 ml, z osobnym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34,2 mg H2O przy Vt=500 ml, harmonijkowej powierzchni filtracji >500 cm2, o utracie wilgotności max 6mg/l H2O?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga filtra o wyłącznej filtracji mechanicznej, bez warstwy elektrostatycznej?

Odp.: Zamawiający w Pakiecie nr 42 poz. 2 wymaga filtra o wyłącznej filtracji mechanicznej, bez warstwy elektrostatycznej.

- Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści łyżki ze światłowodem o średnicy 4.5mm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 57

Czy Zamawiający dopuści łyżki światłowodowe bez laserowego oznaczenia typu i rozmiaru na światłowodzie, ze światłowodem o średnicy 4.5mm zbudowanym z 5500 włókien światłowodowych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 57

Czy Zamawiający dopuści łyżki światłowodowe w rozmiarze 3 (134mm), 4 (158mm)?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman