Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 23

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- pakiet 1, poz. 6,7,8

Czy zamawiający wydzieli poz.6,7,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 1, poz. 6-7

czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną skalę pomiarową?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 1, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6-7 skalę rozszerzoną 50/60ml.

- Pakiet 14, poz.1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową - w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 14, poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych  i IS bursztynowy odpowiednio do pozycji bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 14, poz.1,2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów i IS bursztynowy odpowiednio do pozycji z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 14, poz.2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez worka,bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową - w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 15, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu (do pakietu 14 - przyrządy do przetoczeń), takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 15, poz.1

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej - 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 1 przyrząd do przetaczania krwi o powyższych parametrach.

- Pakiet 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 16, poz.7-8

Czy zamawiający wydzieli poz.7-8 do osobnego pakietu , takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 19, poz. 1-2,19

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1-2, 19 wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Pakiet 19, poz.19

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 19 opakowanie folia-papier. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Pakiet 19, poz. 20

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 20 wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Pakiet 24, poz.6-8

Czy zamawiający wydzieli poz.6-8 do osobnego pakietu , takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 24, poz.6

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 6 wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Pakiet 24, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 35

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 22 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman