Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020/26	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 24

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1, pakiet 4, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozmiarach: 0,45x20mm, 0,50x16mm, 0,8x22mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Dopuszczenie powyższych rozmiarów umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły iniekcyjne w rozmiarach: 0,45x20mm, 0,5x16mm, 0,8x22mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 2, pakiet 34, poz. 1-6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pojemników wykonanych z polipropylenu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Materiał, z którego wykonane są pojemniki na odpady medyczne stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na jego funkcjonalność oraz wytrzymałość na uderzenia i chemikalia. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1-6 pojemniki wykonane z polipropylenu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 3 - dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman