Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 26

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Pakiet 30 poz. 1 - 3. Czy Zamawiający wymaga drenu 25CH/210cm?

Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 30 poz. 1-3 dren 25CH/210cm.

- Pakiet 48. Czy Zamawiający dopuści: Rurka intubacyjna wykonana z PCV silikonowana, z mankietem wysokoobjętościowym - niskociśnieniowym w kształcie walca, bez lateksu. Znacznik głębokości intubacji w postaci pierścienia dookoła rurki dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, łączniku 15mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu. Koniec rurki zaokrąglony. Linia RTG na całej długości rurki. Rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy. Dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki. Łącznik 15mm zgodny z normą PN-EN ISO 8836:2014-12. Rurka intubacyjna sterylna, do intubacji przez usta i nos. Rozmiar: od 3,0 do 10,0 co pół. Opakowanie papier - folia.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet 50. Czy Zamawiający dopuści: Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i fabrycznie założoną prowadnicą, wykonana z wysokiej jakości medycznego PVC, silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji, z oznaczeniem rozmiaru na rurce, łączniku i baloniku kontrolnym, gładkie atraumatyczne krawędzie, cieniująca w rtg, skalowana co 1-2 cm. Rozmiar 3.0-10.0, co 0.5.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 1 rurkę o powyższych parametrach.

- Pakiet 87. Czy Zamawiający dopuści: Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych posiadający przesuwną zamykającą się zastawkę. Cewnik do odsysania ultramiękki. Zastosowanie do 72 godz. Sterylny. Rozmiary: CH 14, CH 16. Pakowany w jednym integralnym opakowaniu. Na wyposażeniu łącznik prosty lub karbowany, koreczki zabezpieczające, naklejki z oznaczeniami dni tygodnia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 87 poz. 1 zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych o powyższych parametrach.

- Pakiet 95. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy wzmocnionej, wykonanej z plecionki włókien żywiczych pokrytych PCV? Takie rozwiązania zapewnia doskonałą elastyczność prowadnicy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman