Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 27

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Dotyczy pakietu 42, poz.1.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%

i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH2O/L,   złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna  55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,95 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 42, poz.2.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania  34,2 mgH2O/L złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga  40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH20 przy 30L/min , wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 42, poz.3.

Prosimy o dopuszczenie -  Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania  38,2 mgH2O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 18 g, objętość wewnętrzna max. 25 ml, zakres objętości oddechowej 75-500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,84 cmH20 przy 20L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 54.

Prosimy o dopuszczenie - Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci;, waga 4,9 g, opór przepływu <0,1 mbar/ 30 l/min, objętość wewnętrzna 6 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz  centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 54 poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci o powyższych parametrach.

- Dotyczy pakietu 60, poz. 1 i 3.

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 60, poz. 3.

Prosimy o możliwość wyceny opakowań, zawierających 10 szt.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 61.

Prosimy o dopuszczenie - Mikrobiologicznie czyste, rozciągalne przedłużacze lekkie

i elastyczne,  o dł. 10 -16 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy  z  portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopii. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe  dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 63.

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm

i złączy od strony urządzenia 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm, wyposażone w samodomykające się pułapki wodne, zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Na przebiegu linii do worka silikonowy uchwyt do podwieszenia.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

- Przedmiot zamówienia - Prosimy w § 2 po ust. 6 dodanie punktu o następującej treści: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, jeżeli jej terminowe wykonanie zostało uniemożliwione lub utrudnione - bezpośrednio bądź pośrednio - na skutek pandemii koronawirusa. Przyczynami opóźnień mogą być między innymi nieterminowe lub nieprawidłowe dostawy od poddostawców, zaburzenie produkcji asortymentu z powodu nieobecności pracowników, zastosowanych środków ostrożności lub obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa (polskiego i europejskiego). W takich przypadkach czas dostawy zostanie automatycznie przedłużony.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Kary umowne - prosimy o dodanie zapisu: Kary umowne, o których mowa w  § 7, ust. 1 pkt a, b i c nie będą naliczane w sytuacji, gdy opóźnienia w terminach realizacji będą uniemożliwione lub utrudnione - bezpośrednio bądź pośrednio - na skutek pandemii koronawirusa. Przyczynami opóźnień mogą być między innymi nieterminowe lub nieprawidłowe dostawy od poddostawców, zaburzenie produkcji asortymentu z powodu nieobecności pracowników, zastosowanych środków ostrożności lub obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa (polskiego i europejskiego).

W takich przypadkach czas dostawy zostanie automatycznie przedłużony.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman