Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 29

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30 poz.1 i poz.2 dopuści dren dł.200cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 1 i 2 dren o dł. 200cm.

2.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 73 dopuści Zestaw do drenażu klatki piersiowej                    o wymaganych parametrach z workiem na treść o pojemności 1000ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 Zestaw do drenażu klatki piersiowej z workiem na treść o pojemności 1000ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

3.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 74 dopuści Jednorazowy system ssania i płukania o parametrach: Sterylny jednorazowy zestaw do grawitacyjnego płukania i wymuszonego, próżniowego ssania. Skład zestawu: Długość odłączalnego, antyrefleksyjnego trzonu 33 cm (+/- 2 cm) o średnicy min. 5mm. System posiada możliwość podłączenia trzonu o śr. 10mm. Przeźroczysta rękojeść z jednokierunkową zastawką, która zapobiega zarzucaniu roztworu soli fizjologicznej. Uchwyt przystosowany do obsługi prawą oraz lewą ręką. Przyciski funkcyjne kodowane kolorem oraz literami. Proksymalnie umieszczona irygacja w celu zapobiegania zablokowaniu ssaka. Proksymalna część przewodu płukania zakończona końcówką z podwójnymi zaciskami i grotami, umożliwia równoczesne podłączenie dwóch butelek roztworu soli. Przewody ssania i płukania zespolone nietrwale, umożliwiające łatwe rozdzielanie podczas przygotowywania pola operacyjnego, w zależności od potrzeb i rozmieszczenia urządzeń. Przewody przeźroczyste, miękkie o bardzo niskim stopniu skręcalności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 1 jednorazowy system ssania i płukania o powyższych parametrach.

4.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 76 poz.1,2 wymaga aby wkłady workowe  pojemności       1 litr były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi  pojemności 1 litr w kształcie owalnym z poz.8 i 11?

Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 76 poz. 1,2 aby wkłady workowe pojemności 1 litr były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi pojemności 1 litr z poz. 8 i 11. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

5.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 80 poz.2 oczekuje igły Chiba w rozmiarze 20G x 16 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 80 poz. 2 igły Chiba w rozmiarze 20G x 16.

6.	Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej.

7.	Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman