**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/9/2020/7** Kraków dnia: 2020-05-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - III

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego**”, o następującej treści:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śrub kondylarnych ϕ5,0mm?

**Odpowiedź: Nie.**

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm i ϕ5,0mm w długości 26-100mm?

**Odpowiedź: Tak.**

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa w długości 200-480mm?

**Odpowiedź: Nie.**

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa
z możliwości użycia śrub trzonowych ϕ6,5mm?

**Odpowiedź: Tak.**

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm w długości 26-100mm?

**Odpowiedź: Tak.**

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 6, 7 dopuści możliwość zaoferowania śrub trzonowych ϕ6,5mm w długości 40-140mm?

**Odpowiedź: Nie.**

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 8 , 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej kompatybilnej z gwoździem?

**Odpowiedź: Tak.**

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

**Odpowiedź: Tak.**

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania zestawu blokującego ϕ6,5mm w długości 50-105mm?

**Odpowiedź: Nie.**

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa w długości 180-320mm, z wygięciem w części bliższej o wartość 7°?

**Odpowiedź: Tak.**

11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm w długości 26-100mm?

**Odpowiedź: Tak.**

12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej kompatybilnej z gwoździem?

**Odpowiedź: Tak.**

13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

**Odpowiedź: Tak.**

14. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa długiego w długości 220-280mm blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach?

**Odpowiedź: Nie.**

15. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm i 5,0mm w długości 26-100mm?

**Odpowiedź: Tak.**

16. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

**Odpowiedź: Tak.**

17. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa długiego 300-460mm?

**Odpowiedź: Tak.**

18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez śruby antyrotacyjnej kompresyjnej ϕ8,0mm?

**Odpowiedź: Nie.**

19. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z wygięciem w części bliższej o wartość 6° na valgus, promień wygięcia trzonu 2000mm?

**Odpowiedź: Tak.**

20. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej ϕ11, dł. 70-125mm?

**Odpowiedź: Tak.**

21. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm w długości 26-100mm?

**Odpowiedź: Tak.**

22. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

**Odpowiedź: Tak.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski