Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/16/2020	 Kraków dnia: 2020-05-25

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-6

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II”, o następującej treści:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 11 : „Sevoflurane płyn wziewny 250 ml każda butelka z fabrycznie zamontowanym adapterem bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem. Zamawiający wymaga produktu leczniczego kompatybilnego do parowników typu Sevotec Tec 7 będących na stanie szpitala.” prosimy o wskazanie w jaki system napełniania są wyposażone parowniki Zamawiającego w celu zaoferowania produktu spełniającego wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Parowniki typu Sevotec Tec 7 będące na stanie szpitala wyposażone są 
w system napełniania Quik Fil.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz