Sprawa: KC-zp.272-195/20	Kraków, 2020-05-25

WYKONAWCY,

którzy odebrali SIWZ

# POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla BON ( przetarg nieograniczony ).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawę skanera wraz z oprogramowaniem dla BON, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W pkt 15.2 SIWZ jest:

## Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wa gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie - Wa – waga |
| 2 | Funkcjonalności dodatkowe skanera Liczba punktów = IFs+KP1 * Wb gdzie: IFs = (Fa+Fb+Fc+Fd+Fe+Fg+Fh) KP1= Fa*Fb*Fc*Fd*Fe*Fg*Fh*3 - IFs – ilość funkcjonalności skanera - KP1 – kryterium premiujące maksymalną wymaganą funkcjonalność - Wb - waga ­ Fa=1, Skaner zapewnia możliwość użycia szyby dociskowej podczas skanowania zarówno w trybie płaskim jak i w trybie nie w pełni rozwartym (trybie V), w innym wypadku Fa=0 ­ Fb=1, Konstrukcja skanera umożliwia skanowanie obiektów w trybie płaskim oraz w trybie V (przy kącie rozwarcia maksymalnie 120⁰), przy czym w każdym z wyżej wymienionych trybów skaner musi umożliwiać skanowanie obu pagin rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania. Rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu, w innym przypadku Fb=0 ­ Fc=1, istnieje możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby, w innym przypadku, Fc=0 ­ Fd=1, Interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwia bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP i przez HTTP., w innym przypadku Fd=0 ­ Fe=1, Skaner wyposażony jest w dotykowy panel sterowania w języku polskim, umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych, w innym przypadku, Fe=0 ­ Fg=1, Skaner wyposażony w interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW, umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia, w innym przypadku, Fg=0 ­ Fh=1, Skaner wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału., w innym przypadku, Fh=0 |
| 3 | Funkcjonalności dodatkowe oprogramowania Liczba punktów = IFo+KP2 * Wc gdzie: IFo = (Fi+Fj+Fk+Fl) KP2= Fi*Fj*Fk*Fl*16 - IFo – ilość funkcjonalności oprogramowania - KP2 – kryterium premiujące maksymalną wymaganą funkcjonalność oprogramowania - Wc - waga ­ Fi=1, Oprogramowanie zawiera interfejs do zewnętrznego oprogramowania serwera OCR, umożliwiający operatorowi wprowadzanie odpowiednich parametrów, takich jak - język rozpoznawania, format pliku wynikowego, itp. oraz przypisywanie ich do realizowanego zadania, które bez dodatkowej aktywności operatora będzie przez system przekazywane do zewnętrznego serwera OCR wraz z zestawem parametrów. Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego odebrania informacji o zakończeniu procesu OCR od zewnętrznego serwera OCR i automatycznego pobrania do systemu przetworzonego obiektu wraz z metadanymi.), w innym wypadku Fa=0 ­ Fj=1, Oprogramowanie umożliwia współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł., w innym przypadku Fb=0 ­ Fk=1, Oprogramowanie zapewnia możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: jpg2000, tiff G4, png, gif, pdf/a., w innym przypadku, Fc=0 ­ Fl=1, Oprogramowanie umożliwia wykonywanie poniższych operacji na obrazach: a) skalowanie obrazów; b) zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; c) konwersję formatów plików; d) konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; e) parametryzowane wyostrzanie; f) precyzyjne wyliczenie poprawnej linii podziału obrazów na pojedyncze paginy na podstawie zawartości obrazu nie zaś jego wielkości, wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron powstałych w wyniku podziału; g) wyliczenie obszaru strony na podstawie zawartości obrazu; h) wyliczenie kąta przekoszenia zeskanowanych stron w oparciu o zawartość obrazu oraz korektę przekoszenia w stosunku do krawędzi strony lub linii tekstu; i) dodawanie znaku wodnego na obrazach., w innym przypadku Fd=0 |
| 4 | Automatyzacja procesu digitalizacji Liczba punktów = IFa+KP3 * Wd gdzie: IFa = (Fm+Fn+Fo+Fp+Fr+Fs+Ft+Fu+Fw+Fx) KP3= Fm*Fn*Fo*Fp*Fr*Fs*Ft*Fu*Fw*Fx*10 - Wd - waga - IFa – ilość funkcjonalności związanych z automatyzacją digitalizacji - KP3 – kryterium premiujące maksymalną automatyzacje procesu digitalizacji ­ Fm=1, Oprogramowanie umożliwia automatyzację wszystkich operacji związanych z importem obiektów, operacji na obrazach, konwersji formatów wyjściowych oraz dystrybucji i zapisu rezultatów., w innym wypadku Fm=0 ­ Fn=1, Oprogramowanie umożliwia definiowanie wielu różnych schematów procesu digitalizacji oraz wykonywanie zdefiniowanych w nich czynności., w innym przypadku Fn=0 ­ Fo=1, W ramach schematu możliwej jest wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie: a) stworzenie zadania; b) skanowanie; c) import obrazów; d) wykonanie operacji na obrazach; e) eksport plików; f) przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych; g) kontrola jakości; h) zapis rezultatów., w innym przypadku, Fo=0 ­ Fp=1, W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora, w innym przypadku Fp=0 ­ Fr=1, Oprogramowanie musi zapewniać kontrolę przepływu obiektów cyfrowych od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję, kontrolę jakości aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów, w innym przypadku, Fr=0 ­ Fs=1, Oprogramowanie umożliwia automatyczne, wsadowe przetwarzanie obrazów w zakresie: a) skalowanie obrazów; b) zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; c) konwersję formatów plików i zapis różnych formatów we wskazanych lokalizacjach; d) konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; e) parametryzowane wyostrzanie; f) automatyczna analiza logiczna zawartości wszystkich stron publikacji na poziomie ich rozmiaru, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp., g) automatyczna detekcja krawędzi dla wszystkich stron zeskanowanej kolekcji wraz z kadrowaniem; h) wyliczenie na podstawie zawartości obrazu poprawnej linii podziału obrazów na pojedyncze paginy oraz podział wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła); i) wyliczenie obszaru strony na podstawie zawartości obrazu i dokonanie kadrowania; j) wyliczenie kąta przekoszenia zeskanowanych stron w oparciu o zawartość obrazu oraz korektę przekoszenia w stosunku do krawędzi strony lub linii tekstu. k) konwersja formatów wyjściowych plików; l) tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane;, w innym przypadku, Fs=0 ­ Ft=1, Oprogramowanie posiada narzędzia wspomagające proces kontroli operacji wykonywanych na obiektach cyfrowych, minimalizujące czas naświetlania oryginału., w innym przypadku, Ft=0 ­ Fu=1, Podczas operacji automatycznego kadrowania zeskanowanego dzieła, na podstawie analizy wyliczonych rozmiarów stron, oprogramowanie prezentuje operatorowi w formie graficznej lub numerycznej rozkład wyliczonych wartości rozmiarów stron w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej;, w innym przypadku, Fu=0 ­ Fw=1, Podczas operacji automatycznego prostowania stron, na podstawie analizy wyliczonego kąta korekty, oprogramowanie prezentuje operatorowi w formie graficznej lub numerycznej rozkład wartości wyliczonych wartości kąta przekosu w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej, w innym przypadku, Fw=0 ­ Fx=1, Oprogramowanie zapewnia możliwość zdefiniowania w procesie zdarzeń zatrzymujących wykonywanie schematu w celu: a) oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; b) wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny; c) korekty – bez konieczności dokonywania powtórnego skanowania obiektu, w innym przypadku, Fx=0 |

W pkt 15.2 SIWZ powinno być:

## Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wa gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie - Wa – waga |
| 2 | Funkcjonalności dodatkowe skanera Liczba punktów = (IFs+KP1)* 10 * Wb gdzie: IFs = (Fa+Fb+Fc+Fd+Fe+Fg+Fh) KP1= Fa*Fb*Fc*Fd*Fe*Fg*Fh*3 - IFs – ilość funkcjonalności skanera - KP1 – kryterium premiujące maksymalną wymaganą funkcjonalność - Wb - waga ­ Fa=1, Skaner zapewnia możliwość użycia szyby dociskowej podczas skanowania zarówno w trybie płaskim jak i w trybie nie w pełni rozwartym (trybie V), w innym wypadku Fa=0 ­ Fb=1, Konstrukcja skanera umożliwia skanowanie obiektów w trybie płaskim oraz w trybie V (przy kącie rozwarcia maksymalnie 120⁰), przy czym w każdym z wyżej wymienionych trybów skaner musi umożliwiać skanowanie obu pagin rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania. Rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu, w innym przypadku Fb=0 ­ Fc=1, istnieje możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby, w innym przypadku, Fc=0 ­ Fd=1, Interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwia bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP i przez HTTP., w innym przypadku Fd=0 ­ Fe=1, Skaner wyposażony jest w dotykowy panel sterowania w języku polskim, umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych, w innym przypadku, Fe=0 ­ Fg=1, Skaner wyposażony w interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW, umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia, w innym przypadku, Fg=0 ­ Fh=1, Skaner wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału., w innym przypadku, Fh=0 |
| 3 | Funkcjonalności dodatkowe oprogramowania Liczba punktów = (IFo+KP2)* 5 * Wc gdzie: IFo = (Fi+Fj+Fk+Fl) KP2= Fi*Fj*Fk*Fl*16 - IFo – ilość funkcjonalności oprogramowania - KP2 – kryterium premiujące maksymalną wymaganą funkcjonalność oprogramowania - Wc - waga ­ Fi=1, Oprogramowanie zawiera interfejs do zewnętrznego oprogramowania serwera OCR, umożliwiający operatorowi wprowadzanie odpowiednich parametrów, takich jak - język rozpoznawania, format pliku wynikowego, itp. oraz przypisywanie ich do realizowanego zadania, które bez dodatkowej aktywności operatora będzie przez system przekazywane do zewnętrznego serwera OCR wraz z zestawem parametrów. Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego odebrania informacji o zakończeniu procesu OCR od zewnętrznego serwera OCR i automatycznego pobrania do systemu przetworzonego obiektu wraz z metadanymi.), w innym wypadku Fa=0 ­ Fj=1, Oprogramowanie umożliwia współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł., w innym przypadku Fb=0 ­ Fk=1, Oprogramowanie zapewnia możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: jpg2000, tiff G4, png, gif, pdf/a., w innym przypadku, Fc=0 ­ Fl=1, Oprogramowanie umożliwia wykonywanie poniższych operacji na obrazach: a) skalowanie obrazów; b) zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; c) konwersję formatów plików; d) konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; e) parametryzowane wyostrzanie; f) precyzyjne wyliczenie poprawnej linii podziału obrazów na pojedyncze paginy na podstawie zawartości obrazu nie zaś jego wielkości, wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron powstałych w wyniku podziału; g) wyliczenie obszaru strony na podstawie zawartości obrazu; h) wyliczenie kąta przekoszenia zeskanowanych stron w oparciu o zawartość obrazu oraz korektę przekoszenia w stosunku do krawędzi strony lub linii tekstu; i) dodawanie znaku wodnego na obrazach., w innym przypadku Fd=0 |
| 4 | Automatyzacja procesu digitalizacji Liczba punktów = (IFa+KP3)* 5 * Wd gdzie: IFa = (Fm+Fn+Fo+Fp+Fr+Fs+Ft+Fu+Fw+Fx) KP3= Fm*Fn*Fo*Fp*Fr*Fs*Ft*Fu*Fw*Fx*10 - Wd - waga - IFa – ilość funkcjonalności związanych z automatyzacją digitalizacji - KP3 – kryterium premiujące maksymalną automatyzacje procesu digitalizacji ­ Fm=1, Oprogramowanie umożliwia automatyzację wszystkich operacji związanych z importem obiektów, operacji na obrazach, konwersji formatów wyjściowych oraz dystrybucji i zapisu rezultatów., w innym wypadku Fm=0 ­ Fn=1, Oprogramowanie umożliwia definiowanie wielu różnych schematów procesu digitalizacji oraz wykonywanie zdefiniowanych w nich czynności., w innym przypadku Fn=0 ­ Fo=1, W ramach schematu możliwej jest wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie: a) stworzenie zadania; b) skanowanie; c) import obrazów; d) wykonanie operacji na obrazach; e) eksport plików; f) przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych; g) kontrola jakości; h) zapis rezultatów., w innym przypadku, Fo=0 ­ Fp=1, W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora, w innym przypadku Fp=0 ­ Fr=1, Oprogramowanie musi zapewniać kontrolę przepływu obiektów cyfrowych od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję, kontrolę jakości aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów, w innym przypadku, Fr=0 ­ Fs=1, Oprogramowanie umożliwia automatyczne, wsadowe przetwarzanie obrazów w zakresie: a) skalowanie obrazów; b) zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; c) konwersję formatów plików i zapis różnych formatów we wskazanych lokalizacjach; d) konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; e) parametryzowane wyostrzanie; f) automatyczna analiza logiczna zawartości wszystkich stron publikacji na poziomie ich rozmiaru, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp., g) automatyczna detekcja krawędzi dla wszystkich stron zeskanowanej kolekcji wraz z kadrowaniem; h) wyliczenie na podstawie zawartości obrazu poprawnej linii podziału obrazów na pojedyncze paginy oraz podział wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła); i) wyliczenie obszaru strony na podstawie zawartości obrazu i dokonanie kadrowania; j) wyliczenie kąta przekoszenia zeskanowanych stron w oparciu o zawartość obrazu oraz korektę przekoszenia w stosunku do krawędzi strony lub linii tekstu. k) konwersja formatów wyjściowych plików; l) tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane;, w innym przypadku, Fs=0 ­ Ft=1, Oprogramowanie posiada narzędzia wspomagające proces kontroli operacji wykonywanych na obiektach cyfrowych, minimalizujące czas naświetlania oryginału., w innym przypadku, Ft=0 ­ Fu=1, Podczas operacji automatycznego kadrowania zeskanowanego dzieła, na podstawie analizy wyliczonych rozmiarów stron, oprogramowanie prezentuje operatorowi w formie graficznej lub numerycznej rozkład wyliczonych wartości rozmiarów stron w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej;, w innym przypadku, Fu=0 ­ Fw=1, Podczas operacji automatycznego prostowania stron, na podstawie analizy wyliczonego kąta korekty, oprogramowanie prezentuje operatorowi w formie graficznej lub numerycznej rozkład wartości wyliczonych wartości kąta przekosu w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej, w innym przypadku, Fw=0 ­ Fx=1, Oprogramowanie zapewnia możliwość zdefiniowania w procesie zdarzeń zatrzymujących wykonywanie schematu w celu: a) oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; b) wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny; c) korekty – bez konieczności dokonywania powtórnego skanowania obiektu, w innym przypadku, Fx=0 |

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

...............................

mgr inż. Henryk Zioło