Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/23/2020/4	 Kraków dnia: 2020-05-26

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I”, o następującej treści:

Pytanie  dot. zał. nr 1 do SIWZ cz. III pkt. 2 oraz cz. IV pkt. 2 oraz pkt. 3

Uprzejmie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że gwarantowany przez producenta okres dostępności części zamiennych do aparatu Przewoźny aparat rtg ramię C SIEMENS SIREMOBIL Compact L pakiet nr 1  poz. 3 zakończył się, w związku z czym może okazać się, że nie będziemy w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Mając na uwadze wspomniane ograniczenia w dostępności części zamiennych prosimy o zastąpienie słów: „dotyczy pozycji 3-5 tabeli powyżej” słowami: „dotyczy pozycji 4-5 tabeli powyżej”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę., tym samym modyfikując załącznik nr 1 do SIWZ 
w pakiecie nr 1 w pozycji III, IV. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej (a także na platformie https://e-ProPublico.pl/) w dniu 26.05.2020 r.  Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis par. 2 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4) w następujący sposób:

"4.    Kwota brutto wynagrodzenia o którym mowa  w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.1 oraz w załączniku nr 1 (w pkt I - IV) do niniejszej umowy. W szczególności w cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty przeglądów okresowych wraz z dostawą materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, koszty wymiany części zamiennych w aparatach o których mowa w pozycji 4-5 tabeli w załączniku nr 1, koszty modyfikacji o których mowa w załączniku nr 1, dojazdu do siedziby Zamawiającego inżyniera serwisu celem przeprowadzenia przeglądów okresowych, koszty robocizny przeglądów okresowych oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze."

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski