Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/23/2020/5	 Kraków dnia: 2020-05-26

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I”, o następującej treści:

Dotyczy zapisów wzoru umowy

1) §4 pkt 4 i 6 "Ze względu na fakt iż wedle naszej wiedzy nie ma na rynku polskim wykonawcy, który posiadałby sprzęt zastępczy, w zakresie sprzętu endoskopowego, poza endoskopami, czy Zamawiający zgodzi się, aby wymóg ten dotyczył wyłącznie endoskopów ? "

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

2) §6 pkt.2 " Czy Zamawiający zgodzi się, aby w raporcie serwisowym znalazły się następujące dane:

Tylko w przypadku naprawy była podana ilość roboczogodzin, ponieważ w przypadku przeglądów czas przeznaczony na ich wykonanie jest zryczałtowany.

Czas dojazdu określony przez wykonawcę  poprzez wpisanie strefy dojazdu, czas oczekiwania określony poprzez zapisanie daty wpłynięcia i daty zrealizowania zlecenia ? "

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3) Dotyczy wykazu urządzeń do umowy

Wedle wiedzy wykonawcy w wykazie urządzeń (poz. 31 i 32) występuje błąd w numerach seryjnych.

Prosimy o zweryfikowanie tych numerów przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Procesor wizyjny CV-190 posiada nr ser. 7843948, a ssak endoskopowy KV-6 posiada nr ser. 1730596. Stosowne zmiany zostały naniesione w zmodyfikowanym załączniku nr 1 umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski