Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/23/2020/8	 Kraków dnia: 2020-05-28

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I”, o następującej treści:

1) dot. pakietu 4 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania certyfikatów SEP w stosunku do serwisantów, którzy będą oddelegowani do przeglądu oraz napraw endoskopów i nie muszą posiadać takich uprawnień, ze względu na fakt, że nie pracują przy otwartej elektronice, a kontakt z wyższym napięciem przy pomiarach nie wymaga zdejmowania obudowy endoskopu?

Odpowiedź: Tak.

2) dot. pakietu 4  Czy w przypadku, gdy wykonawca jest autoryzowanym serwisem i dystrybutorem sprzętu producenta Olympus oraz przynależy wraz z nim do jednej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna za potwierdzenie kryterium autoryzacji załączenie certyfikatu dystrybutorskiego wystawionego w sierpniu 2019 r, ale nie posiadającego terminu ważności? Certyfikat ten jest wystawiany jedynie w przypadku modyfikacji zawartych w nim danych.

Odpowiedź: Tak.

3) dot. pakietu 4 Ze względu na fakt, iż certyfikaty imienne, wystawiane przez autoryzowany serwis producenta,  dla serwisantów oddelegowanych do inspekcji i napraw endoskopów, są wystawiane na całą grupę sprzętu - endoskopów, a nie na poszczególne modele, czy Zamawiający zgodzi się, aby do oferty załączyć imienne certyfikaty producenckie wydane na grupę produktową jaką są endoskopy?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski