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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-27 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawę oraz montaż oświetlenia zewnętrznego dla terenu wokół DS.-ów przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej 
Pytania i odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym  lub budowlanym oraz pozwoleniem na budowę na zakres objęty postępowaniem .Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
Czy należy w wycenie uwzględnić koszty  prac projektowych oraz koszty uzyskania pozwolenia na budowę?

Ad 1) Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę, który jest realizowany sukcesywnie w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z piłko chwytami i masztami oświetleniowymi, budowa wiat, toalet, murków oporowych, budowa infrastruktury technicznej i oświetlenia, budowa i przebudowa ciągów pieszych i jezdnych, placów manewrowych oraz zagospodarowanie terenu wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie na dz. 21/96 obr. 6 Nowa Huta”.
Z uwagi na to, iż obecne postępowanie stanowi wycinek w/w zadania jedynie w zakresie oświetlenia zewnętrznego, Zamawiający, na obecnym etapie, nie widzi podstaw do publikacji pełnego zakresu projektu.
Nie należy zatem w wycenie uwzględniać kosztów prac projektowych oraz kosztów uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Prosimy o udostępnienie schematu zasilania oświetlenia zewnętrznego.

Ad 2) Zamawiający przekazuje w  załączeniu schematy zasilania dla oświetlenia zewnętrznego – plik zestaw1_ad 2_schematy zasilania.pdf



3. Czy w związku z realizacją zadania należy dostarczyć rozdzielnice elektryczne lub doposażyć rozdzielnice istniejące? 

Ad 3) Nie, zadanie nie obejmuje dostawy rozdzielnic elektrycznych, zadanie wykorzystuje istniejące wyposażenie w istniejących rozdzielnicach.

4. W jaki sposób ma być załączane i sterowane oświetlenie ? Czy należy zabudować nowe sterowanie oświetleniem czy wykorzystać istniejące  ?

Ad 4) Nie, zadanie nie obejmuje nowego sterowania oświetleniem, należy wykorzystać istniejące.

5	 Czy należy wycenić słupy oświetleniowe zintegrowane ze źródłami światła zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiarze robót, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów z wysięgnikami oraz oddzielnych opraw oświetleniowych ?

Ad 5) Zamawiający, w ramach ujednolicenia z już posiadanym systemem oświetleniowym, chciałby aby dostarczono i zamontowano słupy zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiarze robót.

6.	 Czy w wycenie  należy uwzględnić malowanie słupów na żądany kolor RAL?

Ad 6) Tak, w wycenie należy uwzględnić kolorystykę RAL 7021 lub 7026 lub 9004 lub 9005 lub 9011 lub 9017. Wg informacji od Producenta lamp: kolorystyka w/w numeracji jest w jednakowej cenie. 
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