| Pakiet 11 - Sevoflurane* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT w zł i w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa leku lub leku równoważnego oraz dawka |
| 1 | Sevoflurane płyn wziewny 250ml każda butelka z fabrycznie zamontowanym adapterem bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem | płyn | 410 | but. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | x | x | x | x |  |  |  |

* Produkt leczniczy kompatybilny do  parowników typu Sevotec 8% Tec 7 będącycych na stanie szpitala.

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, przez co rozumie produkt niekompatybilny z posiadanymi parownikami Sevotec 8% Tec 7, jednak w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu w ramach ceny ofertowej dzierżawy parowników z odpowiednim do oferowanego produktu systemem napełniania w ilości 15 sztuk, w następujących aparatach do znieczuleń:  GE Carestation 650 - 7 szt.,  Datex Ohmeda Aespire S/5 7100 - 5 szt., Datex Ohmeda Aestiva S/5 7100 - 2 szt.,  Spacelabs Blease Sirius 900 - 1 szt., oraz wypełnienia tabeli poniżej.
W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni montaż parowników, przeszkoli użytkowników z zasad eksploatacji, zapewni pełny serwis w przypadku awarii oraz urządzenia zastępcze na cały okres naprawy oraz zdemontuje i odbierze parowniki po zakończeniu umowy. 
W opisanym przypadku zostanie zawarta umowa według załączonego do SIWZ wzoru (załącznik nr 4a do SIWZ).

| Pakiet 11 - Sevoflurane z dzierżawą parowników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa parowników w ilości 15szt. | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 15 sztuk |  | Czynsz dzierżawny za 12 miesięcy za 15 sztuk |  |
|  | 12 miesięcy | Nazwa i typ urządzenia |  | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|  |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa następującego Sprzętu: ……………………… wartości……………………….. zł brutto.

Łączna wartość dzierżawionego Sprzętu wynosi ………………………………... zł brutto (słownie zł brutto….).

Czynsz dzierżawny Strony ustalają w wysokości ………………………….. zł brutto.

Wartość brutto za cały okres umowy (12 miesięcy) za dzierżawę Sprzętu, wynosi maksymalnie brutto: …………….. zł (słownie: ……………………..00/100). Kwota netto wynosi:.................... zł.

Wartość brutto za 1 miesiąc za dzierżawę Sprzętu, wynosi maksymalnie brutto: …………….. zł (słownie: ……………………..00/100). Kwota netto wynosi:.................... zł.