Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia –B –Wyposażenie wbudowane

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

tel. 12/63 48 282

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie: przetarg nieograniczony.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są urządzenia medyczne/laboratoryjne, które wymagają wbudowania lub specjalnej instalacji na etapie wykonywania prac budowlanych wg zestawienia w pkt 3.1. oraz szczegółowych specyfikacji jako załączniki.

3.1.  Wyposażenie wbudowane w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów-Laboratoria

| Lp | Nazwa urządzenia | sztuk | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja do wykrawania wycinków tkankowych (z aparatem cyfrowym) | 1 | Załącznik nr 1.2.1. |
| 2. | Dygestorium do badań doraźnych (maksymalna szerokość do 110 cm) | 1 | Załącznik nr 1.2.2. |
| 3. | Małe podręczne dygestorium do barwienia wycinków mrożonych | 1 | Załącznik nr 1.2.3. |
| 4. | Komora laminarna do pobierania wycinków z materiałów nieutrwalonych | 1 | Załącznik nr 1.2.4. |
| 5. | Dygestorium formalinowe | 1 | Załącznik nr 1.2.5. |
| 6 | Dygestoria chemiczne na substancje toksyczne 120cm (szt. 1) (poziom 3 Lab1) | 1 | Załącznik nr 1.2.6. |
| 7 | Dygestoria chemiczne na substancje toksyczne 120cm (szt. 1) (poziom 3 Lab 8) | 1 | Załącznik nr 1.2.6. |
| 8 | Dygestoria chemiczne na substancje toksyczne 120cm (wraz z małym zlewem) (szt. 1) (poziom 3 Lab3) | 1 | Załącznik nr 1.2.6. |
| 9. | Dygestorium chemiczne na substancje toksyczne 150cm (szt. 1) | 1 | Załącznik nr 1.2.7. |
| 10. | Podręczne wentylowane stanowisko nastołowe dla techników | 1 | Załącznik nr 1.2.8. |
| 11. | Chłodziarka do przechowywania materiałów utrwalonych w formalinie | 1 | Załącznik nr 1.2.9. |
| 12. | Regał na materiały przechowywane do momentu ich utylizacji | 1 | Załącznik nr 1.2.10. |
| 13. | Stół do ultramikrotomu | 1 | Załącznik nr 1.2.11. |

  - W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/specyfikacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne, należy je czytać wraz określeniem „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/specyfikacji odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty należy je czytać wraz określeniem „lub równoważne”. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis, dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

  - Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne wykazując równoważność oferowanego rozwiązania.