## Lista urządzeń nr 1
Lista urządzeń - Nr 1
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | System uzdatniania wody | MFP350 | Culligan | 1993 | brak | $[PassportNumber] | Oddział A i ITM | 2020-05-22
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 2
Lista urządzeń Nr 2
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Waga analityczna | WA33 | Zakład Mechaniki Precyzyjnej | 1975 | 75228 | $[PassportNumber] | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 2019-08-16
2 | Waga do wózków inwalidzkich | 677 | Seca | 2017 | 10000000094511 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-10
3 | Waga lekarska | 799 | Seca | 2018 | 10000000113925 |  | Oddział Leczenia Uzależnień | 2021-07-30
4 | Waga lekarska | 7997021309 | Seca | 2016 | 5799175168514 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2021-10-03
5 | Waga lekarska | MEDOSS |  | 1968 | 00780 |  | Poradnia Dermatologiczna | 2021-08-29
6 | Waga lekarska | Model376 | Seca | 2007 | 5376193064410 |  | Blok Porodowy
7 | Waga lekarska | MS 4200 | Charder | 2016 | C16000142 |  | Oddział Noworodków | 2021-10-03
8 | Waga lekarska | TP150/1 | FAWAG | 2007 | 1349 |  | Oddział Neurologiczny | 2021-08-26
9 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1975 | 4724 |  | Oddział Chirurgiczny | 2021-10-03
10 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1985 | 16160 |  | Oddział Chirurgiczny | 2021-10-03
11 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1999 | 17329/99 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2021-10-03
12 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1991 | 7301 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2021-10-03
13 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1975 | 5430 |  | Oddział Ortopedyczny | 2021-08-26
14 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1999 | 73730/2001 |  | Poradnia Endokrynologiczna | 2021-08-26
15 | Waga lekarska | WB150 | FAWAG | 1973 | 00372 |  | PORADNIA MEDYCYNY PRACY | 2020-06-28
16 | Waga lekarska | WPT 100/200 OW | Radwag | 2012 | 367167/12 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2021-08-26
17 | Waga lekarska | WPT 60/150 OW | Radwag | 2016 | 501234 |  | Oddział Położniczy | 2021-06-28
18 | Waga lekarska | WPT 60/150 OW | Radwag | 2018 | 573079 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2021-04-16
19 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2002 | 90955/02 |  | Oddział Dermatologiczny | 2021-10-03
20 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 1998 | 4874/98 |  | Oddział Ginekologiczny | 2021-10-03
21 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2002 | 92764/02 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2021-10-03
22 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2006 | 154551 |  | Oddział Laryngologiczny | 2021-08-26
23 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2000 | 69198/2000 |  | Oddział Transplantologii | 2020-01-22
24 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2003 | 110102/03 |  | Poradnia Diabetologiczna | 2020-06-28
25 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2005 | 135918/05 |  | Poradnia Ginekologiczno Położnicza | 2020-06-28
26 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 1998 | 48254/98 |  | Poradnia Transplantologii | 2020-01-22
27 | Waga lekarska | WPT150 OC | Radwag | 2002 | 81904 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-12-17
28 | Waga lekarska | WPT15D | Radwag | 2005 | 143948/05 |  | Oddział Noworodków | 2021-08-29
29 | Waga lekarska | WPT15D | Radwag | 2005 | 143956/05 |  | Oddział Noworodków | 2021-08-29
30 | Waga lekarska | WPT4K150 | Radwag | 2007 | 194127 |  | Oddział A i ITM | 2021-08-29
31 | Waga lekarska | WPT6/15D | Radwag | 2012 | 355021/12 |  | Blok Porodowy | 2021-08-29
32 | Waga lekarska | WPT6/15D | Radwag | 2012 | 376494/12 |  | Oddział Noworodków | 2021-08-29
33 | Waga wyłącznikowo-uchylna | WS-11 | Zakład Mechaniki Precyzyjnej | 1972 | 68810 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 2021-10-03
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 3
Lista urządzeń Nr 3
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich z nasadkA Jacobsa | TRS | Johnson&Johnson | 2018 | 18996 | $[PassportNumber] | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2019-12-27
2 | Shaver laryngologiczny | UNIDRIVE S III ECO | Storz | 2013 | SW2132 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-30
3 | Wiertarka chirurgiczna | brak |  | 1993 | 001071 |  | Blok Operacyjny
4 | Wiertarka chirurgiczna | GA 820 | Aesculap | 1993 | 2202 |  | Oddział Ortopedyczny
5 | Wiertarka ortopedyczna | TRS(Trauma Recon System) | SYNTHES | 2013 | 7412 |  | Blok Operacyjny | 2020-09-11
6 | Wiertarka ortopedyczna | TRS(Trauma Recon System) | SYNTHES | 2012 | 6109 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-19
7 | Wiertarka ortopedyczna | TRS(Trauma Recon System) | SYNTHES | 2012 | 18015 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-19
8 | Wiertarka ortopedyczna | TRS(Trauma Recon System) | SYNTHES | 2012 | 20214 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-08
9 | Wiertarka ortopedyczna | TRS(Trauma Recon System) | SYNTHES | 2012 | 6144 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-23
10 | Wiertarka ortopedyczna | TRS(Trauma Recon System) | SYNTHES | 2013 | 7298 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-11
11 | Wiertarka szybkoobrotowa (Electric Pen Drive ) | EPD | SYNTHES | 2012 | 102144 |  | Blok Operacyjny | 2020-02-18
12 | Wiertarka szybkoobrotowa (Electric Pen Drive ) | EPD | SYNTHES | 2013 | 5068 |  | Blok Operacyjny | 2020-09-16
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 4
Lista urządzeń - Nr 4
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat do dializy pozaustrojowej | 4008S | Fresenius | 2007 | 6VCAEM62 | $[PassportNumber] | Oddział A i ITM | 2021-01-27
| Aparat do dializy pozaustrojowej | 4008SVI0 | Fresenius | 2016 | 6SXANG49 |  | Oddział A i ITM | 2021-02-07
| Aparat do dializy pozaustrojowej | 4008SVI0 | Fresenius | 2013 | 2SXAD386 |  | Oddział A i ITM | 2021-09-09
| Aparat do dializy pozaustrojowej | 5008S | Fresenius | 2017 | 6VSAAF44 |  | Oddział A i ITM | 2021-12-05
| Aparat do dializy pozaustrojowej | 5008S | Fresenius | 2017 | 6VSAAG30 |  | Oddział A i ITM | 2021-12-05
| Aparat do dializy pozaustrojowej | 5008S | Fresenius | 2013 | 2VSAC302 |  | Oddział A i ITM | 2021-09-11
| Aparat do technik ciągłych | Multifiltrat | Fresenius | 2005 | 6MUG2497 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-28
| Aparat do technik ciągłych | Multifiltrat | Fresenius | 2007 | 7MUG3305 |  | Oddział A i ITM | 2020-10-01
| Aparat do technik ciągłych | Multifiltrat | Fresenius | 2016 | 6MUGD090 |  | Oddział A i ITM | 2021-03-06
| Aparat ECMO | Ecmo | Maquet | 2017 | 90412040 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lita urządzeń nr 5
Lista urządzeń Nr 5
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Koło porodowe | ROMA | Roma Birth | 2018 | 253 | $[PassportNumber] | Blok Porodowy | 2020-08-09
2 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228792 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
3 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228816 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
4 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228821 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
5 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228793 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
6 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228819 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
7 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228820 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
8 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 1012 | HRP002228791 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
9 | Łóżko | AVG900 | Hill-Rom | 2012 | HRP002228788 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
10 | Łóżko | ELEGANZA | LINET | 2007 | 1252880 |  | Oddział A i ITM | 2020-05-30
11 | Łóżko | ELEGANZA | LINET | 2016 | 20160004614 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2021-01-30
12 | łóżko bariatryczne | NN | AR Johuntleigh | 2018 | bn |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-19
13 | Łóżko elektryczne z wagą | 1GV07045-151 | LINET | 2010 | 20100083776 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-09
14 | Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym | HR900 Elite+C2 | Hill-Rom | 2017 | HRP002756510 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
15 | Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym | HR900 Elite+C2 | Hill-Rom | 2017 | HRP002756511 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
16 | Łóżko intensywnej terapii z wagą | HR900 Accella | Hill-Rom | 2018 | HRP004028430 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
17 | Łóżko intenywnej terapii | CS158B | Hill-Rom | 2007 | HRP000621374 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
18 | Łóżko intenywnej terapii | CS158B | Hill-Rom | 2007 | HRP000621375 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
19 | Łóżko intenywnej terapii | CS158B | Hill-Rom | 2007 | HRP000321368 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
20 | Łóżko intenywnej terapii | CS158B | Hill-Rom | 2007 | HRP000621372 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
21 | Łóżko intenywnej terapii | FL28C7 | Stryker | 2012 | R52239 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-04
22 | Łóżko intenywnej terapii | FL28C7 | Stryker | 2012 | R52238 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-04
23 | Łóżko intenywnej terapii | FL28C7 | Stryker | 2012 | R5227 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-04
24 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734438 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
25 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734439 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
26 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734440 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
27 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734441 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
28 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734442 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
29 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734443 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
30 | Łóżko intenywnej terapii | HR900 Elite+C3 | Hill-Rom | 2017 | HRP002734444 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
31 | Łóżko porodowe | AVE PPA-AM 30 | Bor Cad | 2007 | 0475 |  | Blok Porodowy | 2020-05-30
32 | Łóżko porodowe | AVE PPA-AM 30 | Bor Cad | 2007 | 0476 |  | Blok Porodowy | 2020-05-30
33 | Łóżko porodowe | AVE PPA-AM 30 | Bor Cad | 2007 | 0474 |  | Blok Porodowy | 2020-05-30
34 | Łóżko porodowe | AVE PPA-BM30 | Bor Cad | 2007 | 0477 |  | Blok Porodowy | 2020-05-30
35 | Łóżko sterowane elektrycznie | Eleganza 3XC | LINET | 2010 | 20100094292 |  | Odział Udarowy | 2020-12-06
36 | Łóżko sterowane elektrycznie | Eleganza 3XC | LINET | 2010 | bn |  | Odział Udarowy | 2020-12-06
37 | Łóżko szpitalne | 1GTP5527-118 | LINET | 2015 | 20150032406 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-10-09
38 | Łóżko szpitalne | 1SMT7045-191 | LINET | 2010 | 20100128003 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-06-06
39 | Łóżko szpitalne | 1SMT7045-191 | LINET | 2010 | 20100128002 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-06-06
40 | Łóżko szpitalne | AVANT GUARD CS160A0005159 | Hill-Rom | 2010 | HRP001498451 |  | Oddział A i ITM | 2020-06-21
41 | Łóżko szpitalne | AVANT GUARD CS160A0005159 | Hill-Rom | 2010 | HRP001498456 |  | Oddział A i ITM | 2020-06-21
42 | Łóżko szpitalne | AVANT GUARD CS160A0005159 | Hill-Rom | 2010 | HRP001498020 |  | Oddział A i ITM | 2020-06-21
43 | Łóżko szpitalne | AVANT GUARD CS160A0005159 | Hill-Rom | 2010 | HRP001499070 |  | Oddział A i ITM | 2020-06-21
44 | Łóżko szpitalne | AVANT GUARD CS160A0005159 | Hill-Rom | 2010 | HRP001498026 |  | Oddział A i ITM | 2020-06-21
45 | Łóżko szpitalne | AVG1600SCA Abillity | Hill-Rom | 2010 | HRP001335183 |  | Oddział A i ITM | 2021-02-07
46 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005772 |  | -NIEOKREŚLONA-
47 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005776 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
48 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005779 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
49 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005775 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
50 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005781 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
51 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005784 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
52 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005768 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
53 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005772 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
54 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005771 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
55 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005766 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
56 | Łóżko szpitalne | ELEGANZA M1SMA7145-255 | LINET | 2012 | 20120005780 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-17
57 | Łóżko szpitalne | TOTAL CARE | Hill-Rom | 2010 | L306AM1462 |  | Oddział A i ITM | 2021-02-07
58 | Łóżko szpitalne | TOTAL CARE | Hill-Rom | 2010 | L305AM1451 |  | Oddział A i ITM | 2020-06-21
59 | Łóżko szpitalne | TOTAL CARE | Hill-Rom | 2010 | L301AM1409 |  | Oddział A i ITM | 2020-03-28
60 | Łóżko szpitalne z wagą | TOTALL CARE | Hill-Rom | 2007 | I065AM0339 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
61 | Łóżko szpitalne z wagą | TOTALL CARE | Hill-Rom | 2007 | I290AM4375 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-15
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 6
Lista urządzeń Nr 6
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat usg | Acuson NX3 Elite | Siemens | 2018 | 503547 | $[PassportNumber] | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-23
2 | Aparat usg | Acuson P500 | Siemens | 2017 | 391751 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2019-10-10
3 | Aparat usg | Flex Focus 400 | BK Medica | 2012 | 5002535 |  | Oddział Transplantologii | 2020-12-06
4 | Aparat usg | HD11XE | Philips Medical Systems USA | 2013 | USO 1370080 |  | Oddział Transplantologii | 2020-11-21
5 | Aparat usg | HS50 | Samsung | 2018 | S1C8113HICA00024W |  | Oddział Ginekologiczny | 2020-12-19
6 | Aparat usg | MYLAB CLASS C | ESAOTE | 2015 | 3982 |  | Odział Udarowy | 2020-08-08
7 | Aparat usg | VIVID S6 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | 2108VS6 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-07-17
8 | Aparat usg | X300 | Siemens | 2013 | 323024 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
9 | Aparat USG do badań echokardiologicznych | Vivid S70 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 003530S70 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-07-15
10 | Aparat USG do badań echokardiologicznych | Vivid S70 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 003559S70 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-07-15
11 | Aparat USG doplerowski | Sonara/tek | Viasys NeuroCare Inc. | 2009 | PVH0309 |  | Oddział Transplantologii | 2020-05-16
12 | Aparat USG doplerowski | VOLUSON E6BT 13.5 |  | 2015 | D 64350 |  | Oddział Położniczy | 2020-12-19
13 | Aparat usg okulistyczny | Absolu | Quantel Medical Polska | 2019 | 101 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-05-24
14 | Ultrasonograf | HD15 | Philips Medical Systems USA | 2012 | USD1220192 |  | Zakład Radiologii | 2020-11-21
15 | Ultrasonograf | Venu 40 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2012 | 267379X6 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-17
16 | Utrasonograf okulistyczny | Ultra Scan | ALCON USA | 2001 | 0202273201X |  | Poradnia Okulistyczna | 2020-03-22
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 7
Lista urządzeń Nr 7
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Hysteroskop ginekologiczny,diagnostyczny | SCB hamon endomat | Storz | 2006 | LD 05811 | $[PassportNumber] | Blok Operacyjny | 2020-03-15
2 | Konsola Zasilająca | IPC | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 2016 | ENTC80175 |  | Blok Operacyjny | 2019-10-21
3 | Shaver laryngologiczny | M5 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 2018 | M5-7591 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-10
4 | Shaver laryngologiczny | UNIDRIVE S III ECO | Storz | 2013 | SW2132 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-30
5 | Zestaw do artroskopii | Artoskop | Storz | 2012 |  |  | Blok Operacyjny | 2020-04-30
6 | Zestaw do artroskopii | Artoskop | Storz | 2012 |  |  | Blok Operacyjny | 2020-04-30
7 | Zestaw do diagnostyki nerwów | Neurosign 100 | MAGSTIM | 2008 | 38332121E |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-08-22
8 | Zestaw do endoskopii zatok przynosowych | FESS | Storz | 2012 | bn |  | Blok Operacyjny | 2020-04-30
9 | Zestaw do ergospirometrii | Vyntus CPX | Care Fusion RFN | 2018 | 426000878/90011108 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-10-11
10 | Zestaw do laparoskopii | Storz | Storz | 2012 | bn |  | Blok Operacyjny | 2020-03-29
11 | Zestaw do laparoskopii | Storz | Storz | 2012 | bn |  | Blok Operacyjny | 2020-04-30
12 | Zestaw do laparoskopii | Storz | Storz | 2012 | bn |  | Blok Operacyjny | 2020-03-29
13 | Zestaw do trudnej intubacji z fiberoskopem , gastroskopem i kolonoskopem | Storz | Storz | 2017 | bn |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-17
14 | Zestaw do zabiegów endoskopowych | STORZ | Storz | 2007 | bn |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-05-23
15 | Zestaw holterowski | H3 PLUS | MORTARA Instrument USA | 2018 | 118270000122 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny
16 | Zestaw holterowski | Holcard24W | Aspel S.A. | 2004 | brak |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2021-02-18
17 | Zestaw holterowski | Perfect | Nothern East Monitoring | 2006 | brak |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-04-19
18 | Zestaw holterowski | Perfect | Nothern East Monitoring | 2006 | brak |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-04-19
19 | Zestaw holterowski | Perfect | Nothern East Monitoring | 2006 | brak |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-04-19
20 | Zestaw holterowski ciśnieniowy | Boso | MORTARA Instrument USA | 2018 | TM0735538 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 8
Lista urządzeń - Nr 8
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 24 | Ascor S.A. | 2012 | 24-01445-2012 | $[PassportNumber] | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
2 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 24 | Ascor S.A. | 2012 | 24-01446-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
3 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 24 | Ascor S.A. | 2012 | 24-01447-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
4 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 24 | Ascor S.A. | 2012 | 24-01448-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
5 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0418/08 |  | Blok Porodowy | 2020-06-12
6 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0512/08 |  | Blok Porodowy | 2020-05-02
7 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0513/08 |  | Blok Porodowy | 2020-08-02
8 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0415 |  | Oddział Chirurgiczny | 2021-02-07
9 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0405 |  | Oddział Chirurgiczny
10 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0428 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-08-08
11 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0420 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-03-13
12 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0429 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-08-05
13 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0426 |  | Oddział Dermatologiczny | 2020-08-05
14 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0416 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
15 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0425 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
16 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0402 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
17 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0422 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-05
18 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0421 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-12-20
19 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0417 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
20 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0423 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-08
21 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0424 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
22 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0414 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
23 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0404 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-09-11
24 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0407 |  | Oddział Neurologiczny | 2020-08-05
25 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0408 |  | Oddział Neurologiczny | 2020-08-05
26 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0410 |  | Oddział Neurologiczny | 2020-08-05
27 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0411 |  | Oddział Noworodków | 2020-07-25
28 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0419 |  | Oddział Noworodków | 2020-07-25
29 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0427 |  | Oddział Noworodków | 2020-07-25
30 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0406 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-05
31 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0409 |  | Oddział Noworodków | 2020-07-25
32 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0413 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
33 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0403 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
34 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP23 | Ascor S.A. | 2008 | 0412 |  | Odział Udarowy | 2020-08-05
35 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3079/01 |  | Blok Porodowy | 2020-08-02
36 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3075/01 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-08-05
37 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3074/01 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-08-05
38 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2002 | B/3362/02 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-11-04
39 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3072/01 |  | Oddział Dermatologiczny | 2020-08-16
40 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3068/01 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
41 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3081/01 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-08-01
42 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3073/01 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
43 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 1999 | B/1788/99 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
44 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3067/01 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
45 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2003 | B/3481/03 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
46 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2003 | B/3482/03 |  | Oddział Noworodków | 2020-07-25
47 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2003 | B/3483/03 |  | Oddział Noworodków | 2020-07-25
48 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3078/01 |  | Odział Udarowy | 2020-07-01
49 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP21S | Ascor S.A. | 2001 | B/3076/01 |  | Odział Udarowy | 2020-08-05
50 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | Ascor S.A. | 2012 | 14-05712-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
51 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | Ascor S.A. | 2012 | 14-05713-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
52 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | Ascor S.A. | 2012 | 14-05714-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
53 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | Ascor S.A. | 2012 | 14-05715-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
54 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | SEP11S | Ascor S.A. | 1998 | A/2547/98 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
55 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | SEP11S | Ascor S.A. | 1996 | A/1266/96 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
56 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | SEP11S | Ascor S.A. | 1996 | A/1265/96 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-07
57 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | SEP11S | Ascor S.A. | 1997 | A/1853/97 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
58 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | SEP11S | Ascor S.A. | 1997 | A/1852/97 |  | Oddział Transplantologii
59 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2008 | 0354/08 |  | Blok Porodowy | 2020-08-02
60 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2008 | 0331/08 |  | Oddział Chirurgiczny | 2020-12-20
61 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2004 | C/1270/04 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
62 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 1997 | C/0177/97 |  | Oddział Transplantologii | 2020-05-07
63 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 1997 | C/0178/97 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
64 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 1997 | C/0242/97 |  | Oddział Transplantologii
65 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 1997 | C/0241/97 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
66 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2008 | AP31/0330/08 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
67 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2004 | C/1271/04 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
68 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2008 | AP31/0330/08 |  | Oddział Transplantologii | 2020-06-11
69 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 1997 | C/0243/97 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
70 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 1997 | C/0240/97 |  | Oddział Transplantologii | 2020-12-20
71 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2012 | 31-01001-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
72 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2012 | 31-01002-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
73 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2012 | 31-01004-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-12-20
74 | Pompa perystaltyczna | Ap31p | Ascor S.A. | 2012 | 31-01003-2012 |  | Oddział Transplantologii | 2020-08-05
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 9
Lista urządzeń - Nr 9
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat do perfuzji nerek | LKT | Organ Recovery | 2011 | LKT1119308 | $[PassportNumber] | Oddział Transplantologii | 2020-03-08
2 | Aparat do perfuzji nerek | LKT | Organ Recovery | 2013 | LTK1305675 |  | Oddział Transplantologii | 2020-10-10
3 | Pompa do kontrapulsacji | System98XT | Datascope USA | 2005 | 0998UC047955 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-12-10
4 | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | CS100 | Maquet | 2011 | SA188050B1 |  | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | 2020-12-10
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 10
Lista urządzeń - Nr 10
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Fotel operatora | Sergi Line 3 | UFSK | 2009 | 355700335 | $[PassportNumber] | Oddział Okulistyczny | 2020-06-21
2 | Stół operacyjno-zabiegowy | 500 LC | UFSK | 2009 | 028902162 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-06-21
3 | Stół operacyjno-zabiegowy | SZ-01 | Famed Żywiec | 2009 | 0909/011000 |  | Oddział Chirurgiczny | 2020-05-30
4 | Stół operacyjno-zabiegowy | SZ-01 | Famed Żywiec | 2008 | 0708/00937 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-08-29
5 | Stół operacyjny | 1222.90 | Maquet | 1988 | 14092 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-08-29
6 | Stół operacyjny | Axis600 | Schaerer Mayfield | 2006 | 3633 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-18
7 | Stół operacyjny | Axis600 | Schaerer Mayfield | 2006 | 3634 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-18
8 | Stół operacyjny | Mars 2.01 | Trumpf | 2010 | 101146932 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
9 | Stół operacyjny | Mars 2.02 | Trumpf | 2010 | 101084204 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
10 | Stół operacyjny | Mars 2.02 | Trumpf | 2010 | 101143654 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
11 | Stół operacyjny | Mars 2.02 | Trumpf | 2010 | 101084202 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
12 | Stół operacyjny | Mars 2.02 | Trumpf | 2010 | 101084203 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
13 | Stół operacyjny | Mars 2.02 | Trumpf | 2010 | 101041596 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
14 | Stół operacyjny | Mars2.05 | Trumpf | 2010 | 101143639 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-20
15 | Stół operacyjny | ONXX |  | 2013 | ON2013/03/001 |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-08-27
16 | Stół operacyjny | OPX300RCBGCB | Schmitz RFN | 1996 | 02278 |  | Blok Operacyjny | 2020-06-14
17 | Stół operacyjny | SJ2 | Żywiec | 1974 | 0307 |  | Poradnia Okulistyczna | 2020-10-31
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 11
Lista urządzeń - Nr 11
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Komora do przechowywania endoskopów | SK 05310 | TRIBO Sp. z o.o. | 2016 | SK05310-2016-002 | $[PassportNumber] | Zakład Endoskopii | 2020-01-19
2 | Komora do przechowywania endoskopów | SK 05310 | TRIBO Sp. z o.o. | 2016 | SK05310-2016-001 |  | Zakład Endoskopii | 2020-01-19
3 | Komora laminarna | BIO 100 A2 | Zakład Sprzętu Laboratoryjnego ALPINA | 2016 | 170 |  | Oddział Noworodków | 2020-02-01
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 12
Lista urządzeń - Nr 12
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127952 | $[PassportNumber] | Blok Operacyjny | 2020-12-30
2 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127955 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
3 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127954 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
4 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127949 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
5 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127948 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
6 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127950 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
7 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127951 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
8 | Kolumna anestezjologiczna | Klinoport 1405 | TRUMPF | 2010 | 101127953 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
9 | Kolumna anestezjologiczna ,dwuramienna | Klinoport/Uniport | TRUMPF | 2012 | 101506597 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
10 | Kolumna anestezjologiczna,dwułóżkowa | Klinoport 1255 | TRUMPF | 2012 | 101507328 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
11 | Kolumna anestezjologiczna,dwułóżkowa | Klinoport 1255 | TRUMPF | 2012 | 101507332 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
12 | Kolumna anestezjologiczna,dwułóżkowa | Klinoport 1255 | TRUMPF | 2012 | 101507331 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
13 | Kolumna anestezjologiczna,dwułóżkowa | Klinoport 1255 | TRUMPF | 2012 | 101507350 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
14 | Kolumna anestezjologiczna,dwułóżkowa | Klinoport 1255 | TRUMPF | 2012 | 101507329 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
15 | Kolumna anestezjologiczna,jednołóżkowa | Kliniport 1255 | TRUMPF | 2012 | 101502006 |  | Blok Operacyjny | 2020-12-30
16 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128586 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
17 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128558 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
18 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128554 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
19 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128555 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-02
20 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128556 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
21 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128546 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
22 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128545 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
23 | Kolumna chirurgiczna | Klinoport KP 906 M HL | TRUMPF | 2010 | 101128557 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
24 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127835 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
25 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127844 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
26 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127974 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
27 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127973 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
28 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127837 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
29 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127993 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
30 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127992 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
31 | Kolumna endoskopowa | Klinoport 1425 EN | TRUMPF | 2010 | 101127836 |  | Blok Operacyjny | 2020-10-03
32 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101181834 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
33 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101181841 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
34 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101181836 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
35 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101181837 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
36 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101181839 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
37 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101181838 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
38 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101607177 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
39 | Kolumna wieloramienna | Klinport/Uniport | TRUMPF | 2010 | 101607178 |  | Oddział A i ITM | 2021-01-02
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 13
Lista urządzeń - Nr 13
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Lampa operacyjna | Astramax HD-LED/AM3030TJ | Brandon Medical Company Ltd. | 2018 | 18327/1 | $[PassportNumber] | Blok Porodowy | 2020-08-05
2 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101118862/101118834 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
3 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101118861/101118223 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
4 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101061324/101062446 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
5 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101118854/101118220 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
6 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101155786/101155788 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
7 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101118863/101118833 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
8 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101118853/101118219 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
9 | Lampa operacyjna | iLED5K/3 | TRUMPF | 2010 | 101118860/101118221 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-10
10 | Lampa operacyjno-zabiegowa | LO-23 | Famed Żywiec | 2009 | bn |  | Oddział Okulistyczny | 2020-05-16
11 | Lampa operacyjno-zabiegowa | PH-121.2 | Bakmed | 2013 | 130096 |  | Oddział Transplantologii | 2020-06-13
12 | Lampa zabiegowa | LB-01 | Famed Żywiec | 2008 | 0508/00352 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-09-02
14

## Lista urządzeń nr 14
Lista urządzeń - Nr 14
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2015 | 12151279 | $[PassportNumber] | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
2 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2015 | 12151282 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
3 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2015 | 12151280 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
4 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2015 | 12151281 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
5 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161508 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
6 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161509 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
7 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161510 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
8 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161511 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
9 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161512 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
10 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161507 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
11 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161506 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
12 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2016 | 11161505 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
13 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2018 | 07182335 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
14 | Kardiomonitor | FX3000MD | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2018 | 07182334 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
15 | Monitor | Spot Vital Sings LXi | Welch Allyn | 2013 | 20100603890 |  | Oddział Położniczy | 2020-08-26
16 | Monitor | Spot Vital Sings LXi | Welch Allyn | 2013 | 20100804981 |  | Oddział Transplantologii | 2020-09-04
17 | Monitor anestetyczny | FCM1 | Datex Ohmeda | 2003 | 4742323 |  | Oddział A i ITM | 2020-05-23
18 | Monitor nerwów | C2 | Inomed Medizintechnik GmbH | 2012 | 11M001 |  | Blok Operacyjny | 2019-06-04 09:51
19 | Monitor przeskórny pO2/pCO2 | TCM COMBI M | Radiometer Sp.z o.o. | 2015 | R0317N001 |  | Oddział Noworodków | 2022-08-20
20 | Monitor rzutu minutowego serca | EV1000 | Edwards Lifesciences | 2015 | EV0711153 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-12
21 | Monitor rzutu minutowego serca | EV1000 | Edwards Lifesciences | 2015 | EV71152 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-12
22 | Monitor rzutu minutowego serca | Vigileo | Edwards Lifesciences | 2007 | VL003231 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-12
23 | Monitor rzutu minutowego serca | Vigileo | Edwards Lifesciences | 2009 | VL011523 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-12
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 15
Lista urządzeń - NR 15
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418468043WA | $[PassportNumber] | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
2 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418468042WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
3 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418468041WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
4 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418468040WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
5 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418468038WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
6 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418468036WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
7 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP41857979WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
8 | Kardiomonitor | B125 | GE HEALTHCARE | 2018 | SP418457477WA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
9 | Kardiomonitor | Bene View T5 | Mindray Chiny | 2007 | CM-7C101638 |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-08-16
10 | Kardiomonitor | Bene View T5 | Mindray Chiny | 2018 | CM-7C157801 |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-08-16
11 | Kardiomonitor | Bene View T5 | Mindray Chiny | 2012 | CM-2B127930 |  | Oddział Neurologiczny | 2021-01-09
12 | Kardiomonitor | Bene View T5 | Mindray Chiny | 2007 | CM-7C101640 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-20
13 | Kardiomonitor | Bene View T5 | Mindray Chiny | 2007 | CM-7C101639 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-20
14 | Kardiomonitor | Bene View T5 | Mindray Chiny | 2007 | CM-7C101641 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-20
15 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2015 | CF-54126500 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-07-05
16 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2018 | CF-86136685 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-16
17 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2018 | CF-84135894 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-16
18 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2018 | CF-84135895 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-16
19 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2011 | CF-19109609 |  | Oddział Transplantologii | 2020-03-08
20 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2011 | CF-18109264 |  | Oddział Transplantologii | 2020-03-08
21 | Kardiomonitor | Bene View T8 | Mindray Chiny | 2011 | CF-18109263 |  | Oddział Transplantologii | 2020-03-08
22 | Kardiomonitor | Cardiocap/5 | Datex Ohmeda | 2003 | FBUE00063 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-06
23 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10343755 |  | Oddział A i ITM | 2020-12-12
24 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10353740 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
25 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10353741 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
26 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10343734 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
27 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10353737 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
28 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10353736 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
29 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10353738 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
30 | Kardiomonitor | Carescape B850 CPU C1 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | SED 10353739 |  | Oddział A i ITM | 2019-09-19
31 | Kardiomonitor | Dash3000 | General Electric | 2007 | SBF06493913GA |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz
32 | Kardiomonitor | Dinamap | Critikon | 1994 | H5374 |  | Oddział Transplantologii | 2020-03-08
33 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008811575 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
34 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008834363 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-01-23 14:13
35 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008833462 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
36 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008813466 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-01-23 14:13
37 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008822572 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-11
38 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008810175 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
39 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008814964 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-11
40 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008823767 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
41 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008819861 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
42 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008838163 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
43 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008833070 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
44 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6008837360 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
45 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6009530573 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
46 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6009542961 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
47 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6009548260 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
48 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2017 | 6009542863 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-11
49 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2018 | 6009530573 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-04
50 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2018 | 6009542961 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-04
51 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2018 | 6009542863 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-04
52 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Draeger | 2018 | 6009548260 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-04
53 | Kardiomonitor | M 8000 | Guangdong Biolight Meditech | 2008 | E0800315 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
54 | Kardiomonitor | M 8000 | Guangdong Biolight Meditech | 2008 | E0800312 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
55 | Kardiomonitor | M 8000 | Guangdong Biolight Meditech | 2008 | E0800314 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
56 | Kardiomonitor | M 8000 | Guangdong Biolight Meditech | 2008 | E0800306 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
57 | Kardiomonitor | M 8000 | Guangdong Biolight Meditech | 2008 | E0800309 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
58 | Kardiomonitor | M 8000 | Guangdong Biolight Meditech | 2008 | E0800317 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
59 | Kardiomonitor | M8000A | BLT | 2013 | M012E001192 |  | Blok Porodowy | 2020-09-10
60 | Kardiomonitor | M8000A | BLT | 2013 | M012E001193 |  | Oddział Ginekologiczny | 2020-08-30
61 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2009 | CC9C111190 |  | Blok Porodowy | 2020-04-15
62 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2010 | CC9C111185 |  | Oddział Chirurgiczny | 2020-05-30
63 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2010 | CC9C111187 |  | Oddział Chirurgiczny | 2020-05-30
64 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2009 | CC9C111184 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-22
65 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2009 | CC9C111189 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-22
66 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2009 | CC9C111186 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-22
67 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2009 | CC9C111188 |  | Oddział Ortopedyczny | 2020-06-19
68 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2007 | CC7C102400 |  | Oddział Transplantologii | 2020-03-08
69 | Kardiomonitor | MEC1200 | Mindray Chiny | 2007 | CC7C102401 |  | Zakład Endoskopii | 2020-08-28
70 | Kardiomonitor | MP30-M8002A | Philips Medical Systems USA | 2013 | DE728B328 |  | Oddział Noworodków | 2020-04-19
71 | Kardiomonitor | N5600 | Nellcor | 2008 | 023207110004 |  | Blok Porodowy
72 | Kardiomonitor | PM-8000 | Bio Medical Electronics Chiny | 2002 | AA2A 1253 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
73 | Kardiomonitor | PM-8000 | Bio Medical Electronics Chiny | 2002 | AA2A 1255 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
74 | Kardiomonitor | PM-8000 | Bio Medical Electronics Chiny | 2002 | AA2A 1256 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
75 | Kardiomonitor | PM-8000 | Bio Medical Electronics Chiny | 2002 | AA21 R0040 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
76 | Kardiomonitor | PM-8000 | Bio Medical Electronics Chiny | 2002 | AA2A 1251 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
77 | Kardiomonitor | Propaq CS242/SP | Physio Control Poland Sp.z o.o. | 2001 | GA 002128 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-06-28
78 | Kardiomonitor | Propaq CS242/SP | Physio Control Poland Sp.z o.o. | 2001 | GA2141 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-06-28
79 | Kardiomonitor | Propaq LT | Welch Allyn | 2014 | KA060160 |  | Oddział Transplantologii | 2020-12-06
80 | Kardiomonitor | Propaq LT | Welch Allyn | 2014 | KA060167 |  | Oddział Transplantologii | 2020-12-06
81 | Kardiomonitor | uMEC 15 | Mindray Chiny | 2018 | KR-8B000654 |  | Odział Udarowy | 2020-12-12
82 | Kardiomonitor | uMEC 15 | Mindray Chiny | 2018 | KR-8B000656 |  | Odział Udarowy | 2020-12-12
83 | Kardiomonitor | uMEC 15 | Mindray Chiny | 2018 | KR-8B000657 |  | Odział Udarowy | 2020-12-12
84 | Kardiomonitor | uMEC 15 | Mindray Chiny | 2018 | KR-8B000647 |  | Odział Udarowy | 2020-12-12
85 | Kardiomonitor | uMEC12 | Mindray Chiny | 2018 | KQ-8A017397 |  | Odział Udarowy | 2020-12-12
86 | Kardiomonitor | uMEC12 | Mindray Chiny | 2018 | KQ-8A017409 |  | Odział Udarowy | 2020-12-12
87 | Kardiomonitor transportowy | Propaq LT | Welch Allyn | 2017 | 21/KA066859 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
88 | Kardiomonitor transportowy | Propaq LT | Welch Allyn | 2017 | 21/KA066828 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
89 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487277 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
90 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11481291 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
91 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11477090 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
92 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11477043 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-23
93 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487288 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-23
94 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487290 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-30
95 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487278 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
96 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487272 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-23
97 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487276 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
98 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487280 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
99 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11487292 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
100 | Monitor | Carescape B650 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | SEW 11477068 HA |  | Blok Operacyjny | 2020-08-09
101 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2006 | 6135249 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
102 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819080 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
103 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819109 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
104 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819119 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
105 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819074 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
106 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819103 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
107 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819089 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
108 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819100 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
109 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 818902 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
110 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 818905 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
111 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819079 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
112 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819073 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
113 | Monitor anestetyczny | F-CU8 | Datex Ohmeda | 2009 | 819093 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-22
114 | Monitor funkcji życiowych do TRIAGE | CVSM | Welch Allyn | 2017 | 21/100092973317 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2019-10-15
115 | Monitor funkcji życiowych do TRIAGE | CVSM 6800 | Welch Allyn | 2018 | 100042334418 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
116 | Monitor funkcji życiowych do TRIAGE | CVSM 6800 | Welch Allyn | 2018 | 100042344418 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
117 | Monitor funkcji życiowych do TRIAGE | CVSM 6800 | Welch Allyn | 2018 | 100042314418 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
118 | Monitor funkcji życiowych do TRIAGE | CVSM 6800 | Welch Allyn | 2018 | 100042324418 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 16
Lista urządzeń- Nr 16
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Centrala monitorująca | Aspel | Aspel S.A. | 2010 |  | $[PassportNumber] | Odział Udarowy | 2020-04-02
2 | Centrala monitorująca | CSCS 2 | GE HEALTHCARE | 2018 | SKN18480047SA |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-12-06
3 | Centrala monitorująca | FX3000C | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2015 | 12151283 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-01-17
4 | Centrala monitorująca | HP XW4600 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | bn |  | Oddział A i ITM | 2020-09-18
5 | Centrala monitorująca | Hypervisor III | Mindray Chiny | 2004 | bn |  | Odział Udarowy | 2020-04-24
6 | Centrala monitorująca | Hypervisor VI | Mindray Chiny | 2007 |  |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-10-24
7 | Centrala monitorująca | Hypervisor VI | Mindray Chiny | 2010 | CZC03259C2 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-12-06
8 | Centrala monitorująca | Infinity Central Station Wide z Gateway i Symphony | Draeger | 2017 | 1OQ7WR-00310 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-10-11
9 | Jednostka centralna | HP | Mindray Chiny | 2007 |  |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-10-24
10 | System monitorujący do intensywnego nadzoru | Hyprevisor VI | Mindray Chiny | 2009 | brak |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-06-06
11 | System monitorujący/12 łóżkowy/ | B650-01 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2011 | bn |  | Blok Operacyjny | 2020-07-01
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 17
Lista urządzeń - Nr 17
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Respirator | C-1 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2011 | 1369 | $[PassportNumber] | Oddział A i ITM | 2019-12-12
2 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01348 |  | Oddział A i ITM | 2020-11-25
3 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01290 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
4 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01279 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-20
5 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01565 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-20
6 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01359 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
7 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01703 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-20
8 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01339 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-20
9 | Respirator | Engstrem CS | Datex Ohmeda | 2010 | CBCP01358 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-20
10 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02017 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-09
11 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02002 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-09
12 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02019 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-09
13 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 01989 |  | Oddział A i ITM | 2020-09-20
14 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 01997 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
15 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02001 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
16 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02004 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
17 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02005 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
18 | Respirator | Engstrem Pro | Datex Ohmeda | 2011 | CBCQ 02018 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-09
19 | Respirator | G5 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2009 | 2256 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
20 | Respirator | G5 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2009 | 1968 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
21 | Respirator | G5 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2011 | 5863 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
22 | Respirator | iVent201 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2013 | IV36458 |  | Oddział A i ITM | 2020-12-05
23 | Respirator | Life-Base | Weinmann RFN | 2008 | 7503 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-08-29
24 | Respirator | Millennium | Sechrist Industrie | 2009 | 71247 |  | Oddział Noworodków | 2019-12-14
25 | Respirator | Millennium | Sechrist Industrie | 2009 | 71246 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-29
26 | Respirator | Model 1.4.5. | Versamed Medical Systems Ltd. | 2009 | IV18201 |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-05-15
27 | Respirator | Model 1.4.5. | Versamed Medical Systems Ltd. | 2009 | IV18219 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy
28 | Respirator | PARA PAC PLUS | Smiths | 2018 | 1806101 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
29 | Respirator | PARA PAC PLUS | Smiths | 2018 | 1806102 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
30 | Respirator | PARA PAC PLUS | Smiths | 2018 | 1806090 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
31 | Respirator | S-1 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2011 | 5756 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
32 | Respirator | S-1 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2011 | 5755 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
33 | Respirator | S-1 | Hamilton Medical Szwajcaria | 2011 | 5760 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
34 | Respirator | Savina 300 | Draeger | 2017 | ASKJ-0270 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-11
35 | Respirator | Savina 300 | Draeger | 2017 | ASKJ-0271 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-30
36 | Respirator Galileo | Galileo | Hamilton Medical Szwajcaria | 2005 | 7268 |  | Oddział A i ITM | 2019-12-12
37 | Respirator Galileo | Galileo | Hamilton Medical Szwajcaria | 2005 | 7283 |  | Oddział A i ITM | 2020-12-02
38 | Respirator Infant Flow | SiPAP | Viasys Healthcar Bird USA | 2005 | AFN01562 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-20
39 | Respirator transportowy | EVE | Stephan-Niemcy | 2018 | S07018401010076 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
40 | Respirator transportowy | EVE | Stephan-Niemcy | 2018 | S07018401010080 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
41 | Respirator transportowy | Life Base | Weinmann RFN | 2000 | 2113 |  | Oddział A i ITM | 2020-08-30
42 | Respirator transportowy | Para PAC Plus 310 | Smiths Medical | 2017 | 1708099 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
43 | Respirator transportowy | WM8120 | Weinmann RFN | 2003 | 7544 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-09-02
44 | Respirator wysokiej klasy do wentylacji noworodków | Fabian HFO | Acutronic | 2015 | AH18MD-01431 |  | Oddział Noworodków | 2020-06-18
45 | Respirator wysokiej klasy do wentylacji noworodków | Fabian HFO | Acutronic | 2015 | AH18MD-01433 |  | Oddział Noworodków | 2020-06-18
46 | Urządzenie do wentylacji nieinwazyjnej noworodków metodą nCPAP | Medin CNO | MEDIN MEDICAL INNOVATIONS | 2015 | 3091739 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-13
47 | Urządzenie do wentylacji nieinwazyjnej noworodków metodą nCPAP | Medin CNO | MEDIN MEDICAL INNOVATIONS | 2014 | 30901121 |  | Oddział Noworodków | 2020-10-08
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 18
Lista urządzeń - Nr 18
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Bieżnia do prób wysiłkowych + system | Lode Flow Cpet | MORTARA Instrument USA | 2018 | 20180031 | $[PassportNumber] | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-09-12
2 | Zestaw do ergospirometrii | Vyntus CPX | Care Fusion RFN | 2018 | 426000878/90011108 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-10-11
3 | Zestaw do prób wysiłkowych | Cardio Perfect Welch Allyn | Welch Allyn | 2009 |  |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-02-27
4 | Zestaw do prób wysiłkowych | Cardiovit |  | 1998 | brak |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-07
5 | Zestaw do prób wysiłkowych | TMX 425 | Margot | 2008 | FV-7026 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-05-28
6 | Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej | Sanabike | Margot | 2008 | zestaw |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-02-27
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 19
Lista urządzeń - Nr 19
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Bieżnia do prób wysiłkowych + system | Lode Flow Cpet | MORTARA Instrument USA | 2018 | 20180031 | $[PassportNumber] | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-09-12
2 | Bieżnia rehabilitacyjna | B-612 | Aspel S.A. | 2016 | 0358 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
3 | Bieżnia rehabilitacyjna | B-612 | Aspel S.A. | 2016 | 0361 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
4 | Bieżnia rehabilitacyjna | B-612 | Aspel S.A. | 2016 | 0357 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
5 | Bieżnia rehabilitacyjna | VERS.HST857DKM121 | Kettler | 2018 | 1710185700220 |  | Zakład Opiekuńczo Leczniczy | 2020-11-12
6 | Cykloergometr | CGR-200 | Aspel S.A. | 2016 | 0414 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
7 | Cykloergometr | CGR-200 | Aspel S.A. | 2016 | 0413 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
8 | Cykloergometr | CGR-200 | Aspel S.A. | 2016 | 0421 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
9 | Cykloergometr | CGR-200 | Aspel S.A. | 2016 | 0273 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
10 | Cykloergometr | CGR-200 | Aspel S.A. | 2016 | 0412 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-03-01
11 | Cykloergometr | Ergo R10 | Kettler | 2018 | bn |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz
12 | Cykloergometr | Lode Carnival400 | Medical Technology | 1990 | brak |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz
13 | Ergometr | Ergometrics800S | Ergoline | 2002 | 2002000774 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2021-02-28
14 | Ergometr | Ergometrics800S | Ergoline | 1997 | 1000001997 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz
15 | Ergometr | X3 | Kettler | 2008 | 1658R3602011 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-09-06
16 | Ergometr | X3 | Kettler | 2008 | 1658R3602012 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-09-06
17 | Ergometr | X3 | Kettler | 2008 | 1658R3602013 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-09-06
18 | Ergometr | X3 | Kettler | 2008 | 1658R3602014 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-09-06

## Lista urządzeń nr 20
Lista urządzeń - Nr 20
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat do znieczulania | 10590 | Dameca Dania | 1995 | 9511034 | $[PassportNumber] | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-07-16
2 | Aparat do znieczulania | 10940 | Dameca Dania | 1995 | 9540011 |  | Blok Operacyjny | 2020-03-11
3 | Aparat do znieczulania | Aespire S/5 | Datex Ohmeda | 2006 | ANCK00502 |  | Blok Operacyjny | 2020-06-28
4 | Aparat do znieczulania | Aespire S/5 | Datex Ohmeda | 2003 | AMXG00105 |  | Blok Operacyjny | 2020-06-28
5 | Aparat do znieczulania | Aespire View | Datex Ohmeda | 2010 | APHP00633 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-17
6 | Aparat do znieczulania | Aespire View | Datex Ohmeda | 2010 | APHP00632 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-24
7 | Aparat do znieczulania | Aisys | Datex Ohmeda | 2010 | ANAP01277 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-24
8 | Aparat do znieczulania | Aisys | Datex Ohmeda | 2010 | ANAP01276 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-23
9 | Aparat do znieczulania | Carestation 620 | GE HEALTHCARE | 2016 | SM616360017WA |  | Blok Operacyjny | 2021-01-29
10 | Aparat do znieczulania | Carestation 620 | GE HEALTHCARE | 2016 | SM616360018WA |  | Blok Operacyjny | 2021-01-20
11 | Aparat do znieczulania | Carestation 650 | GE HEALTHCARE | 2018 | SM718090066WA |  | Blok Operacyjny | 2020-06-19
12 | Aparat do znieczulania | Fabius GS premium | Draeger | 2017 | ASKJ-0196 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-11
13 | Aparat do znieczulania | Fabius GS premium | Draeger | 2017 | ASKJ-0197 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-11
14 | Aparat do znieczulania | Fabius GS premium | Draeger | 2018 | ASLJ-0157 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-04
15 | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | Draeger | 2008 | ARZM 0050 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-05
16 | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | Draeger | 2008 | ARZM 0049 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-05
17 | Aparat do znieczulania | Primus | Draeger | 2006 | ARXE0085 |  | Blok Operacyjny | 2020-01-05
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 21
Lista urządzeń - Nr 21
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Inkubator | Giraffe | Ohmeda Medical | 2006 | HDHK51120 | $[PassportNumber] | Oddział Noworodków | 2020-10-28
2 | Inkubator | Giraffe | Ohmeda Medical | 2013 | HDHR53134 |  | Oddział Noworodków | 2020-10-03
3 | Inkubator | Isolette 8000 | Draeger | 2016 | NY06440 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
4 | Inkubator | Isolette 8000 | Draeger | 2016 | NY06443 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
5 | Inkubator | Isolette 8000 | Draeger | 2016 | NY06441 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
6 | Inkubator | Isolette 8000 | Draeger | 2016 | NY06444 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
7 | Inkubator | Isolette 8000 | Draeger | 2016 | NY06442 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
8 | Inkubator Atom | Neo-med i /102 | Atom Medical Corporation | 2012 | 2120002 |  | Oddział Noworodków | 2020-12-05
9 | Inkubator Atom | Neo-med i /102 | Atom Medical Corporation | 2012 | 2130851 |  | Oddział Noworodków | 2020-12-05
10 | Inkubator Atom | V 2100 G | Atom Medical Corporation | 2011 | 2090420 |  | Oddział Noworodków | 2020-12-05
11 | Inkubator Atom | V 2100 G | Atom Medical Corporation | 2011 | 20X0049 |  | Oddział Noworodków | 2020-12-05
12 | Inkubator hybrydowy | Giraffe Omnibed | GE HEALTHCARE | 2015 | HDGU67754 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
13 | Inkubator hybrydowy | Giraffe Omnibed | GE HEALTHCARE | 2015 | HDGU67753 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
14 | Inkubator otwarty | Babytherm 8004 | Draeger | 2016 | ASJB-0004 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
15 | Inkubator otwarty | Babytherm 8004 | Draeger | 2016 | ASJB-003 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-31
16 | Inkubator otwarty-Stół do resuscytacji noworodków | Giraffe | GE HEALTHCARE | 2015 | HDJU66540 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
17 | Inkubator otwarty-Stół do resuscytacji noworodków | Giraffe | GE HEALTHCARE | 2015 | HDJU66537 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
18 | Inkubator otwarty-Stół do resuscytacji noworodków | Giraffe | GE HEALTHCARE | 2015 | HDJU66539 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
19 | Inkubator otwarty-Stół do resuscytacji noworodków | Giraffe | GE HEALTHCARE | 2015 | HDJU66541 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
20 | Inkubator otwarty-Stół do resuscytacji noworodków | Giraffe | GE HEALTHCARE | 2015 | HDJU66538 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
21 | Inkubator otwarty-Stół do resuscytacji noworodków | Giraffe | GE HEALTHCARE | 2015 | HDJU66542 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
22 | Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddechu nowor. | Infant Flow + Atom | Dutchmed | 2013 | BDN02663/2351294 |  | Oddział Noworodków | 2020-12-05
23 | Zestaw do transportu wewnątrz szpitalnego | 1001-INCU | ATOM Acutronic | 2015 | SER2531079 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 22
Lista urządzeń - Nr 22
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat rtg | Axion Iconos MD | Siemens | 2005 | 11030 | $[PassportNumber] | Zakład Radiologii | 2020-04-17
2 | Aparat rtg | DRX Ascend | Carestream Health Inc. | 2016 | QRAD-16R-1049 |  | Zakład Radiologii | 2020-02-19
3 | Aparat rtg | DX-D100+ | AGFA | 2017 | A5411003113 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-07
4 | Aparat rtg | Mobilett Mira Max | Siemens | 2017 | 3080 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-04-24
5 | Aparat rtg | Multix Top AS SS | Siemens | 2010 | 2952 |  | Zakład Radiologii | 2020-05-07
6 | Aparat rtg cyfrowy | X-Twin | ROESYS | 2018 | S105 0093 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-11-10
7 | Aparat rtg przewoźny | Polymobil Plus | Siemens | 2000 | 010131 |  | Zakład Radiologii | 2020-03-08
8 | Aparat RTG z ramieniem C | Siremobil L | Siemens | 2007 | 3867 |  | Blok Operacyjny | 2020-04-09
9 | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Solo | Ziehm Imaging GmbH | 2018 | 52808 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-05
10 | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Solo | Ziehm Imaging GmbH | 2018 | 52984 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-19
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 23
Lista urządzeń - Nr 23 - UNIEWAŻNIONO W DNIU 06.07.2020
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat usg | Acuson NX3 Elite | Siemens | 2018 | 503547 | $[PassportNumber] | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-12-23
2 | Aparat usg | Acuson P500 | Siemens | 2017 | 391751 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2019-10-10
3 | Aparat usg | Flex Focus 400 | BK Medica | 2012 | 5002535 |  | Oddział Transplantologii | 2020-12-06
4 | Aparat usg | HD11XE | Philips Medical Systems USA | 2013 | USO 1370080 |  | Oddział Transplantologii | 2020-11-21
5 | Aparat usg | HS50 | Samsung | 2018 | S1C8113HICA00024W |  | Oddział Ginekologiczny | 2020-12-19
6 | Aparat usg | MYLAB CLASS C | ESAOTE | 2015 | 3982 |  | Odział Udarowy | 2020-08-08
7 | Aparat usg | VIVID S6 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2010 | 2108VS6 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-07-17
8 | Aparat usg | X300 | Siemens | 2013 | 323024 |  | Oddział Noworodków | 2020-05-27
9 | Aparat USG do badań echokardiologicznych | Vivid S70 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 003530S70 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-07-15
10 | Aparat USG do badań echokardiologicznych | Vivid S70 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 003559S70 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-07-15
11 | Aparat USG doplerowski | Sonara/tek | Viasys NeuroCare Inc. | 2009 | PVH0309 |  | Oddział Transplantologii | 2020-05-16
12 | Aparat USG doplerowski | VOLUSON E6BT 13.5 |  | 2015 | D 64350 |  | Oddział Położniczy | 2020-12-19
13 | Aparat usg okulistyczny | Absolu | Quantel Medical Polska | 2019 | 101 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-05-24
14 | Ultrasonograf | HD15 | Philips Medical Systems USA | 2012 | USD1220192 |  | Zakład Radiologii | 2020-11-21
15 | Ultrasonograf | Venu 40 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2012 | 267379X6 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-17
16 | Utrasonograf okulistyczny | Ultra Scan | ALCON USA | 2001 | 0202273201X |  | Poradnia Okulistyczna | 2020-03-22
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 24
Lista urządzeń - Nr 24
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Echokardiograf | Vivid | GE MEDICAL SYSTEMS | 2006 | 1362 | $[PassportNumber] | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-07-24
2 | Echokardiograf | VIVID 7 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2008 | 10835V7L |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-07-15
3 | Echokardiograf | Vivid T8 Pro | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 6008119WX0 |  | Oddział A i ITM | 2020-07-17
4 | Echokardiograf | Vivid T8 Pro | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 6008590WX0 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-07-25
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 25
Lista urządzeń - Nr 25
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Pulsoksymetr | 7500 | Nonin | 2017 | 502375589 | $[PassportNumber] | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
2 | Pulsoksymetr | 7500 | Nonin | 2017 | 502347838 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
3 | Pulsoksymetr | Palm Care Plus | Medical Econet | 2014 | 161-TE5303 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-02
4 | Pulsoksymetr | PulsiQuant P | Envita C-Wismar | 2007 | 0100062 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-06-13
5 | Pulsoksymetr | Rad 8 | Masimo | 2015 | M97630 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
6 | Pulsoksymetr | Rad 8 | Masimo | 2015 | M97629 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
7 | Pulsoksymetr | Rad9 | Masimo | 2002 | 900028 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-09
8 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2013 | Q11047/189114 |  | Oddział Noworodków | 2020-02-14
9 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2013 | Q11081/189124 |  | Oddział Noworodków | 2020-02-14
10 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2014 | 032317/225870 |  | Oddział Noworodków | 2020-10-10
11 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 67978/247237 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
12 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 69863/247177 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
13 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 76542/257101 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
14 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 67946/247234 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
15 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 104702/246959 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
16 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 092119/247175 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
17 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 065677/247227 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
18 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 1000125583/247240 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
19 | Pulsoksymetr | Radical 7 | Masimo | 2015 | 76610/256696 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
20 | Pulsoksymetr | Radical 7 +SpHb/PVI |  | 2015 | 67972/2000010065 |  | Oddział Noworodków | 2020-03-28
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 26
Lista urządzeń - Nr 26
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Bilirubinomierz | JM-103 | Draeger | 2015 | 3205812 | $[PassportNumber] | Oddział Noworodków | 2020-06-28
2 | Bilirubinomierz | JM-105 | Draeger | 2016 | B3201149 |  | Oddział Noworodków | 2020-09-23
3 | Lampa do fototerapii | Lulaby LED | GE HEALTHCARE | 2015 | SGT15459288PA |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
4 | Lampa do fototerapii | Lulaby LED | GE HEALTHCARE | 2015 | SGT15459285PA |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
5 | Lampa do fototerapii | Lulaby LED | GE HEALTHCARE | 2015 | SGT15368839PA |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
6 | Lampa do fototerapii | Lulaby LED | GE HEALTHCARE | 2015 | SGT15459287PA |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
7 | Lampa do fototerapii | Lulaby LED | GE HEALTHCARE | 2015 | SGT15459284PA |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
8 | Lampa do fototerapii | Lulaby LED | GE HEALTHCARE | 2015 | SGT15459286PA |  | Oddział Noworodków | 2020-03-12
9 | Lampa do fototerapii | ML-038.0111 | MEDELA | 2007 | 1182534 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-20
10 | Lampa do fototerapii | Neo Blue Cozy | Natus Medical Incorp. - Kanada | 2010 | 22413 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-09
11 | Lampa do fototerapii | Neo Blue Cozy | Natus Medical Incorp. - Kanada | 2010 | 22416 |  | Oddział Noworodków | 2020-08-09
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 27
Lista urządzeń - Nr 27
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Diatermia chirurgiczna | ENDO | EMED | 2017 | 601170 | $[PassportNumber] | Zakład Endoskopii | 2020-05-28
2 | Diatermia chirurgiczna | Erbotom | Erbe | 1990 | 000C1141 |  | Poradnia Proktologiczna | 2020-07-02
3 | Diatermia chirurgiczna | ES300 | EMED | 2007 | 30368 |  | Oddział Dermatologiczny | 2020-08-22
4 | Diatermia chirurgiczna | ES350 | EMED | 2005 | 351095 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-20
5 | Diatermia chirurgiczna | EZ8C | Valleylab | 2005 | 8561B |  | Blok Operacyjny | 2020-07-23
6 | Diatermia chirurgiczna | EZ8C | Valleylab | 2004 | F4 I 7638B |  | Blok Operacyjny | 2020-07-23
7 | Diatermia chirurgiczna | Force Fx-8CAS | Valleylab | 2011 | SF1A09696A |  | Blok Operacyjny | 2020-07-23
8 | Diatermia chirurgiczna | GN300 | Aesculap | 2006 | 4230 |  | Blok Operacyjny | 2021-01-14
9 | Diatermia chirurgiczna | HBS100 | HEBU MEDICAL | 2017 | 01170397 |  | Oddział Laryngologiczny | 2020-07-10
10 | Diatermia chirurgiczna | ICC300H | Erbe | 2006 | F1996 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-02
11 | Diatermia chirurgiczna | Lancetron GT-300 | brak | 1982 | 8010005 |  | Poradnia Dermatologiczna | 2020-06-07
12 | Diatermia chirurgiczna | LigaSure | Valleylab | 2004 | LUK8196V |  | Blok Operacyjny
13 | Diatermia chirurgiczna | SUTRON80 |  | 2014 | 3620165871 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-03-22
14 | Diatermia chirurgiczna | VIO 100 C | Erbe | 2011 | 11341491 |  | Blok Operacyjny | 2020-07-02
15 | Diatermia chirurgiczna | VIO 300S | Erbe | 2011 | 11332263 |  | Blok Operacyjny | 2020-05-22
16 | Diatermia chirurgiczna | VIO200S | Erbe | 2009 | 11306068 |  | Oddział Ginekologiczny | 2020-07-02
17 | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300D | Erbe | 2018 | 11451136 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-08
18 | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300D | Erbe | 2018 | 11451137 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-08
19 | Generator Jednokanałowy | LS10 | Valleylab | 2016 | L16I1141GX |  | Blok Operacyjny | 2021-01-08
20 | Nóż harmoniczny | GEN 11 |  | 2015 | 1111512112 |  | Blok Operacyjny | 2020-06-11
21 | Platforma elektrochirurgiczna | Force Triad | Valleylab | 2011 | T1E22808EX |  | Blok Operacyjny | 2020-07-01
22 | Platforma elektrochirurgiczna | Force Triad | Valleylab | 2011 | T1J25697EX |  | Blok Operacyjny | 2020-07-23
23 | Platforma elektrochirurgiczna | VIO300D | Erbe | 2011 | 11327425 |  | Blok Operacyjny | 2020-05-22
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 28
Lista urządzeń - Nr 28
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Defibrylator | Defi Max Plus | EMTEL Śliwa Sp.k. | 2018 | 07181182 | $[PassportNumber] | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2021-03-15
2 | Defibrylator | PIC50 | Welch Allyn | 2007 | 9215 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-20
3 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2013 | AF13G030146 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
4 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2013 | AF13G030145 |  | Blok Operacyjny | 2020-08-21
5 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2013 | AF13G030150 |  | Blok Porodowy | 2020-10-09
6 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2013 | AF13G030147 |  | Oddział A i ITM | 2020-05-10
7 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2013 | AF13G030148 |  | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | 2020-05-24
8 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2013 | AF13G030149 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
9 | Defibrylator | R Series | ZOLL | 2017 | AF 17/071383 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
10 | Defibrylator | R-S/P/S/AC | ZOLL | 2011 | AF11D015482 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-08-20
11 | Defibrylator dwufazowy | Cardio-Aid 200-B | Innomed Medical Węgry | 2007 | 07126256 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2020-06-06
12 | Defibrylator dwufazowy | Cardio-Aid 200-B | Innomed Medical Węgry | 2007 | 07126255 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-06-14
13 | Defibrylator dwufazowy | M Series | ZOLL | 2010 | T09L117048 |  | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | 2020-11-05
14 | Defibrylator dwufazowy | Smart Biphasic | Philips Medical Systems USA | 2010 | US00589579 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-07-12
15 | Defibrylator transportowy | X SERIES | ZOLL | 2017 | AR 17/026550 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
16 | Defibrylator transportowy | X SERIES | ZOLL | 2017 | AR 17/026551 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-10-25
17 | Defibrylator transportowy | X SERIES | ZOLL | 2018 | AR18K036203 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
18 | Defibrylator transportowy | X SERIES | ZOLL | 2018 | AR18K036097 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
19 | Defibrylator transportowy | X SERIES | ZOLL | 2018 | AR18L036644 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
20 | Defibrylator transportowy | X SERIES | ZOLL | 2018 | AR18L036642 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2021-01-08
21 | Defibrylator z monitorem | CardioAid MCT | Simonsen and Well | 1996 | 10987557 |  | Oddział A i ITM | 2020-05-30
22 | Przenośny system intensywnej opieki medycznej | PIC40 | Welch Allyn | 2006 | 91426 |  | Oddział Kardiologiczno Internistyczny | 2020-06-13
23 | Przenośny system intensywnej opieki medycznej | PIC40 | Welch Allyn | 2006 | 91427 |  | Oddział Kardiologii Inwazyjnej | 2020-08-22
24 | Przenośny system intensywnej opieki medycznej | PIC40 | Welch Allyn | 2006 | 91425 |  | Szpital Rehabilitacyjny Kiekrz | 2020-11-19
25 | Przenośny system intensywnej opieki medycznej | PIC40 | Welch Allyn | 2006 | 91428 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 2020-08-29
26 | Przenośny system intensywnej opieki medycznej | PIC50 | Welch Allyn | 2006 | 91446 |  | Oddział A i ITM | 2020-05-30
27 | Przenośny system intensywnej opieki medycznej | PIC50 | Welch Allyn | 2006 | 91447 |  | Oddział A i ITM | 2020-08-30
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 29
Lista urządzeń- Nr 29
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Aparat do imunohistochemii | BenchMarkGx | Ventana Medical Systems Inc. | 2011 | 814244 | $[PassportNumber] | Zakład Patomorfologii | 2020-06-24
2 | Kriostat | Hyrax C 20 | Carl Zeiss | 2009 | 43949 |  | Zakład Patomorfologii | 2020-08-29
3 | Mikrotom | Hyrax S 50 | Carl Zeiss | 2009 | 43874 |  | Zakład Patomorfologii | 2020-08-29
4 | Mikrotom | Hyrax S 50 | Carl Zeiss | 2012 | 54223 |  | Zakład Patomorfologii | 2020-08-29
5 | Stacja do zatapiania | EC 350 | Microm | 2008 |  |  | Zakład Patomorfologii | 2020-08-07
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

## Lista urządzeń nr 30
Lista urządzeń - Nr 30
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Nr paszportu | Oddział | Nast. przegląd
1 | Angiograf okulistyczny/Fundus kamera/ | Visucam 500 | Zeiss | 2012 | 1072037 | $[PassportNumber] | Oddział Okulistyczny | 2020-06-21
2 | Autokeratorefraktometr | KR800 | TOPCON-Japonia | 2015 | 4732691 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-03-22
3 | Biometr optyczny | Aladdin WW 3.0 | VISIA Imaging S.r.l. | 2016 | 92160227 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-05-17
4 | Fakoemulsyfikator | Diplomax II | AMO USA | 2007 | 200640007 |  | Oddział Okulistyczny | 2021-01-24
5 | Lampa szczelinowa | SL115 Clasic | Carl Zeiss Meditec AG | 2010 | 1041586 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-05-16
6 | Lampa szczelinowa | SL-D2 | TOPCON-Japonia | 2010 | 202177 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-12-13
7 | Laser okulistyczny | LSL532s | Carl Zeiss Meditec AG | 2011 | 1046311 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-05-16
8 | Laser okulistyczny | Visulas 532s | Carl Zeiss Meditec AG | 2015 | 1140698 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-10-08
9 | Mikroskop lustrzany | SP02 | CSO | 2010 | 1002032 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-06-21
10 | Mikroskop operacyjny | Hi-R 900A | Moller-Wedel | 2011 | 5188 |  | Oddział Okulistyczny | 2021-01-24
11 | Mikroskop operacyjny | OPMI Lumera i | Carl Zeiss Meditec AG | 2011 | 6633122026 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-04-15
12 | Perymetr komputerowy | M600 | Medmont Australia | 1997 | M722732 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-03-22
13 | Tomograf Soct | Copernicus HR | OPTOPOL Technology Sp.z o.o. | 2010 | 151198 |  | Oddział Okulistyczny | 2020-07-01
Szpital Wojewódzki w Poznaniu