Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-07-23

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (12)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o informację czy oferta ma zawierać wykończenie pomieszczeń  squash’a (2.03; 2.04; 2.05; 2.06) oraz recepcji (2.07) (podłoga sportowa, niezależne ściany frontowe i boczne, tylne)

Odp. Nie należy wyceniać ścian frontowych, bocznych i tylnych oraz podłogi sportowej w pomieszczeniach 2.03, 2.04, 2.05, 2.06. Pomieszczenie recepcji 2.07 należy wykończyć zgodnie z projektem wraz z dostawą lady recepcyjnej.

- Prosimy o informację czy oferta ma zawierać wykończenie pomieszczeń: SAUNY (1.24; 1.25) POMIESZCZENIE FIZJOTERAPII (1.23)  (ściany, posadzka, siedziska, sufit)

Odp. Tak, wykończenie pomieszczeń sauny i fizykoterapii jest objęte postępowaniem przetargowym. Nie należy wyceniać jedynie samej sauny jako urządzenia wykonanego z konstrukcji drewnianej oraz pieca (należy wykonać wypust dla zainstalowania pieca)

- Czy oferta ma zawierać dodatkowe elementy wyposażenia sportowego takie jak: podnośnik teleskopowy, wykładzina ochronna, maszyna do czyszczenia podłóg drewnianych, półprofesjonalna pralnico-wirówka

Odp. Podnośnik teleskopowy, wykładzina ochronna, maszyna do czyszczenia podłóg drewnianych, półprofesjonalna pralnico-wirówka nie są objęte postępowaniem przetargowym - nie należy ich wyceniać.

- Prosimy o podanie parametrów dla: logo AGH wewnętrzne.

Odp. Parametry logo AGH przedstawiono na rysunku AW36a zamieszczonym w poniższym linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a_LOGO_AGH.pdf

- Prosimy o informację czy oferta ma zawierać bramki kontroli dostępu (lokalizacja: holl wejściowy - pomieszczenie 0.01). Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów produktu.

Odp. Bramki kontroli dostępu nie są objęte postępowaniem przetargowym. Należy jedynie przygotować możliwość podłączenia bramek w przyszłości poprzez poprowadzenie gładkiego peszla ochronnego w posadzce pomiędzy szafą lokalną na portierni a miejscem przyszłych bramek. Miejsce to należy zakończyć puszką podłogową