Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-07-23

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (13)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o informację, w jakim kolorze i rozmiarze ma zostać wykonany sufit podwieszany w foyer na I piętrze (pom. 1.06) przy wejściu do toalet. Oznaczenie na rys. AW-07 jest niejednoznaczne. Z rysunku wynika, że ma być to sufit z wełny mineralnej 120x60 w kolorze grafitowym lub czarnym, jednak nie ma takiego oznaczenia w legendzie.

Odp.: Tak, sufit podwieszany przy wejściu do toalet ma być wykonany z płyt 120x60 w kolorze grafitowym.

- Prosimy o informację, jaki kolor ma sufit G-K w pom. 1.07 oraz części 1.06. Oznaczenie na rys. AW-07 jest niejednoznaczne.

Odp.: Sufit w kolorze zbliżonym do RAL 9004 – zgodnie z legendą.

- Prosimy o informację, jaki kolor ma sufit G-K w części pom. 1.13. Oznaczenie na rys. AW-07 jest niejednoznaczne.

Odp.:  Wnęki w suficie w kolorze zbliżonym do RAL 9004 – zgodnie z legendą.

- Prosimy o informację, jaki kolor ma sufit G-K w części pom. 1.37. Oznaczenie na rys. AW-07 jest niejednoznaczne.

Odp.: Wnęki w suficie w kolorze zbliżonym do RAL 9004 – zgodnie z legendą.

- Prosimy o informację, jaki kolor ma sufit G-K w części pom. 1.36. Oznaczenie na rys. AW-07 jest niejednoznaczne.

Odp.: Sufit G-K w kolorze zbliżonym do RAL 7016 – zgodnie z legendą.

- Prosimy o informację, jakie wykończenie posadzek, sufitów i ścian należy uwzględnić w ofercie na kortach do squasha?

Odp.: Korty do squasha nie są objęte przetargiem. Nie należy wyceniać ścian frontowych, bocznych i tylnych oraz podłogi sportowej w pomieszczeniach 2.03, 2.04, 2.05, 2.06

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rys. AW-08 w pomieszczeniach: 2.01, 2.02a, 2.34, 2.20, 2.13a, 2.13 nie należy wykonywać sufitu podwieszanego.

Odp.:  w pomieszczeniach: 2.01, 2.02a,  2.20, 2.13a, 2.13 nie należy wykonywać sufitu podwieszanego. W pom. 2.34, należy wykonać sufit – należy uwzględnić sufit analogiczny jak w pom. 2.22,2.23.

- Czy należy uwzględniać tynkowanie oraz malowanie stropów pod sufitami rastrowymi? Jeśli tak, prosimy o podanie sposobu wykończenia.

Odp.: Nie, stropy nad sufitami rastrowymi nie mają być tynkowane ani malowane.

- Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach technicznych w poziomie piwnicy nie występują sufity podwieszane oraz tynkowane.

Odp.: W piwnicy nie ma sufitów podwieszanych, zgodnie z opisem wszystkie pomieszczenia techniczne mają być tynkowane i malowane (ściany i sufity).

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitu dźwiękochłonnego z wełny drzewnej o wymiarach 180x60 zastosowanego w Sali A.

Odp.: Zamawiający nie podaje produktów referencyjnych. Należy spełnić parametry techniczne sufitu zawarte w opisie wnętrz.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitu podwieszanego z wełny mineralnej o wymiarach 180x60 w kolorze czarnym zastosowanego w Sali B.

Odp.: Zamawiający nie podaje produktów referencyjnych. Należy spełnić parametry techniczne sufitu zawarte w opisie wnętrz.

- Prosimy o informację, czy gwarancja dachu na okres 10 lat obejmuje również konstrukcję dachu z drewna klejonego?

Odp.: Tak.

- Tablica wyników sportowych profesjonalna (T1) powinna mieść wymiary 500x240 cm zgodnie z rys. „AW-10”, natomiast zgodnie z opisem technicznym architektury wnętrz jej wymiary powinny wynosić 312 x 207 cm. Prosimy o weryfikację.

Odp.: Należy przyjąć tablicę o minimalnych wymiarach zgodnych z opisem technicznym. Na rys A-10 podano błędny wymiar.

- Tablice wyników sportowych profesjonalne w ilości 2 kpl (T1), zgodnie z opisem technicznym architektury wnętrz w sumie powinny być wyposażone w 8 zegarów do pomiaru 24 sekund. Jednak każda tablica wyników obsługuje tylko i wyłącznie dwa zegary 24 sekundowe, co w sumie daje 4 szt takich zegarów. Prosimy o weryfikację.

Odp.: Tablice wyników sportowych profesjonalnych T1 (szt. 2) zgodnie z opisem technicznym winny spełniać parametry opisane w pkt. 13.5 projektu wnętrz od pkt 1 do 14.

Zdj. poglądowe tablicy T1:

Natomiast „tablice do pomiary 24 sekund” są odrębnym elementami w ilości 8 szt. dla sali A i 8 szt. dla sali B (łącznie 16 sztuk) i parametry są opisane w projekcie wnętrz pomiędzy opisem tablicy profesjonalnej a tablicą wyników pomocniczych na stronie 76.

„Tablice do pomiary 24 sekund” mają być umieszczone nad każdą tablicą do koszykówki tj. łącznie 16 szt.

Zdj. poglądowe „Tablicy do pomiaru 24 sekund”

- Zgodnie z zapisami w SIWZ w wycenie inwestycji należy uwzględnić lustra z drążkiem do ćwiczeń. Prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów lustra oraz drążka, brak takich informacji w dokumentacji.

Odp.: Lustra  wymagane parametry:

- podklejone folią (zapobiega rozpryśnięciu w razie stłuczenia),
- otwory w lustrach na wsporniki,
- budowa modułowa, (łatwa wymiana w razie stłuczenia)
- bardzo wąskie fugi między panelami,
- grubość szkła min. 4mm, polerowane brzegi

Drążki, wymagane parametry:

- drążek baletowy podwójny, lakierowany, dębowy ,średnica ok. 50 mm;

- wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej mocowane do podłogi i do ściany

- odległość od ściany do osi drążka 31 cm

- górna wysokość oparcia drążka – 110 cm

- dolna wysokość oparcia drążka – 90 cm

- odległość pomiędzy poręczami – 20 cm

- drążki montowane na całej długości lustra

Zdj. poglądowe

- Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie inwestycji należy uwzględnić lustra z drążkiem do ćwiczeń w pomieszczeniach 2.14 i 2.15.

Odp.: Tak, należy uwzględnić w wycenie lustra i drążki.

- Prosimy o informację, czy w pomieszczeniach 1.33, 1.35 należy wycenić lustra zgodnie z rysunkiem AW-02 (MS).

Odp.: Tak, należy uwzględnić w wycenie lustra i drążki.

- Zgodnie z rysunkiem AW-10 i zapisami w SIWZ w ofercie należy uwzględnić 16 sztuk tablic do pomiaru 24 sek. Jednak takie zegary nie istnieją jako niezależne tablice. Jest jedynie możliwość wyposażenia tablic T1, T2 i T3 w takie zegary co w sumie dałoby 12 sztuk takich zegarów. Prosimy o weryfikację.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż należy wycenić 16 szt. „Tablic do pomiaru 24 sekund” czyli tyle ile jest koszy do koszykówki.

Tablice T1, T2, T3 mają współpracować z „Tablicami do pomiaru 24 sekund” tj. czas kwarty (czas gry) ma być skorelowany z tablicami na których będzie wyświetlał się wyniki tj. tablicami T1, T2, T3.

Tablica T1 (na każdym boisku) ma być tak skorelowana z 2 szt. „Tablic do pomiaru 24 sekund” dla boiska głównego lub z 2 szt. „Tablic do pomiaru 24 sekund” dla boiska skrajnego.

Tablica T2 (na każdym boisku) ma być tak skorelowana z 2 szt. „Tablic do pomiaru 24 sekund” dla boiska środkowego.

Tablica T3 (na każdym boisku) ma być tak skorelowana z 2 szt. „Tablic do pomiaru 24 sekund” dla boiska drugiego skrajnego.

Ogólnie rzecz ujmując „Tablice do pomiaru 24 sekund” mają być powiązane z koszami do gry i tablicami na których odbywa się w tym czasie gra.