Pismo: KCzp.272-255/20/28                   					Kraków, 2020-07-24

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (15)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać piktogramy i opisy ujęte w pliku    „AW-36”.

Odp.: Piktogramy należy wykonać jako nadruk na folii samoprzylepnej przeznaczonej do dekoracji ściennej. Świeżo malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie.

- Prosimy o wskazanie lokalizacji piktogramów i opisów, które należy wykonać zgodnie z rysunkiem „AW-36”.

Odp.: Lokalizacja zgodnie z rysunkami wnętrz – ilość piktogramów i numeracji podano na rysunku AW-36-koretka, który zamawiający zamieszcza w poniższym linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf

- W dokumentacji pojawia się system nadzorczy Gemos "w pawilonie A3". Czy Zamawiający posiada ten system, czy należy dokupić licencje do tej wizualizacji? Jeśli tak, to jakie? Czy pod integracje z systemem GEMOS wchodzi tylko SSP czy jeszcze jakiś inny system? Czy w skład wyceny ma wchodzić zaktualizowanie wizualizacji?

Odp.: Zamawiający posiada system GEMOS. W zakresie realizacji inwestycji jest wyposażenie centrali SSP w moduł komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu GEMOS. Zamawiający informuje, że nie należy uwzględniać w wycenie aktualizacji licencji, podkładów i wizualizacji.

- Centrala telefoniczna - klient wymaga rozszerzenia systemu, w związku z tym prosimy o przesłanie pliku SPS (informacji o aktualnych licencjach). Jest to niezbędne do oszacowania kosztów inwestycji.

Odp.: W poniższym linku zamawiający przesyła plik OPS w którym znajdują się wszystkie informacje na temat aktualnych licencji.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH_OPS.pdf

- Prosimy o informację, czy w przypadku pozostałych systemów teletechnicznych jest wymagana integracja z istniejącymi systemami zamontowanymi już na terenie AGH. Jeśli tak, to prosimy o podanie informacji o jakie systemy chodzi.

Odp.: Zamawiający wymaga aby została wykonana integracja w zakresie:

- systemów nadzoru zużycia energii elektrycznej: Zamawiający wymaga integracji oraz wizualizacji w istniejących na Uczelni systemach SKADEN oraz Power Monitoring Expert odpowiednich urządzeń

- punktów dostępu bezprzewodowego (Access Point) które muszą być zgodne z kontrolerem "Cisco WLC 5508". Dostarczone punkty dostępowe muszą współpracować z posiadanym przez uczelnie systemem nadzorczym Cisco.

- podłączenie do istniejącego systemu szlabanów wjazdowych oraz systemu odczytu tablic rejestracyjnych: System wjazdów na Hali Sportowej ma być podłączony  do istniejącego systemu na terenie AGH: KINGPARKING wersja 2020.1 oprogramowania TM Control, ParkConf, Flexmon i Flexbi, odczyt kamer jest realizowany na systemie ARH który ten jest też zintegrowanym z KINGPARKING. Zamawiający wymaga aby integracji podlegały elementy szlabanów wjazdowy tj,:

* terminal odczytu kart MiFare,

* kamera do odczytu tablic rejestracyjnych (wjazd i wyjazd),

* domofon IP (spięty z systemem wjazdowym posiadanym na   uczelni),

- panelu wyniesionego centrali telefonicznej - dokładna informacja w dokumentacji technicznej załączonej do przetargu.

- system GEMOS: w zakresie wyposażenia centralki SSP w moduł komunikacyjny. Centrala SSP musi mieć możliwość integracji z systemem GEMOS.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x120, 60x30 oraz stopnic 60x120, barwionych w masie w kolorze białym mat, oznaczonych na rys. w projekcie wnętrz numerem „1” i „1S”.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x30, 60x60 oraz stopnic 60x60, barwionych w masie w kolorze czerwonym mat, oznaczonych na rys. w projekcie wnętrz numerem „2” oraz „2S”.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x30, 60x60 oraz stopnic 60x120 i 60x60, barwionych w masie w kolorze grafitowym mat, oznaczonych na rys. w projekcie wnętrz numerem „3” oraz „3S”.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x60, barwionych w masie kolor RAL 6029 mat, oznaczonych na rys. AW-11 numerem „2”.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek 60x30 w kolorze zielonym, oznaczonych na rys AW-31 numerem „4”.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek 15x15 cm barwionych w masie w kolorze zielonym mat, oznaczonych na rys. AW-31 numerem „4”.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze czerwonym mat, oznaczonych na rys. AW-23.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze grafitowym mat, oznaczonych na rys. AW-26 i AW-27.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze zielonym mat, oznaczonych na rys. AW-31.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze białym mat, oznaczonych na rys. AW-23, AW-26, AW-27, AW-28, AW-30, AW-31, AW-32.

Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o potwierdzenie, że płytki o wymiarach 40x40 cm oznaczone na rys. AW-17 i AW-18 numerem „11” mają być w kolorze RAL 7016. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne w/w płytek.

Odp.: Zgodnie z rysunkami płytki mają być w kolorze – szarym, matowym – parametry analogiczne jak  podane w pt. 8.2.8. opisu proj. Wnętrz.

- Prosimy o określenie parametrów oraz konkretnego koloru z palety RAL wykładziny PCV w piwnicy, oznaczonej na rys. AW-11 numerem „7”. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne w/w wykładziny.

Odp.: Wykładzina PCV w piwnicy na rysunku A-11 oznaczona nr 7 to ta sama wykładzina co na posadzce sportowej hali B. Jej parametry zgodnie z opisem projektu wnętrz - pkt. 8.1.2 - posadzka sportowa hali B. W pomieszczeniu magazynowym i komunikacji – posadzka ta jest  montowana bezpośrednio na wylewce (nie jest wymagany ruszt). Kolor zbliżony do RAL 3031. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o informację jaki rodzaj cokołu należy zastosować do wykładziny dywanowej w kolorze bordo?

Odp.: Listwy przypodłogowe drewniane w kolorze białym

- Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenia SP.1 oraz 2PS na rysunkach w projekcie wnętrz dotyczą tego samego materiału. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne podane w opisie technicznym.

Odp.: Tak. Oba opisy dotyczą tego samego materiału i koloru. Parametry wykładziny ściennej podano w opisie wnętrz – pkt. 9.8. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenia SP.2 oraz 3PS na rysunkach w projekcie wnętrz dotyczą tego samego materiału. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne podane w opisie technicznym.

Odp.: Tak. Oba opisy dotyczą tego samego materiału i koloru. Parametry wykładziny ściennej podano w opisie wnętrz – pkt. 9.8. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenia SP.3 oraz 4PS na rysunkach w projekcie wnętrz dotyczą tego samego materiału. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne podane w opisie technicznym.

Odp.: Tak. Oba opisy dotyczą tego samego materiału i koloru. Parametry wykładziny ściennej podano w opisie wnętrz – pkt. 9.8. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Zgodnie z SIWZ (strona 10) w ofercie nie należy uwzględniać kortów do squasha. Prosimy o informację, które elementy są wyłączone z oferty. Czy dotyczy to również systemowej posadzki i ścian?

Odp.: Korty do squasha nie są objęte przetargiem. Nie należy wyceniać ścian frontowych, bocznych i tylnych oraz podłogi sportowej w pomieszczeniach 2.03, 2.04, 2.05, 2.06

- Prosimy o informację dot. wymiarów (tj. szerokości, długości oraz grubości) okładzin mdf w Sali A.

Odp.: Projektowane są panele o wym. 95 x180cm gr. całkowita panelu ok. 46mm

- W opisie technicznym jest napisane „Należy stosować płyty nacinane (nacięcia w układzie pionowym) mocowane na ruszcie systemowym” (dot. okładzin mdf). Prosimy o informację co ile mają być wykonane nacięcia oraz na jaką głębokość?

Odp.: Zgodnie z opisem płyty naścinane mają spełniać parametry akustyczne określone w projekcie. Ilość nacięć, odstęp i głębokość są ściśle powiązane z parametrami akustycznymi danego producenta takich płyt.

- Jakie wykończenie posadzek należy wykonać w pom. 1.23, 1.24, 1.25. Brak oznaczenia na rys. AW-18.

Odp.: Zgodnie z rysunkiem AW-35_koretka w pomieszczeniach  1.23, 1.24, 1.25 należy stosować taką samą posadzkę. W załączeniu zamawiający przysyła skorygowany rysunek, na którym poprawiono błąd pisarski dotyczący antypoślizgowości posadzki w części suchej.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW- 35_korekta.pdf

- Prosimy o informację, czy okładziny ścienne drewniane w pom. 1.24 (strefa zaplecza sauny) wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów desek (tj. grubość, szerokość długość) oraz sposobu montażu.

Odp.: Tak. Okładziny ścienne drewniane w strefach zaplecza saun są objęte zakresem postepowania. Okładzina z listew drewnianych impregnowanych, montowanych na podkonstrukcji drewnianej. Listwy o wymiarach ok. 6x4cm. Dopuszcza się stosowanie gotowych paneli dekoracyjnych liniowych z drewna 3D.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych akustycznych w Sali A.

Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych w Sali B.

Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych w pom. biurowych, sal fitness i hallu  głównego.

Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.

- Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych na korytarzach.

Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.