Pismo: KCzp.272-255/20/30                   					Kraków, 2020-07-24

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (17)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Wycieraczki wewnętrzne - proszę o wskazania lokalizacji oraz ilości wycieraczek wewnętrznych wymienionych w pkt 8.6 opisu projektu wnętrz.

Odp.: 4 szt. wycieraczek wewnętrznych – 3 szt. o wym. 300x144 w wiatrołapach wejścia głównego oraz 1 szt. o wym. 190x120 w wejściu w osi 12.

- Prosimy o informację gdzie w tabeli przedmiarowej wpisywać pozycje niewymienione w tabeli a występującej w przesłanej dokumentacji.

Odp.: Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Jeżeli więc istnieje konieczność dopisania, skorygowania czy usunięcia jakieś pozycji w przedmiarze i docelowo kosztorysie ofertowym wykonawcy to można zrobić to w dowolnym miejscu tych opracowań kosztowych.

- Proszę o uszczegółowienie czy konstrukcja trybun ma zostać wykonana jako elementy monolityczne (wg PW konstrukcji rys.14 i 41, oraz Przedmiar poz.2.1.10_130 oraz 131), czy elementy prefabrykowane (wg opisu do PW_kpnstrukcji str 8)

Odp.: Płyty audytoryjne powinny zostać wykonane jako prefabrykowane segmenty żelbetowe.

- W związku z koniecznością obniżenia zwierciadła wód gruntowych i ryzykiem wystąpienia leja depresji wykraczającego poza granicę działki prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodno-prawnym.

Odp.: Na etapie projektu zostało wykonane i przyjęte zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzanie wód z wykopów. Zgodnie z projektem lej depresji nie wychodzi poza zakres działki Inwestora.

- W związku z decyzją MPWIK dotyczącą zgody na zrzut wody pochodzących z odwodnienia wykopu do kanału ogólnospławnego D=70/90 w ciągu ulicy Armii Krajowej prosimy o informację czy oferta ma zawierać koszty zrzutu wody. W przypadku konieczności uwzględnienia w/w prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru.

Odp.:  Zamawiający potwierdza iż ofercie należy uwzględnić koszty zrzutu wody. Zgodnie z zapisami pkt.13.3.SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty.

- Prosimy o informację czy oferta ma zawierać opłaty administracyjne dotyczące wycinki drzew zgodnie z uzyskaną Decyzją. W przypadku konieczności uwzględnienia w/w prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru.

Odp.: W ofercie nie należy uwzględniać opłaty administracyjnej dotyczącej wycinki drzew.

- W związku z koniecznością wykonania obudowy wykopu w postaci ścianek szczelnych z grodzic stalowych prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje zgodą właścicieli terenów przyległych na kotwienie grodzic poza granicami działki Inwestora. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru w której należy uwzględnić wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych.

Odp.: Wszystkie prace należy wykonać w obrębie działek należących do Inwestora.

- Dot. hydroizolacji ścian fundamentowych - wg.PW konstrukcji oraz Przedmiaru Ściany żelbetowe podziemia należy wykonać w technologii TBW, wg PW architektury Izolacja ciężka ścian fundamentowych przy użyciu izolacji wodoszczelnych samoprzylepnych  - Proszę o sprecyzowanie które rozwiązanie jest poprawne?

Odp.: Projekt zakłada wykonanie ścian fundamentowych w technologii TBW oraz dodatkowo wykonanie izolacji przeciwwodnej.

- Na podstawie ustaleń podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 06.07.2020 prosimy o potwierdzenie, że wycinka i przesadzenie drzew jest poza zakresem oferty (zakres Inwestora)

Odp. Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SIWZ wycinka i przesadzenia drzew jest poza zakresem oferty.

- Dach warstwa P2' zieleń w układzie  zgodnie z rys. - proszę o uzupełnienie opisu warstwy o nr rysunku.

Odp.: W linku poniżej zamawiający przesyła skorygowany rysunek A-06-1 z naniesionymi warstwami, powierzchniami upraw oraz ilością roślin

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-06-1.pdf

- Dach warstwa P3 zieleń w układzie  zgodnie z rys. - proszę o uzupełnienie opisu warstwy o nr rysunku.

Odp.: W linku poniżej zamawiający przesyła skorygowany rysunek A-06-1 z naniesionymi warstwami, powierzchniami upraw oraz ilością roślin

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-06-1.pdf