Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-07-24

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (19)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o przedstawienie detalu wykończenia zewnętrznych szpalet i parapetu przy stolarce elewacyjnej.

Odp.: Wykończenie zostało pokazane na detalu rys. A-47w.

- W opisie technicznym wentylacji występują rozbieżności w danych związanych z centralami wentylacyjnymi dotyczące m.in.. temperatury nawiewu. Prosimy o stosowną korektę dokumentacji w tym zakresie.

Odp.: Zgodnie z opisem proj. wentylacji mechanicznej:

System AHU1

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 180C

Wilgotność 50 %

Zima: Temperatura nawiewu : 220C

Wilgotność 50 %

System AHU2

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 180C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 220C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU3

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU4

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 240C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 240C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU5

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU6

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU7

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU9

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : niekontrolowana

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

System AHU10

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu : 200C

Wilgotność niekontrolowana

W poniższym linku zamawiający załącza skorygowany projekt wentylacji

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/14c._Instalacja_wentylacji.zip

- Prosimy o korektę obmiaru. Wg naszych wyliczeń poz.240 Wykończenie cokołów - tynk zewnętrzny cokołowy wynosi 116m2.

Odp.: Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Należy przyjąć ilości powierzchni zgodnie z projektem.

- Biorąc pod uwagę zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych ze względu na COVID-19), sezon urlopowy oraz obszerną dokumentację,  zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o 21 dni.

Odp.: Zamawiający w dniu 17.07.2020 r zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym przedłużono termin składania ofert do dnia 2020-08-18, do godz. 10:00.