Pismo: KCzp.272-255/20                 					Kraków, 2020-07-24

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (21)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o wyrażenie zgody na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania badawczych odwiertów geologicznych.

Odp.: Na terenie objętym przyszłą budową obecnie trwają prace związane z I etapem inwestycji czyli przebudową sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową hali sportowej. Prace będą trwały minimum do końca sierpnia. Z tego względu oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób tam przebywających Zamawiający nie wyraża zgody na wykonania badawczych odwiertów geologicznych.