Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/27/2020/4	 Kraków dnia: 2020-07-28

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów.”, o następującej treści:

- Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy oraz dwujamowy bez "Algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.	Czy Zamawiający dopuści introducery w rozmiarze 7 - 11,5 F?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Gomuła