Rzeszów dnia: 2020-07-29

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/209/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk.” – znak sprawy NA/P/209/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie 1: Czy można wykorzystać tuleje z demontażu. Odpowiedź: Zamawiający przewiduje konieczność wymiany wszystkich tulei, poza 2 sztukami tulei do siatkówki, które mają 2 lata i przy odpowiednim demontażu można je będzie ponownie wykorzystać. Pozostałe tuleje były montowane w 2002 r. i ich wymiana jest niezbędna. Pytanie 2: Kto jest dostawcą sprzętu sportowego zamontowanego na hali. Odpowiedź: dostawcą sprzętu sportowego jest PESMENPOL Sp. z o.o. Myślenice Pytanie 3: Pozycja - 4,9 przedmiaru - proszę o wyjaśnienie jaką płytę mają Państwo na myśli. Proszę o podanie nazwy handlowej i producenta. Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie rodzaju materiału, jego grubości oraz sposobu zabudowy ściany w części podokiennej, gdyż przedmiar mówi o zabudowie z płyty laminowanej PCV gr. 1 mm klejonej do istniejącego podłoża, natomiast opis przedmiotu zamówienia wskazuje na montaż przedścianki wykonanej z płyty wielowarstwowej? Odpowiedź: Zamawiający założył docieplenie ściany zewnętrznej od wewnątrz płytami warstwowymi PVC jednostronnie laminowanymi gr. 100mm w kolorze kość słoniowa. - Warstwa zewnętrzna PVC laminowane: - płyta PVC gr. 1,0 mm w kolorze, pokryta folią ochronną - gęstość: 1,45 g/cm3 [ISO 1183] - absorpcja wody: 0,2% [DIN53495] - klasyfikacja ogniowa: B1 [DIN 4102-1] - odporność na uniwersalne środki czystości oraz materiały budowlane z wyjątkiem materiałów ściernych - Warstwa wewnętrzna XPS - polistyren ekstrudowany (XPS) o strukturze zamknięto-komórkowej, wolny od HBCD, - gęstość: ≥33 kg/m3 [EN 1602] - przewodność cieplna (λ): 0,034 W/mK [EN 13164] - absorpcja wody: < 1% [EN12087] - klasyfikacja ogniowa: E [EN13501-1] Pytanie 5: Czy Zamawiający zdemontuje drabinki gimnastyczne we własnym zakresie? Odpowiedź: Tak, Zamawiający zdemontuje drabinki we własnym zakresie. Pytanie 6: Czy Zamawiający wymaga wykonania tulei do kometki? Bardzo często dla tej dyscypliny sportu korzysta się z stojaków niewymagających tulejowania. Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewidział montaż 8 tulei do kometki Pytanie 7: W związku z koniecznością demontażu grzejników, czy wykonawca ma również przewidzieć konieczność zamontowania zaworów w celu zaślepienia rur zasilających grzejniki? Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest demontaż kompletnej instalacji wraz z grzejnikami na hali sportowej Pytanie 8: Czy Zamawiający we własnym zakresie spuści wodę z pionów aby umożliwić demontaż grzejników? Odpowiedź: Nie, jest to w zakresie prac Wykonawcy

Zamawiający