Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (26)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Dach PD1 - System asekuracyjny - na rzucie dachu brak informacji o tym systemie - proszę o przekazanie rzutu dachu z naniesionym systemem asekuracji. Proszę także o informacje, czy słupki systemu asekuracji maja być stałe czy przestawne.

Odp.: Słupki systemu asekuracyjnego zaprojektowano jako stałe. System asekuracyjny zaprojektowano na dachu hali A, hali B oraz na dachu na poz. +19,50. Nie projektuje się systemu asekuracyjnego na dachu w osiach 1-4 (jest balustrada). Zamawiający przypomina że Na rysunku A06 jest naniesiony system asekuracji na poszczególnych dachach.

- Dach PD2 i PD3 ze względu na brak informacji w projekcie i brak pozycji w kosztorysie - proszę o potwierdzenie, że na tych dachach nie przewiduje się systemu asekuracji.

Odp.: System asekuracyjny zaprojektowano na dachu hali A, hali B oraz na dachu na poz. +19,50. Nie projektuje się systemu asekuracyjnego na dachu w osiach 1-4 (jest balustrada).

- DachPD3 na rzucie dachu brak wyłazu dachowego - proszę o potwierdzenie, że na tym dachu nie przewiduje się wyłazów dachowych.

Odp.: Dostęp na dachy budynku nie jest realizowany przez wyłazy dachowe.

Na dach hali A i hali B dostęp jest z okien. Na dach na w osiach 1-4 przez drzwi z 3 piętra i schodami z klatki K2 przez świetlik dachowy S1.

Na dach na poz. +19,50 wejście zaprojektowano po drabinie z tarasu technicznego od strony północnej.