Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (27)

Uprzejmie informujemy, że ynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Istnieją rozbieżności pomiędzy zestawieniem A20 a projektem:

1.1 W projekcie widnieje okno O1, brakuje tego okna w zestawieniu.

1.2 W zestawieniu okno O1P ma wymiary 1,405x3,65 a w projekcie 1,20x3,60

1.3 W zestawieniu okno O2 ma wymiary 1,25x3,63 a w projekcie 1,25x3,72

1.4 W zestawieniu okno O2o ma wymiary 1,25x3,63 a w projekcie 1,25x3,72

1.5 W zestawieniu okno O2N** ma wymiary 1,25x3,63 a w projekcie 1,25x3,72

1.6 W zestawieniu okno O4 ma wymiary 1,075x7,23 a w projekcie 1,075x7,32

  - W zestawieniu okno O6 ma wymiary 1,075x8,43 a w projekcie 1,075x9,00

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

Odp.:

  - W poniższym linku Zamawiający załącza skorygowano rysunek zestawienia A-20_AGH_Z_OKNA_korekta uzupełniony o okno O1

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/A-20_AGH_Z_OKNA_korekta.pdf

1.2 Należy przyjąć - okno O1P ma wymiary 1,405x3,63;

1.3 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O2 – 1,25x3,63;

1.4 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O2o – 1,25x3,63;

1.5 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O2N** - 1,25x3,63;

1.6 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O4 – 1,075x7,23;

1.7 Należy przyjąć zgodnie z projektem okno O6 -  1,075x9,00

- W zestawieniu A-20 okno O8** ma wymiary 2,885x8,43, w projekcie brak wymiarów. Prosimy o potwierdzenie, że okno O8** ma takie wymiary.

Odp.: Tak okno O8** jest oknem narożnym  o wymiarach 0,92x8,43 +1,965x8,43 co zapisano w zestawieniu łącznie jako 2,885x8,43.

- W zestawieniu A-20 okno O9 ma wymiary 2,775x8,43, w projekcie brak wymiarów. Prosimy o potwierdzenie, że okno O9 ma takie wymiary.

Odp. :Tak okno O9 jest oknem narożnym  o wymiarach 0,915x8,43 +1,86x8,43 co zapisano w zestawieniu łącznie jako 2,775x8,43.

- W zestawieniu żaluzji A-40 żaluzja ZW1 ma szerokość 2,32 a na rysunku elewacji 2,46. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rys. elewacji – szer. 2,46;

- W zestawieniu A-23 brama B2g ma wymiary 4,45x3,00. Na rzucie brama ta ma wymiar 4,45x3,10. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rzutem  – szer. 4,45x3,10;

- W zestawieniu A-23 brama B3g ma wymiary 5,75x3,00. Na rzucie brama ta ma wymiar 5,57x3,10. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rzutem  – szer. 5,75x3,10;

- Prosimy o potwierdzenie, że drzwi na rzucie parteru D11g to drzwi D11gZ 
z zestawienia A-23.

Odp.: Zamawiający potwierdza że drzwi na rzucie parteru D11g to drzwi D11gZ

- Prosimy o wskazanie lokalizacji drzwi D1gZ.

Odp.: Drzwi D1gZ to drzwi z pomieszczenia 3.35 (wentylatornia) na taras od strony północnej.

- Prosimy o informację, przy których dokładnie oknach powinny być żaluzje aluminiowe wewnętrzne (z mechanizmem ręcznym i napędem elektrycznym) z zestawienia A-41 – brak wskazanej lokalizacji w projekcie. Dodatkowo prosimy o informację, w których dokładnie miejscach powinna zostać doprowadzona instalacja elektryczna pod napęd tych żaluzji – brak informacji o zasilaniu w projekcie wykonawczym branży elektrycznej.

Odp.: Lokalizacja rolet okiennych  pokazana została na rys wyposażenia -  AW-03_korekta, AW-04_korekta. Ponadto rolety automatycznym zostały zaprojektowane we wszystkich oknach hali B.

Miejsca doprowadzenia instalacji elektrycznej (sterowania roletami):

- Hala B – obok panelu sterującego systemem AV (oś K/13);

- pom 2.14, 2.15, 2.16  - w każdym z pomieszczeń - obok panelu sterującego systemem AV;

- pom. sali konferencyjnej 3.30 na ścianie (ściana pełna) obok drzwi wejściowych do pomieszczenia;

W pozostałych pomieszczeniach (pokoje biurowe) znajdują się rolety z mechanizmem ręcznym).

Ponadto wprowadzono korektę – rolety należy wykonać (wycenić jako materiałowe).

W poniższym linkach zamawiający zamieszcza skorygowane rysunku, AW-03_korekta, AW-04_korekta, oraz rys. A-41_AGH_Z_ZAL_OKIENNYCH z zestawieniem żaluzji wewnętrznych z poprawnym (zmienionym opisem żaluzji)

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-03_AGH_Z_WYP_II_korekta.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04_AGH_Z_WYP_III_korekta.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41_AGH_Z_ZAL_OKIENNYCH.pdf

- Wymagana gwarancja na elewację wynosi 10 lat, czy w związku z tym gwarancja na stolarkę i ślusarkę zewnętrzną też musi wynosić 10 lat?

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi udzielenia gwarancji, okres gwarancji na okna i drzwi zewnętrzne nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy)