Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (28)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Wymogiem dla systemu szlabanów jest kompatybilność z istniejącym systemem wjazdów/wyjazdów AGH. Prosimy o podanie jaki system jest obecnie użytkowany w AGH.

Odp.:  - podłączenie do istniejącego systemu szlabanów wjazdowych oraz systemu odczytu tablic rejestracyjnych: System wjazdów na Hali - Widowiskowo -Sportowej ma być podłączony  do istniejącego systemu na terenie AGH: KINGPARKING wersja 2020.1 oprogramowania TM Control, ParkConf, Flexmon i Flexbi, odczyt kamer jest realizowany na systemie ARH który ten jest też zintegrowanym z KINGPARKING. Zamawiający wymaga aby integracji podlegało elementy szlabanów wjazdowy tj,:

* terminal odczytu kart MiFare,

* kamera do odczytu tablic rejestracyjnych (wjazd i wyjazd),

* domofon IP (spięty z systemem wjazdowym posiadanym na uczelni),

- Dach - na rzucie dachu w projekcie budowlanym w osi F pomiędzy osiami 5-12 są narysowane prostokąty o wymiarach 120*450cm - 14 szt. Brak tych elementów na rzucie dachu w projekcie wykonawczym. Proszę o wyjaśnienie co jest narysowane na rzucie dachu w PB i czy te elementy należy uwzględnić w ofercie.

Odp.: Należy przyjąć do wyceny rzut dachu zgodny 
z projektem wykonawczym. Na dachu w osi F mają się znajdować się jedynie elementy systemu asekuracyjnego. W projekcie budowlanym na rzucie dachu znajdują się świetliki dachowe z których Zamawiający zrezygnował na etapie projektu wykonawczego i nie należy ich wyceniać.