Rzeszów dnia: 2020-08-05

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku "J" Politechniki  Rzeszowskiej (dla Studium Języków Obcych i Wydziału Zarządzania PRz)” – znak sprawy NA/P/210/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1. Z czego wykonany jest stron w przestrzeni którego należy prowadzić instalację? Odpowiedź: Strop ostatniej kondygnacji jest konstrukcji żelbetowej. Pytanie nr 2. Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną płaski czy skośny, z czego jest wykonany , na jakiej znajduje się wysokość oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku. Odpowiedź: Dach na którym jest zaprojektowane posadowienie jednostki wewnętrznej jest płaski, pokryty papą. Budynek posiada 4 kondygnacje. Pytanie nr 3. Czy w pomieszczeniach są sufity podwieszane? Odpowiedź: W pomieszczeniach brak jest sufitów podwieszanych. Pytanie nr 4. Z czego wykonane są sufity w pomieszczeniach ? Odpowiedź: W pomieszczeniach sufity są wykończone tynkiem. Pytanie nr 5. Czy dopuszcza się zaoferowanie sterowników przewodowych, które nie mają menu w języku polskim ? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 6. W opisie technicznym branży sanitarnej wymagania parametrów technicznych i funkcjonalności jednoznacznie wskazują producenta klimatyzatorów jakim jest Toshiba, jednakże w wymaganych parametrach jest błąd powodujący, że nie ma producenta klimatyzatorów, które spełnia wszystkie wymagania. - nie zgadza się ciśnienie jednostki wewnętrznej ściennej 2,8kW, ale zgadza się na najniższym biegu, ale wymagane jest na najwyższym biegu - nie zgadza się ciśnienie jednostki wewnętrznej ściennej 7,1 kW, ale zgadza się na najniższym biegu, ale wymagane jest na najwyższym biegu - nie zgadza się ciśnienie jednostki wewnętrznej podstropowej 8kW, ale zgadza się na najniższym biegu, ale wymagane jest na najwyższym biegu - nie zgadzają się wymiary jednostki wewnętrznej ściennej 7,1kW - nie zgadza się masa jednostki wewnętrznej ściennej 7,1kW Proszę o zmianę parametrów, aby spełniało je przynamniej trzech producentów zgodnie z ustawa PZP. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć spełnienie wiodących parametrów tj.: (moc chłodnicza = "Qch" (kW), poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych i zewnętrznych = "dB"(A), pobór mocy elektrycznej przez urządzenia = U (kW), sezonowa efektywność energetyczna dla trybu chłodzenia = SEER (-). Rozwiązanie równoważne przyjęte przez Wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych, tj. nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej.

Zamawiający