Pismo: KC-zp.,272-311/20                   	                                       Kraków, 2020-08-12

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-08-10 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest dostawa 3 wag laboratoryjnych dla WGiG - KC-zp.,272-311/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Waga nr 2 – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wagę o średnicy szali wynoszącej 180 mm, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

- Waga 3 – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wagę o dokładności 10g?

- Czy Zamawiający dopuści wagę posiadającą wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 25 mm, bez podświetlania?

- Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarze szalki wynoszącym 236x195mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający zmienia zapisy dotyczące Wagi 2

z:

Rozmiar szalki minimum szerokość/długość 185 mm

na:

Rozmiar szalki minimum szerokość/długość 180 mm

- Zamawiający pozostawia niezmienione zapisy odnośnie dokładności wagi, wyświetlacza oraz wymiarów szalki.