Częstochowa dnia: 2020-08-14

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 676 /20

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru w piwnicy, na parterze, Ip. i IIp. w obiekcie Domu Studenta nr-7 Herkules  ul. Sowińskiego 40/48 w Częstochowie” – znak sprawy ZP/RB-05/20.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 W SIWZ pkt 8 ppkt 8.5 jest zapis o treści: Cyt: "8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP: 1) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wymagany dokument: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, obsługi izotopowych czujek dymu oraz obrotu tymi urządzeniami wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki''. Pytanie: Czy zgodnie z przepisami Ustawy ,,Prawo Atomowe'' i wykonania w ramach przetargu koniecznej usługi w postaci utylizacji izotopowych czujek dymu, oprócz w/w Zezwolenia na "...instalowanie, obsługę izotopowych czujek dymu oraz obrót tymi urządzeniami.....", Zamawiający będzie wymagał udokumentowania przez Wykonawcę posiadania aktualnych uprawnień wymienionych poniżej: Zezwolenia PAA na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 1a) Ustawy - Prawo atomowe polegającej na: - transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu oraz przechowywaniu źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu oraz odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych, zamkniętych źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu w magazynie źródeł i odpadów promieniotwórczych zlokalizowanym pod adresem… ? Proszę o potwierdzenie, czy oczekujecie Państwo załączenia takiego dokumentu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga udokumentowania przez Wykonawcę posiadania uprawnień w zakresie transportu izotopowych czujek dymu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

Małgorzata Sierżant