Kraków dnia: 2020-08-14

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP. 271.  311. 19/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.” – znak sprawy ZP/19/2020.

Dyrektor Szpitala, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 1. W SIWZ w punkcie 22 jest informacja, iż w w/w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak w umowie w paragrafie 14 pkt 1 jest napisane, że należy wnieść 10 % całkowitej ceny brutto zabezpieczenia, które informacje są wiążące? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w zakresie wymagania wniesienia zabezpieczenia w wysokości określonej w umowie, tj. 10% całkowitej ceny brutto. Pytanie nr 2 DACH: 1. Jaka ilość warstw papy jest ułożona na dachu - jeśli istniejącej papy jest więcej niż 2 warstwy, proszę o wskazanie metody oraz katalogów w celu wyrównania poziomu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W miejscach, w których należy usunąć papę są porobione łaty i na pewno warstw jest więcej, natomiast Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór sposobu i rodzaju wyrównania poziomu. Pytanie nr 3 2. Czy papa podlega utylizacji , jeśli tak, to czy należy dodać dodatkową pozycję z wyceną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, na koszt Wykonawcy. Pytanie nr 4 3. Czy w pozycji 1.7 nie powinno być krotności x 2 - w pozycji ujęta jest tylko papa nawierzchniowa? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poz. 1.7. dot. obróbek blacharskich a nie prac związanych z papą. Pozycje 1.4. i 1.5.dot. pokrycia dachu papą podkładowa i papą nawierzchniową. Pytanie nr 5 4. Szacowana ilość rozbiórki papy to jest 404,25 m2 (30% z 1347,5m2) natomiast powierzchnia naprawy wynosi maksymalnie 269,40 m2, który obmiar jest właściwy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szacowaną powierzchnia rozbiórki papy wynosi ok. 404,25 m2, natomiast wartość 269,40 oznacza orientacyjną liczbę punktów wymagających naprawy. Pytanie nr 6 5. Według nas świetliki są w złym stanie, czy ewentualnie podlegają wymianie, jeśli tak to prosimy podać obmiar, dane techniczne i pozycje katalogową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający prosi o uwzględnienie wymiany szkła zbrojonego, znajdującego się w naświetlach o powierzchni 30 m2 o gr. 8 mm oraz konserwację teowników metalowych, stanowiących konstrukcje o długości ok. 90 mb. Pytanie nr 7 REGAŁY: 1. Proszę o podanie maksymalnej dopuszczalnej przez Zamawiającego wysokości regałów; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 3 m; Pytanie nr 8 2. Proszę o podanie rodzaju, wielkości i sposobu przechowywania materiałów na regałach, przede wszystkim wysokości między półkami i głębokości regałów; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga umieszczenia minimum 4500 mb dokumentacji na regałach archiwalnych. Dokumentacja składowana w archiwum to w większości dokumentacja papierowa o formacie A4 (szacunkowo ok. 80% ) pozostały zakres to: dokumentacja papierowa w formacie B5, klisze RTG i płyty CD/DVD. Dokumentacja układana jest na półkach regałowych zgodnie z zasadami porządkowania dokumentacji archiwalnej. Wymagane parametry regałów: wymiary półki 40x100 cm, prześwit między półkami 35 cm. Pytanie nr 9 3. Proszę o podanie przybliżonego podziału (w mb) pomiędzy regałami przesuwnymi a stałymi, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Podział regałów nie jest określony; intencją Zamawiającego jest zmieszczenie możliwie największej ilości mb. dokumentacji na dostępnej przestrzeni, tak by spełnić wymagania zawarte w przepisach prawa. Pytanie nr 10 BUDYNEK I FUNKCJA: 1. W związku z tym, że w części archiwum znajduje się czytelnia akt, to należy zapewnić dostęp interesantom? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak Pytanie nr 11 2. W związku z powyższym i co za tym idzie, koniecznością zapewnienia zgodnie z WT dostępu osobom z niepełnosprawnością, czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac projektowych dot. zewnętrznej strefy wejścia i zagospodarowania? Np. budowy rampy zgodnej z WT lub podnoszonej platformy? Nie tylko naprawy schodów wejściowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W ramach zadania 1, tj. przebudowy archiwum, nie przewiduje się prac dot. zewnętrznej strefy wejścia. Obsługę komunikacyjną zapewnią istniejące schody oraz rampa. Natomiast dla części budynku, w której znajdować się będzie Poradnia Dermatologiczna, należy zaprojektować osobno schody i rampę. Pytanie nr 12 3. Ze względu na specyfikę pomieszczeń archiwum, czy Zamawiający wymaga żeby uniemożliwić dostępu światła dziennego do przechowywanych materiałów? W Jaki sposób? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje specjalnego zabezpieczenia pomieszczeń archiwum przed dostępem światła słonecznego, jedynie zastosowanie rolet. Pytanie nr 13 4. Zgodnie z WT budynek musi spełniać wymagania współczynnika U przegród budowlanych, w związku z tym czy Zamawiający wymaga ocieplenia przegród zewnętrznych od zewnątrz, od wewnątrz czy uzyskania stosownych odstępstw? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy zakresu opracowania. Pytanie nr 14 5. Proszę o podanie minimalnych powierzchni pomieszczeń Poradni Dermatologicznej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przedmiocie zamówienia określono powierzchnię całkowitą przeznaczoną na Poradnię Dermatologiczną, a także wymagane rodzaje pomieszczeń, natomiast ich wymiary i rozkład zależą od projektu Wykonawcy. Nie są określone minimalne powierzchnie poszczególnych pomieszczeń. Pytanie nr 15 6. Czy któreś z pomieszczeń Poradni Dermatologicznej nie wymaga z przyczyn praktycznych dostępu światła dziennego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dostępu do światła dziennego nie wymagają: szatnia, poczekalnia, punkt rejestracyjny, pomieszczenia magazynowe np. archiwum, łazienka, wc. Pytanie nr 16 7. Czy jest możliwość umieszczenia central wentylacyjnych i agregatów na dachu budynku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, centrale wentylacyjne i agregaty należy posadowić od strony zachodniej budynku w przylegającym parku. Pytanie nr 17 PROJEKT: W pkt. 3.5 PFU napisano "Kolorystyka pomieszczeń wg projektu wnętrz (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka)". W żadnym innym miejscu PFU czy SIWZ nie wspomniano o projekcie wnętrz. Czy powyższe sformułowanie zakłada, że dokumentacja powinna zawierać projekt wnętrz z ograniczeniem tylko do wskazania kolorystyki posadzki, ścian, stolarki i ślusarki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wybór kolorystyki pomieszczeń (posadzek, ścian, stolarki i ślusarki) odbędzie się na etapie remontu, nie ma konieczności określania jej w projekcie. Pytanie nr 18 Wykonanie odwodnienia szachtów doświetlających kondygnacje podziemia zgodnie z pkt 3.4.1.7. Kanalizacja opadowa może nieść za sobą konieczność wykonania projektów instalacji zewnętrznych lub przyłączy z koniecznością wpięcia w istniejącą instalacje kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tego typu zakresu opracowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Punkt 3.4.1.7. nie dotyczy zakresu opracowania. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia 31 lipca 2020 r.: - Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Szpitala do dnia 2020-08-19 do godz. 10:00 ## Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-08-19 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.9 Budynek Działu technicznego ## 3. Pkt. 22.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej, podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach, z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1148 7820 0005 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę, w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. 8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o której mowa w pkt. 7, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz