Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-18

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (39)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o jednoznaczną informację jakimi przewodami ma zostać wykonane awaryjne zasilanie Hali Basenowej - W schemacie rozdzielnicy RGP obwód RGA/3 (Rys. E-2.0) zastosowane oprzewodowanie "4x (2x N2XH 1z185mm2) + 2x N2XH 1x85mm2)". Natomiast na rzucie PZT (Rys. E1-zagosp) jest zaznaczona trasa "projektowanego zasilania rezerwowego basenu" z okablowaniem "2x YKXS 5x1x240mm2".

Odp.: Awaryjne zasilanie Basenu AGH kablami 2x YKXS 5x1x240mm2 – jest poza zakresem niniejszego postępowania. Nie należy go wyceniać.

- Prosimy o informację w czym zakresie jest wpięcie zasilania awaryjnego w Hali Basenowej oraz jeżeli w zakresie GW wskazanie dokładnej lokalizacji wpięcia wraz z długością okablowania.

Odp.: Wpięcie awaryjnego zasilania Basenu AGH – jest poza zakresem niniejszego postępowania. Nie należy go wyceniać.

- Brak w przedmiarach zakresu instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji drewnianej podłogi sportowej z dwu na jednolegarową?

Odp.: Nie dopuszcza się zmiany konstrukcji podłogi sportowej na jednolegarową. Konstrukcje obu podłóg sportowych w hali A i B muszą być minimum dwulegarowe.

- Proszę o informacją czy Zamawiający dopuszcza zamianę drewnianych dźwigarów dachowych na dźwigary stalowe?

Odp.: Nie dopuszcza się zmiany.