Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (45)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- W nawiązaniu do odpowiedzi nr 5 pakiet 18, proszę o wyjaśnienie: opisy elementów wyposażenia toalet zamieszczone na zestawieniu załączonym do niniejszej odpowiedzi są rozbieżne z parametrami technicznymi tych elementów, wskazanymi w opisie projektu wnętrz. Proszę o jednoznaczne określenie, który z dokumentów należy traktować jako nadrzędny w przypadku rozbieżności - opis pozycji w zestawieniu czy opis w projekcie wnętrz? Przykłady: wg zestawienia dozownik mydła 0,5 litra, a wg opisu 1 litr; wg zestawienia kosz 25 litrów, a wg opisu 60 litrów.

Odp.: Nadrzędne w tym przypadku jest zestawienie udostępnione w wyżej wspomnianej odpowiedzi.

- Czy w sufitach gk należy wyceniać rewizje sufitowe? Jeżeli tak, to proszę o wydanie wymiarów oraz ilości.

Odp.: Tak w sufitach podwieszanych pełnych należy wyceniać rewizje o wymiarach 60x60cm

Ilość rewizji:

- parter 2 szt

- I piętro: 7 sztuk

- II piętro 6 sztuk

łącznie 15 sztuk rewizji 60x60cm

- Prosimy o potwierdzenie że na elewacji nie występują żadne elementy oznaczenia SIWZ.

Odp.: Nie występują żadne oznaczenia na elewacji

- Masterkey - w zestawieniu stolarki zaznaczono że niektóre drzwi należy wyposażyć w system MaserKey zgodny ze standardem AGH - prosimy o podanie jaki to standard (producent, seria).

Odp.: W poniższym linku zamawiający załącza typy wkładek w standardzie AGH jakie należy zastosować do systemu MasterKey dla niektórych drzwi:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/Typy_wkladek_standard_AGH.pdf