Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (51)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Według informacji od producentów drzwi stalowych jest brak możliwości wykonania drzwi powyżej 2,5x2,5m  w świetle przejścia. W zestawieniu A-23 widnieją drzwi:

- D10^gZ o wymiarach 2,6x2,2m

- D11gZ o wymiarach 2,8x3,0m

- D12g o wymiarach 2,9x2,1m

- D13g o wymiarach 2,9x2,9m

- D13**g o wymiarach 2,9x2,9m

- D14**gU o wymiarach 2,9x2,9m

Prosimy o weryfikację i informację, czy należy te drzwi wycenić w maksymalnych możliwych wymiarach, tj. 2,5x2,5m.

Odp.  Należy wycenić drzwi zgodnie z projektem.

Poniżej przykładowy fragment opisu ze strony internetowej jednego z dostawców drzwi stalowych:

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe mogą posiadać wymiary nawet 1500 x 3000 mm, natomiast drzwi stalowe dwuskrzydłowe produkuje w nieograniczonych wymiarach. Wykorzystywana technika blach i profili o zwiększonych grubościach pozwala na produkcję większych oraz wielkogabarytowych drzwi i bram. Dwuskrzydłowe drzwi stalowe 3000 x 3000 mm to praktycznie standardowy produkt.

- Drzwi: W odpowiedziach na zapytania nr 30 z dnia 03.08.2020 w pytaniu nr 2 Zamawiający zaznaczył klasę izolacyjności akustycznej drzwi Rw=25 dB, natomiast w STWIOR na stronie 169 jest informacja, że drzwi z izolacyjnością akustyczną należy wycenić tylko do pomieszczeń mieszkalnych. Prosimy zatem o informację, które z drzwi Zamawiający klasyfikuje jako drzwi do pomieszczeń mieszkalnych. Prosimy o szczegółowe podanie oznaczenia drzwi, które muszą spełniać te wymagania.

Odp. W STWIOR jest błąd pisarski, Powinno być: do pomieszczeń biurowych (w miejsce pom. mieszkalnych). Drzwi do pomieszczeń biurowych znajdują się na 3 piętrze. Są to drzwi D2j i D2*'j.

- Drzwi: W STWIOR na stronie 169 jest zapis o ościeżnicach. Prosimy o dokładne informacje, które drzwi mają mieć ościeżnicę regulowaną stalową, a które regulowaną drewnianą.

Odp.  Wszystkie drzwi stalowe – ościeżnice stalowe, drzwi do pomieszczeń biurowych - ościeżnice drewniane, drzwi do szatni i umywalni – ościeżnice stalowe obustronnie ocynkowane lub aluminiowe.

- Drzwi: W odpowiedziach na zapytania nr 30 z dnia 03.08.2020 w pytaniu nr 1 Zamawiający zaznaczył, że drzwi drewniane mają być laminowane. Prosimy zatem o informację, czy okleina ma być CPL czy HPL? Prosimy o podanie grubości okleiny.

Odp.  Okleina HPL o grubości min. 2mm

- Mikropale: W STWIOR w dziale o mikropalach jest zapis: „nośność mikropali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie  lub polecone przez nadzór inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to projektant, nie wymaga się próbnych obciążeń mikropali, w innych przypadkach należy stosować się do zaleceń Projektanta i normy palowej PN-83/B-02482”.

Prosimy zatem o informację, czy należy wykonywać próbne obciążenia pali. A jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości wykonania próbnych obciążeń dla mikropali.

Odp.  Wykonywanie próbnych obciążeń mikropali nie jest konieczne.